НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44, Обреновац

**ПРВА ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

„Делови зa турбoaгрeгaт ЛMЗ TEНT A“

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 3000/0343/2017(105/2017)

(број 105-Е.03.01-339939/9-2017 од 23.08.2017. године)

Обреновац, 23.08.2017. године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку добара „Делови зa турбoaгрeгaт ЛMЗ TEНT A“

1.

Образац структуре цене, образац 2. на странама 44-56 конкурсне документације мења се и гласи као у Прилогу 1.

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА

Доставити:

- Архиви

**Прилог 1**

**ОБРАЗАЦ 2.**

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

Табела 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рбр | **Назив добра** | **Произво**  **ђач** | **Јед.**  **Мере ком.** | **Коли**  **чина** | **Јед.**  **цена без ПДВ**  **Динара/ Евра** | **Јед.**  **цена са ПДВ**  **Дин./ Евра** | **Укупна цена без ПДВ**  **Дин./ Евра** | **Укупна цена са ПДВ**  **Дин./ Евра** |
| **(1)** | **(2)** |  | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** |
| 1 | Предње заптивање турбине високог притиска (17 редова), заптивни прстен ознаке V-1133907 |  | Комплет | 17 |  |  |  |  |
| 2 | Предње заптивање турбине високог притиска (17 редова), опруга за заптивни прстен (ознака прстена V-1133907) |  | Ком. | 204 |  |  |  |  |
| 3 | "Предње заптивање турбине високог притиска (18 и 20 ред);  Предње заптивање турбине средњег притиска (11 и 13 ред), заптивни прстен ознаке V-1132838" |  | Комплет | 4 |  |  |  |  |
| 4 | "Предње заптивање турбине високог притиска (19 ред);  Предње заптивање турбине средњег притиска (12 ред), заптивни прстен ознаке V-1132870" |  | Комплет | 2 |  |  |  |  |
| 5 | "Предње заптивање турбине високог притиска (18, 19 и 20 ред);  Предње заптивање турбине средњег притиска (11, 12 и 13 ред), опруга PN-451-61 за заптивни прстен (ознака прстена V-1132838 и V-1132870)" |  | Ком. | 72 |  |  |  |  |
| 6 | Међустепено заптивање турбине високог притиска (2 ступањ, 2 реда), заптивни прстен ознаке V-1148416 |  | Комплет | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Међустепено заптивање турбине високог притиска (3-12 ступањ, 10 редова), заптивни прстен ознаке V-1148417 |  | Комплет | 1 |  |  |  |  |
| 8 | Међустепено заптивање турбине високог притиска (3-12 ступањ, 10 редова), опруга PN-357-57 за заптивни прстен (ознака прстена V-1148417) |  | Ком. | 12 |  |  |  |  |
| 9 | Задње заптивање турбине високог притиска (1-7 и 9 ред), заптивни прстен ознаке V-1136294 |  | Комплет | 1 |  |  |  |  |
| 10 | Задње заптивање турбине високог притиска (8 и 10 ред), заптивни прстен ознаке V-1136295 |  | Комплет | 2 |  |  |  |  |
| 11 | Задње заптивање турбине високог притиска (1-10 ред), опруга D-1136298 дебљине 1mm за заптивни прстен (ознака прстена V-1136294 и V-1136295) |  | Ком. | 120 |  |  |  |  |
| 12 | Предње заптивање турбине средњег притиска (10 редова), заптивни прстен ознаке V-1134995 |  | Комплет | 10 |  |  |  |  |
| 13 | Предње заптивање турбине средњег притиска (10 редова), опруга D-1132570 за заптивни прстен (ознака прстена V-1134995) |  | Ком. | 120 |  |  |  |  |
| 14 | Међустепено заптивање турбине средњег притиска (14-19 ступањ, 6 редова), заптивни прстен ознаке V-1148597 |  | Комплет | 6 |  |  |  |  |
| 15 | Међустепено заптивање турбине средњег притиска (14-19 ступањ, 6 редова), опруга PN-357-57 за заптивни прстен (ознака прстена V-1148597) |  | Ком. | 72 |  |  |  |  |
| 16 | Међустепено заптивање турбине средњег притиска (20 ступањ, 1 ред), заптивни прстен ознаке G-1167796 |  | Комплет | 1 |  |  |  |  |
| 17 | Међустепено заптивање турбине средњег притиска (21 ступањ, 1 ред), заптивни прстен ознаке G-1167797 |  | Комплет | 1 |  |  |  |  |
| 18 | Међустепено заптивање турбине средњег притиска (20 и 21 ступањ, 2 реда), опруга D-1022360 за заптивни прстен (ознака прстена G-1167796 и G-1167797) |  | Ком. | 24 |  |  |  |  |
| 19 | Међустепено заптивање турбине средњег притиска (22 ступањ, 1 ред), заптивни прстен ознаке G-1163930 |  | Комплет | 1 |  |  |  |  |
| 20 | Међустепено заптивање турбине средњег притиска (23 ступањ, 1 ред), заптивни прстен ознаке G-1163935 |  | Комплет | 1 |  |  |  |  |
| 21 | Међустепено заптивање турбине средњег притиска (22 и 23 ступањ, 2 реда), опруга D-1022381 за заптивни прстен (ознака прстена G-1163930 и G-1163935) |  | Ком. | 24 |  |  |  |  |
| 22 | Задње заптивање турбине средњег притиска (1-4 ред), заптивни прстен ознаке V-1135254 |  | Комплет | 4 |  |  |  |  |
| 23 | Задње заптивање турбине средњег притиска (5-7 ред), заптивни прстен ознаке V-1135257 |  | Комплет | 3 |  |  |  |  |
| 24 | Задње заптивање турбине средњег притиска (8 и 9 ред), заптивни прстен ознаке V-1135256 |  | Комплет | 2 |  |  |  |  |
| 25 | Задње заптивање турбине средњег притиска (10 и 11 ред), заптивни прстен ознаке V-1135418 |  | Комплет | 2 |  |  |  |  |
| 26 | Задње заптивање турбине средњег притиска (1-11 ред), опруга D-1136292 за заптивни прстен (ознака прстена V-1135254, V-1135257, V-1135256 и V-1135418) |  | Ком. | 132 |  |  |  |  |
| 27 | Крајње заптивање турбине ниског притиска (4 реда), заптивни прстен ознаке V-1137300 Ø868 |  | Комплет | 2 |  |  |  |  |
| 28 | Крајње заптивање турбине ниског притиска (4 реда), опруга D-1132570 за заптивни прстен (ознака прстена V-1137300 Ø868) |  | Комплет | 48 |  |  |  |  |
| 29 | Крајње заптивање турбине ниског притиска (4 реда), заптивни прстен ознаке V-1137303 Ø768 |  | Комплет | 4 |  |  |  |  |
| 30 | Крајње заптивање турбине ниског притиска (4 реда), опруга D-1137302 за заптивни прстен (ознака прстена V-1137303 Ø768) |  | Ком. | 48 |  |  |  |  |
| 31 | Крајње заптивање турбине ниског притиска (4 реда), заптивни прстен ознаке V-1137304 Ø648 |  | Комплет | 4 |  |  |  |  |
| 32 | Крајње заптивање турбине ниског притиска (4 реда), опруга D-1132570 за заптивни прстен (ознака прстена V-1137304 Ø648) |  | Ком. | 48 |  |  |  |  |
| 33 | Међустепено заптивање турбине ниског притиска (25 и 29 ступањ, 2 реда), заптивни прстен ознаке G-1175303 Ø9 |  | Комплет | 2 |  |  |  |  |
| 34 | Међустепено заптивање турбине ниског притиска (26 и 30 ступањ, 2 реда), заптивни прстен ознаке G-1175308 Ø898 |  | Комплет | 2 |  |  |  |  |
| 35 | Међустепено заптивање турбине ниског притиска (27 и 31 ступањ, 2 реда), заптивни прстен ознаке G-1229910 Ø918 |  | Комплет | 2 |  |  |  |  |
| 36 | Међустепено заптивање турбине ниског притиска (25,26,27,29,30 и 31 ступањ, 6 редова), опруга D-1140061 за заптивни прстен (ознака прстена G-1175303 Ø923, G-1175308 Ø898, G-1229910 Ø918) |  | Ком. | 36 |  |  |  |  |
| 37 | Међустепено заптивање турбине ниског притиска (27 и 31 ступањ, 2 реда, нови тип ротора), заптивни прстен ознаке цртежа Б-1140348 поз. 9,10,11,16,17 Ø878 |  | Комплет | 2 |  |  |  |  |
| 38 | Међустепено заптивање турбине ниског притиска (27 и 31 ступањ, 2 реда нови тип ротора), опруга D-1140061 за заптивни прстен (ознака прстена цртеж Б-1140348 поз. 9,10,11,16,17 Ø878) |  | Ком. | 12 |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ Динара/ Евра**  **(збир колоне бр. 7)** |  |
| **II** | **УКУПАН ИЗНОС ПДВ Динара/ Евра** |  |
| **III** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ**  **(ред. бр.I+ред.бр.II) Динара/ Евра** |  |

Табела 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Посебно исказани трошкови у дин/ /процентима који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а  (цена из реда бр. I) уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови превоза | \_\_\_\_\_Динара/ Евра односно \_\_\_\_% |
| Остали трошкови (навести) | \_\_\_\_\_Динара/ Евра односно \_\_\_\_% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**Напомена:**

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

**Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:

-у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за испоручено добро;

-у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за испоручено добро;

-у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженом количином (која је наведена у колони 4.);

-у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженом количином (која је наведена у колони 4.).

-у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције без ПДВ (збир колоне бр. 7)

-у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ

-у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. II)

- у Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови у дин који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови, / као и процентуално учешће наведених трошкова у укупно понуђеној цени без ПДВ (ред бр. I из табеле 1)

-на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца структуре цене.

-на место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене.