НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ДРУГА ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

**Делови за СС уређаје**

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА

**3000/0414/2017 (НН 587/2017)**

(број 105-Е.03.01.- 309690/14-2017 од 13.09.2017. године)

*Обреновац, септембар 2017. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ДРУГУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку добара **3000/0414/2017 (НН 587/2017)**

**Делови за СС уређаје**

1.

Тачка 3.1 Опис добара, врста и количина на страни 5 од 71 конкурсне документације, за Партију 2 - Сијалице за СС уређаје, позиције 3 и 4 - сигнaлнa сиjaлицa Osram Sig, допуњује се техничким описом и гласи као у прилогу.

2.

Ова допуна конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

1.

**3.1 Опис добара, врста и количина**

**Технички опис за партију 2**

**Пoзициje 3 и 4 - сигнaлнa сиjaлицa Osram Sig**

**Сијалица позиција 3:** Sig 1820, BA20d,снага 20W, номинални напон 12V, светлосни флукс 350lm, животни век 600h

**Сијалица позиција 4:** Sig 3015, BA20d, снага 15W, номинални напон 30V, светлосни флукс 213lm, животни век 600h