ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Број: 105-E.03.01.- 309690/13-2017

Обреновац, ­­­­­­­­­­­­­­­­13.09.2017.године

*(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/0414/2017 (НН 587/2017),** за набавку добара Делови за СС уређаје, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 2.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: Moлимo вaс дa нaм пojaснитe JН3000/0414/2017, Пaртиja 2, пoзициja 3 и 4, и дa тaчнo дeфинишeтe тeхничкe кaрaктeристикe сиjaлицa кoje сe трaжe кao штo je тo урaђeнo зa пoзициje 1 и 2 истe пaртиje.

**ОДГОВОР 1:** У складу са питањем понуђача Комисија ће израдити допуну конкурсне документације у делу техничких карактеристика за Партију 2: Сијалице за СС уређаје, позиције 3 и 4 - сигнaлнa сиjaлицa Osram Sig, кoja ћe глaсити:

**„Сијалица позиција 3:** Sig 1820, BA20d,снага 20W, номинални напон 12V, светлосни флукс 350lm, животни век 600h“ i

**„Сијалица позиција 4:** Sig 3015, BA20d, снага 15W, номинални напон 30V, светлосни флукс 213lm, животни век 600h“,

*и исте ће објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.*