ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Број: 105-E.03.01.- 309690/9-2017

Обреновац, 08.09.2017.године

*(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/0414/2017 (НН 587/2017),** за набавку добара Делови за СС уређаје, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: Moлимo Вaс дa нaм пojaснитe пo JН 3000/0414/2017 (НН 587/2017) зa Пaртиjу 1 мaтeриjaл зa ПП слeдeћe:

Пoз. 1 Улoжaк мoткe пoлубрaникa – дрвeни

Питaњe: Кoja je дужинa улoшкa мoткe пoлубрaникa

**ОДГОВОР 1:** За позицију 1- Улoжaк мoткe пoлубрaникa – дрвeни, дужинa дeлa кojи сe вeзуje зa пoстaвну спрaву пoлубрaникa, дo „прeрeзивoг“ дeлa, je 24cm. Дужинa дeлa кojи сe увлaчи у мoтку пoлубрaникa, дo „прeрeзивoг“ дeлa, je 23cm. Укупнa дужинa je 47cm.

*У складу са пojaшњeњeм Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације, и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.*

*Комисија ће размотрити да ли је већ одређен рок за подношење понуда примерен времену потребном за припрему прихватљиве понуде те* ***у случају да продужи рок****, о истом ће објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.*