ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:105.Е.03.01-303397/16-2017

11.09.2017.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0862/2017 (317/2017,868/2017, 514/2017, 783/2017), за набавку Запорна арматура (вентили, шибери, клапне, прирубнице), на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 5.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Да ли је грешком у куцању или копирању друге измене на стр.37/39 у врсти 868/2017 ТЕНТ Б у продужетку количина од 10 комада прешла са позиције 157 или је исправна количина за позицију 157 комада 40?

**ОДГОВОР 1:**

Обзиром да су количине за редне бројеве од 157 до 164 померене за један ред у објављеној конкурсној документацији у делу Техничке спецификације и у делу Образац структуре цене а такође и у објављеним изменама, комисија ће сачинити измену конкурсне документације и исту објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

**ПИТАЊЕ 2**:

Да ли је прихватљива ( за поз. 125, 126,127) изведба неповратних клапни са полугом и тегом за медиј вода са примесама пепела варене конструктивне изведбе са заптивним површинама од нерђајућег челика тврдоће 40HRC које задовољавају и теже услове рада од Pr =8 бар, Тr = 25° C ?

**ОДГОВОР 1:**

Није прихватљиво, Наручилац остаје при захтевима из Конкурсне документације.

У складу са наведеним појашњењима број 1, Комисија ће израдити допуну конкурсне документације и исту објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана