НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ДРУГАИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА

Премотавање нисконапонских електромотора ТЕНТ

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА

3000/0486/2016(245/2017,735/2017,464/2017,808/2017)

(број 105-E.03.01-254846/11-2017 од 11.09.2017 године)

Обреновац, септембар, 2017. године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ДРУГУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку Премотавање нисконапонских електромотора ТЕНТ

1.

У делу конкурсне документације 4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ , мења се Тачка 7 и сада гласи: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| 7. | **Услов:**  Кадровски капацитет  Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом ако има најмање 6 запослених извршилаца и то:  - један дипл. ел. инж.  -један дипл. маш. инж.  -два радника електро струке, III или IV степена  -два радника машинске струке, III или IV степена  односно има радно ангажоване наведене извршиоце (по основу другог облика ангажовања ван радног односа, предвиђеног члановима 197-202. Закона о раду)  **Доказ:**   1. Фотокопија пријаве - одјаве на обавезно социјално осигурање издате од надлежног Фонда ПИО (образац М (или М3А), којом се потврђује да су запослени радници, запослени код понуђача - за лица у радном односу 2. Фотокопија важећег уговора о ангажовању (за лица ангажована ван радног односа)   Напомена:  - У случају да понуду подноси група понуђача, доказе из тачке 7 доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе достави захтеване доказе), а уколико више њих заједно испуњавају услов из тачке 7. –захтеване доказе доставити за те чланове.  -У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, а како се додатни услови не могу испунити преко подизвођача, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |

2.

У делу конкурсне документације структуре цене-ОБРАЗАЦ , мењају се ставке од 42-59 и сада гласе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 42. | Премотавање трофазног мотора снаге до 1,1 kW, 1500 o/min | комад | 20 |
| 43. | Премотавање трофазног мотора снаге 1,5 kW, 1500 o/min | комад | 5 |
| 44. | Премотавање трофазног мотора снаге 2,2 kW, 1500 o/min | комад | 5 |
| 45. | Премотавање трофазног мотора снаге 3 кW, 1500 o/min | комад | 10 |
| 46. | Премотавање трофазног мотора снаге 4 kW, 1500 o/min | комад | 2 |
| 47. | Премотавање трофазног мотора снаге 5,5 kW, 1500 o/min | комад | 2 |
| 48. | Премотавање трофазног мотора снаге 7,5 kW, 1500 o/min | комад | 2 |
| 49. | Премотавање трофазног мотора снаге 11 kW, 1000 o/min | комад | 2 |
| 50. | Премотавање трофазног мотора снаге 15 kW, 1000 o/min | комад | 5 |
| 51. | Премотавање трофазног мотора снаге 18,5 kW, 1000 o/min | комад | 5 |
| 52. | Премотавање трофазног мотора снаге 22 kW, 1000 o/min | комад | 2 |
| 53. | Премотавање трофазног мотора снаге р 30 kW, 1000 o/min | комад | 2 |
| 54. | Премотавање трофазног мотора снаге 37 kW, 1000 o/min | комад | 2 |
| 55. | Премотавање трофазног мотора снаге 45 kW, 1000 o/min | комад | 2 |
| 56. | Премотавање трофазног мотора снаге 55 kW, 1000 o/min | комад | 2 |
| 57. | Премотавање трофазног мотора снаге 75 kW, 1000 o/min | комад | 2 |
| 58. | Премотавање трофазног мотора снаге 90 kW, 1000 o/min | комад | 1 |
| 59. | Премотавање трофазног мотора снаге 110 kW, 1000 o/min | комад | 1 |

3.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

# У птилогу достављамо:

# - Измењене УСЛОВе ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- Измењен Образац структуре цене

Доставити:

- Архиви

**4.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА**

|  |  |
| --- | --- |
| **Ред. бр.** | **4.1 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ**  **ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА** |
| 1. | **Услов:**  Да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар  **Доказ:**  - **за правно лице:**Извод из регистраАгенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда  - **за предузетнике:** Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра  Напомена:   * У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког члана групе понуђача * У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за сваког подизвођача |
| 2. | **Услов:**  Да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре  **Доказ:**  - **за правно лице:**  1) ЗА ЗАКОНСКОГ ЗАСТУПНИКА **– уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова** – захтев за издавање овог уверења може се поднети према **месту рођења** или према **месту пребивалишта**.  2) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела организованог криминала – Уверење посебног одељења (за организовани криминал) Вишег суда у Београду, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење<http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html>  3) ЗА ПРАВНО ЛИЦЕ – За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – **Уверење Основног суда** (**које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда**) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.  Посебна напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити и Уверење Вишег суда на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за **кривична дела против привреде и кривично дело примања мита.**  **- за физичко лице и предузетника: Уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова** – захтев за издавање овог уверења може се поднети према **месту рођења** или према **месту пребивалишта**.  Напомена:   * У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити овај доказ и за правно лице и за законског заступника * У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих * У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког члана групе понуђача * У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за сваког подизвођача   **Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда**. |
| 3. | **Услов**:  Да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији  **Доказ:**  - **за правно лице, предузетнике и физичка лица:**  **1.Уверење Пореске управе** Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе **и**  **2.Уверење Управе јавних прихода локалне самоуправе (града, односно општине**) према месту седишта пореског обвезника правног лица и предузетника, односно према пребивалишту физичког лица, да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода  Напомена:   * Уколико локална (општинска) управа јавних приход у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне управе јавних прихода приложи и потврде тих осталих локалних органа/организација/установа * Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо горе наведена два доказа, потребно је доставити **уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације** * У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе * У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих)   **Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда**. |
| 4. | **Услов:**  Да је понуђач поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде  **Доказ:**  Потписан и оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН(Образац бр.4)  Напомена:   * Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача и оверена печатом. * Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити достављена за сваког члана групе понуђача. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица за заступање понуђача из групе понуђача и оверена печатом. * Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити достављена и за сваког подизвођача. Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица за заступање подизвођача и оверена печатом. |
|  | **4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ**  **ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА** |
| .5 | **Услов:**  Пословни капацитет  Понуђач располаже неопходним **пословним капацитетом** ако:  -је у претходне две године, до дана објављивања Позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки извршио услуге премотавања нисконапонских електромотора,укупне минималне вредности 5.000.000,00 динара.  Доказ:  - Референтна листа  -Потписане и оверене потврде корисника услуга  - Копијe уговора  Напомена:  - У случају да понуду подноси група понуђача, а уколико више њих заједно испуњавају услов из тачке 5. захтеване доказе доставити за те чланове.  - У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, а како се додатни услови не могу испунити преко подизвођача, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |
| 6. | **Услов:**  Технички капацитет:  Понуђач располаже довољним техничким капацитетом ако поседује (власништво/закуп) следећу техничку опрему:  -машина за балансирање,  -пећ за сушење и печење  -испитна станица за НН моторе  -струг, бушилица и глодалица  -теренско возило  -мерни инструменти: (мегаомметар, амперметар, уређај за вибродијагностику и мерење шумова лежаја, термовизијска камера)  **Доказ:**  Доказ о поседовању/закупу:  1. Изјава понуђача о довољном техничком капацитету Образац бр. 7 са прилогом оверене пописне листе или уговора о закупу.  Напомена:  -У случају да понуду подноси група понуђача, доказе из тачке 6 доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе испуни тражени услов), а уколико више њих заједно испуњавају услов из тачке 6. - ове доказе доставити за те чланове.  -У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, а како се додатни услови не могу испунити преко подизвођача, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |
| 7. | **Услов:**  Кадровски капацитет  Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом ако има најмање 6 запослених извршилаца и то:  - један дипл. ел. инж.  -један дипл. маш. инж.  - два радника електро струке, III или IV степена  -два радника машинске струке, III или IV степена  односно има радно ангажоване наведене извршиоце (по основу другог облика ангажовања ван радног односа, предвиђеног члановима 197-202. Закона о раду)  **Доказ:**   1. Фотокопија пријаве - одјаве на обавезно социјално осигурање издате од надлежног Фонда ПИО (образац М (или М3А), којом се потврђује да су запослени радници, запослени код понуђача - за лица у радном односу 2. Фотокопија важећег уговора о ангажовању (за лица ангажована ван радног односа)   Напомена:  - У случају да понуду подноси група понуђача, доказе из тачке 7 доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе достави захтеване доказе), а уколико више њих заједно испуњавају услов из тачке 7. –захтеване доказе доставити за те чланове.  -У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, а како се додатни услови не могу испунити преко подизвођача, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне и додатне услове из тачака 1. до 7 овог обрасца, биће одбијена као неприхватљива.

1. Сваки подизвођач мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку.

Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона, понуђач испуњава самостално без обзира на ангажовање подизвођача.

2. Сваки понуђач из групе понуђача која подноси заједничку понуду мора да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) и члана 75. став 2. Закона , што доказује достављањем доказа наведених у овом одељку. Услове у вези са капацитетима из члана 76. Закона понуђачи из групе испуњавају заједно, на основу достављених доказа у складу са овим одељком конкурсне документације.

3. Докази о испуњености услова из члана 77. Закона могу се достављати у неовереним копијама. Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

4. Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, односно Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен Законом или Конкурсном документацијом, ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. У том случају понуђач може, у Изјави (која мора бити потписана и оверена), да наведе да је уписан у Регистар понуђача. Уз наведену Изјаву, понуђач може да достави и фотокопију Решења о упису понуђача у Регистар понуђача.

На основу члана 79. став 5. Закона понуђач није дужан да доставља следеће доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то:

1)извод из регистра надлежног органа:

-извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs

2)докази из члана 75. став 1. тачка 1) ,2) и 4) Закона

-регистар понуђача: [www.apr.gov.rs](http://www.apr.gov.rs)

5. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

6. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

7. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

8. Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. став 1. Закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

9. Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података које доказује, о тој промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин.

**5. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА**

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума **„Најнижа понуђена цена“.**

Критеријум за оцењивање понуда **Најнижа понуђена цена,** заснива се на понуђеној цени као једином критеријуму.

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе радове, наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена није већа од 5 % у односу на нaјнижу понуђену цену страног понуђача.

У понуђену цену страног понуђача урачунавају се и царинске дажбине.

Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана.

Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем ако је сваки члан групе понуђача правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, ако је понуђач и његов подизвођач правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се уређује порез на доходак грађана (лице из члана 86. става 6. ЗЈН).

Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ.

Предност дата за домаће понуђаче и добра домаћег порекла (члан 86. став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

Предност дата за домаће понуђаче и добра домаћег порекла (члан 86. став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују ­понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

**5.1. Елементи критеријума односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом:**

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као повољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.У случају истог понуђеног гарантног рока , као повољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извршења.  У случају једнаких услова и за рок извршења, биће оцењена као повољнија понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важности понуде. Уколико ни после примене резервних критеријума не буде могуће извршити рангирање понуда, повољнија понуда биће изабрана путем жреба.

Извлачење путем жреба Наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача који имају исту понуђену цену.На посебним папирима који су исте величине и боје наручилац ће исписати називе Понуђача, те папире ставити у кутију, одакле ће један од чланова Комисије извући само један папир. Понуди Понуђача чији назив буде на извученом папиру биће додељен повољнији ранг. О извршеном жребању сачињава се записник који потписују представници наручиоца и присутних понуђача.

**ОБРАЗАЦ 2.**

**ОБРАЗАЦ СТРУКУТРЕ ЦЕНЕ**

Табела 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр | Врста услуге | Јед.  мере | Обим (количина) | Јед.  цена без ПДВ  дин. | Јед.  цена са ПДВ  дин. | Укупна цена без ПДВ  дин. | Укупна цена са ПДВ  дин. |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|  | 245/2017, локација А |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Премотавање ел.мотора снаге 50 W, 1500 о/мин. | комад | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Премотавање ел.мотора снаге 100 W, 1500 о/мин. | комад | 2 |  |  |  |  |
| 3. | Премотавање ел.мотора снаге 120 W, 1500 о/мин. | комад | 10 |  |  |  |  |
| 4. | Премотавање ел.мотора снаге 180 W, 1500 о/мин. | комад | 10 |  |  |  |  |
| 5. | Премотавање ел.мотора снаге 250 W, 1500 о/мин. | комад | 10 |  |  |  |  |
| 6. | Премотавање ел.мотора снаге 370 W, 1500 о/мин. | комад | 10 |  |  |  |  |
| 7. | Премотавање ел.мотора снаге 550 W, 1500 о/мин. | комад | 5 |  |  |  |  |
| 8. | Премотавање ел.мотора снаге 750 W, 1500 о/мин. | комад | 5 |  |  |  |  |
| 9. | Премотавање ел.мотора снаге 1.1 кW, 1000 о/мин. | комад | 5 |  |  |  |  |
| 10. | Премотавање ел.мотора снаге  1.5 кW,750 о/мин. | комад | 2 |  |  |  |  |
| 11. | Премотавање ел.мотора снаге  1.5 кW,1500 о/мин. | комад | 2 |  |  |  |  |
| 12. | Премотавање ел.мотора снаге 2.2 кW, 1500 о/мин. | комад | 2 |  |  |  |  |
| 13. | Премотавање ел.мотора снаге 2.2 кW, 3000 о/мин. | комад | 2 |  |  |  |  |
| 14. | Премотавање ел.мотора снаге  3 кW, 750 о/мин. | комад | 2 |  |  |  |  |
| 15. | Премотавање ел.мотора снаге  3 кW, 1500 о/мин. | комад | 5 |  |  |  |  |
| 16. | Премотавање ел.мотора снаге 4 кW, 1500 о/мин. | комад | 5 |  |  |  |  |
| 17. | Премотавање ел.мотора снаге  5.5 кW, 1000 о/мин. | комад | 2 |  |  |  |  |
| 18. | Премотавање ел.мотора снаге  5.5 кW,1500 о/мин. | комад | 5 |  |  |  |  |
| 19. | Премотавање ел.мотора снаге 7.5 кW, 1500 о/мин. | комад | 5 |  |  |  |  |
| 20. | Премотавање ел.мотора снаге 11 кW, 1000 о/мин. | комад | 2 |  |  |  |  |
| 21. | Премотавање ел.мотора снаге 11 кW, 1500 о/мин. | комад | 2 |  |  |  |  |
| 22. | Премотавање ел.мотора снаге 15 кW, 1500 о/мин. | комад | 2 |  |  |  |  |
| 23. | Премотавање ел.мотора снаге 18.5 кW, 1500 о/мин. | комад | 2 |  |  |  |  |
| 24. | Премотавање ел.мотора снаге 22 кW, 1500 о/мин. | комад | 3 |  |  |  |  |
| 25. | Премотавање ел.мотора снаге 30 кW, 1500 о/мин. | комад | 4 |  |  |  |  |
| 26. | Премотавање ел.мотора снаге 37 кW, 1500 о/мин. | комад | 4 |  |  |  |  |
| 27. | Премотавање ел.мотора снаге 45 кW, 1500 о/мин. | комад | 4 |  |  |  |  |
| 28. | Премотавање ел.мотора снаге 55 кW, 1500 о/мин. | комад | 4 |  |  |  |  |
| 29. | Премотавање ел.мотора снаге 75 кW, 1500 о/мин. | комад | 4 |  |  |  |  |
| 30. | Премотавање ел.мотора снаге 90 кW, 1500 о/мин. | комад | 4 |  |  |  |  |
| 31. | Премотавање ел.мотора снаге 110 кW, 1500 о/мин. | комад | 3 |  |  |  |  |
| 32 | Премотавање ел.мотора снаге 132 кW, 985 о/мин | комад | 1 |  |  |  |  |
|  | 735/2017, локација Б |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Tрофазни асинхрони мотор,Интермитет-ни периодични погон са утицајем запетања тип S4-25%;400V/50Hz снаге до 1кW,произвођач AUMA | комад | 8 |  |  |  |  |
| 34. | Tрофазни асинхрони мотор,Интермитет-ни периодични погон са утицајем запетања тип S4-25%;400V/50Hz снаге до 1,6кW,произвођач AUMA | комад | 2 |  |  |  |  |
| 36. | Трофазни асинхрони мотор; Bernard; 0,1 kW; 1400 o/min; 1,2/0,7 A, U = 380V; f = 50Hz | комад | 2 |  |  |  |  |
| 37. | Трофазни асинхрони мотор; Silnik SKF-71A; 0,25 kW; 1390 o/min; 0,36 A, U = 380V; f = 50Hz | комад | 2 |  |  |  |  |
| 38. | Трофазни асинхрони мотор; Silnik SKF-71A; 0,37 kW; 2800 o/min; U = 380V; f = 50Hz | комад | 2 |  |  |  |  |
| 39. | Електро динамичка кочница; “Binder”; Typ 76 143-09 B00; Spule 98V 0.17A;  M2N = 2.5 Nm | комад | 5 |  |  |  |  |
| 40. | Електромеханичка кочница 4,7 kΩ, 220V AC | комад | 3 |  |  |  |  |
| 41. | Електромеханичка кочница 8,4 kΩ, 220V AC | комад | 3 |  |  |  |  |
| 42. | Премотавање трофазног мотора снаге до 1,1 kW, 1500 o/min | комад | 20 |  |  |  |  |
| 43. | Премотавање трофазног мотора снаге 1,5 kW, 1500 o/min | комад | 5 |  |  |  |  |
| 44. | Премотавање трофазног мотора снаге 2,2 kW, 1500 o/min | комад | 5 |  |  |  |  |
| 45. | Премотавање трофазног мотора снаге 3 кW, 1500 o/min | комад | 10 |  |  |  |  |
| 46. | Премотавање трофазног мотора снаге 4 kW, 1500 o/min | комад | 2 |  |  |  |  |
| 47. | Премотавање трофазног мотора снаге 5,5 kW, 1500 o/min | комад | 2 |  |  |  |  |
| 48. | Премотавање трофазног мотора снаге 7,5 kW, 1500 o/min | комад | 2 |  |  |  |  |
| 49. | Премотавање трофазног мотора снаге 11 kW, 1000 o/min | комад | 2 |  |  |  |  |
| 50. | Премотавање трофазног мотора снаге 15 kW, 1000 o/min | комад | 5 |  |  |  |  |
| 51. | Премотавање трофазног мотора снаге 18,5 kW, 1000 o/min | комад | 5 |  |  |  |  |
| 52. | Премотавање трофазног мотора снаге 22 kW, 1000 o/min | комад | 2 |  |  |  |  |
| 53. | Премотавање трофазног мотора снаге р 30 kW, 1000 o/min | комад | 2 |  |  |  |  |
| 54. | Премотавање трофазног мотора снаге 37 kW, 1000 o/min | комад | 2 |  |  |  |  |
| 55. | Премотавање трофазног мотора снаге 45 kW, 1000 o/min | комад | 2 |  |  |  |  |
| 56. | Премотавање трофазног мотора снаге 55 kW, 1000 o/min | комад | 2 |  |  |  |  |
| 57. | Премотавање трофазног мотора снаге 75 kW, 1000 o/min | комад | 2 |  |  |  |  |
| 58. | Премотавање трофазног мотора снаге 90 kW, 1000 o/min | комад | 1 |  |  |  |  |
| 59. | Премотавање трофазног мотора снаге 110 kW, 1000 o/min | комад | 1 |  |  |  |  |
| 60. | Eл.мотор за дизалице „SIEMENS“произво-ђач Немачка,12кW,295 0/min. | комад | 1 |  |  |  |  |
| 61. | Eл.мотор за дизалице „SIEMENS“произво-ђач Немачка,0,45кW | комад | 1 |  |  |  |  |
| 62. | Eл.мотор за дизалице KZK-80 B-6; 0,55kW | комад | 1 |  |  |  |  |
| 63. | Eл.мотор за дизалице KZKR-90 L-6; 1,1kW | комад | 1 |  |  |  |  |
| 64. | Eл.мотор за дизалице ZKD-112; M6-A; 2,2kW | комад | 1 |  |  |  |  |
| 65. | Eл.мотор за дизалице ZKD-132; M6-A; 5kW | комад | 1 |  |  |  |  |
| 66. | Eл.мотор за дизалице EKT 120 6-A; 0,12kW | комад | 1 |  |  |  |  |
| 67. | Eл.мотор за дизалице KT-I 200 B-30/6; 0,15/0,75kW | комад | 1 |  |  |  |  |
| 68. | Eл.мотор за дизалице KZKR-100 L-6; 1,5kW | комад | 1 |  |  |  |  |
| 69. | Eл.мотор за дизалице ZPDT 160L-6; 8,5kW | комад | 1 |  |  |  |  |
| 70. | Eл.мотор погон дизања КТ-I; 1,5/8Kw; Balcan Car | комад | 1 |  |  |  |  |
| 71. | Eл.мотор за дизалице E90 S4; 1,1kW | комад | 1 |  |  |  |  |
|  | 808/2017 локација А (ЖТ) |  |  |  |  |  |  |
| 72.. | Премотавање ел.мотора снаге 50 W, 1500 о/мин. | комад | 2 |  |  |  |  |
| 73. | Премотавање ел.мотора снаге 100 W, 1500 о/мин. | комад | 2 |  |  |  |  |
| 74. | Премотавање ел.мотора снаге 120, W1500 о/мин. | комад | 2 |  |  |  |  |
| 75. | Премотавање ел.мотора снаге 180 W, 1500 о/мин., | комад | 2 |  |  |  |  |
| 76. | Премотавање ел.мотора снаге 250 W, 1500 о/мин. | комад | 4 |  |  |  |  |
| 77. | Премотавање ел.мотора снаге 370 W, 1500 о/мин. | комад | 4 |  |  |  |  |
| 78. | Премотавање ел.мотора снаге 550 W, 1500 о/мин. | комад | 4 |  |  |  |  |
| 79. | Премотавање ел.мотора снаге 750 W, 1500 о/мин. | комад | 4 |  |  |  |  |
| 80. | Премотавање ел.мотора снаге 1.1 кW, 1000 о/мин. | комад | 4 |  |  |  |  |
| 81. | Премотавање ел.мотора снаге 1.5 кW, 750 о/мин. | комад | 4 |  |  |  |  |
| 82. | Премотавање ел.мотора снаге 1.5 кW, 1500 о/мин. | комад | 4 |  |  |  |  |
| 83. | Премотавање ел.мотора снаге 2.2 кW, 1500 о/мин. | комад | 4 |  |  |  |  |
| 84. | Премотавање ел.мотора снаге 3 кW, 1500 о/мин. | комад | 4 |  |  |  |  |
| 85. | Премотавање ел.мотора снаге 4 кW, 1500 о/мин. | комад | 6 |  |  |  |  |
| 86. | Премотавање ел.мотора снаге 5.5 кW, 1500 о/мин. | комад | 8 |  |  |  |  |
| 87. | Премотавање ел.мотора снаге 7.5 кW, 1500 о/мин. | комад | 6 |  |  |  |  |
| 88. | Премотавање ел.мотора снаге 11 кW, 1500 о/мин. | комад | 2 |  |  |  |  |
| 89. | Премотавање ел.мотора снаге 15 кW, 1500 о/мин. | комад | 2 |  |  |  |  |
| 90. | Премотавање ел.мотора снаге 18.5 кW,  1500 о/мин. | комад | 2 |  |  |  |  |
| 91. | Премотавање ел.мотора снаге 22 кW, 1500 о/мин. | комад | 2 |  |  |  |  |
| 92. | Премотавање ел.мотора снаге 45 кW, 1500 о/мин. | комад | 4 |  |  |  |  |
|  | 464/2017, локација ТЕК |  |  |  |  |  |  |
| 93. | Премотавање ел.мотора снаге до 1.1 kW, 1500 об./мин | комад | 5 |  |  |  |  |
| 94. | Премотавање ел.мотора снаге до 2,2 kW, 1500 об./мин | комад | 5 |  |  |  |  |
| 95. | Премотавање ел.мотора снаге до 2,2 kW, 3000 об./мин | комад | 5 |  |  |  |  |
| 96. | Премотавање ел.мотора снаге 3 kW, 3000 об./мин | комад | 2 |  |  |  |  |
| 97. | Премотавање ел.мотора снаге 3 kW, 1500 об./мин | комад | 2 |  |  |  |  |
| 98. | Премотавање ел.мотора снаге 3 kW, 1000 об./мин | комад | 2 |  |  |  |  |
| 99. | Премотавање ел.мотора снаге 4 kW,1500 об./мин | комад | 3 |  |  |  |  |
| 100. | Премотавање ел.мотора снаге 5,5 kW,1500 об./мин | комад | 2 |  |  |  |  |
| 101. | Премотавање ел.мотора снаге 5,5 kW,1000 об./мин | комад | 4 |  |  |  |  |
| 102. | Премотавање ел.мотора снаге 7,5 kW,3000 об./мин | комад | 1 |  |  |  |  |
| 103. | Премотавање ел.мотора снаге 7,5 kW,1500 об./мин | комад | 1 |  |  |  |  |
| 104. | Премотавање ел.мотора снаге 7,5 kW,1000 об./мин | комад | 1 |  |  |  |  |
| 105. | Премотавање ел.мотора снаге 7,5 kW, 750 об./мин | комад | 1 |  |  |  |  |
| 106. | Премотавање ел.мотора снаге 11 kW,1500 об./мин | комад | 1 |  |  |  |  |
| 107. | Премотавање ел.мотора снаге 15 kW,1500 об./мин | комад | 1 |  |  |  |  |
| 108. | Премотавање ел.мотора снаге 15 kW,1000 об./мин | комад | 1 |  |  |  |  |
| 109. | Премотавање ел.мотора снаге 18,5 kW,1500 об./мин | комад | 1 |  |  |  |  |
| 110. | Премотавање ел.мотора снаге 22 kW, 1500 об./мин | комад | 1 |  |  |  |  |
| 111. | Премотавање ел.мотора снаге 30 kW, 1500 об./мин | комад | 1 |  |  |  |  |
| 112. | Премотавање ел.мотора снаге 30 kW, 1000 об./мин | комад | 1 |  |  |  |  |
| 113. | Премотавање ел.мотора снаге 37 kW,1500 об./мин | комад | 1 |  |  |  |  |
| 114. | Премотавање ел.мотора снаге 37 kW,1000 об./мин | комад | 2 |  |  |  |  |
| 115. | Премотавање ел.мотора снаге 45 kW,1500 об./мин | комад | 1 |  |  |  |  |
| 116. | Премотавање ел.мотора снаге 45 kW,3000 об./мин | комад | 1 |  |  |  |  |
| 117. | Премотавање ел.мотора снаге 55 kW,1500 об./мин | комад | 1 |  |  |  |  |
| 118. | Премотавање ел.мотора снаге 55 kW,3000 об./мин | комад | 1 |  |  |  |  |
| 119. | Премотавање ел.мотора снаге 58 kW,1500 об./мин | комад | 1 |  |  |  |  |
| 120. | Премотавање ел.мотора снаге 75 kW, 1500 об./мин | комад | 1 |  |  |  |  |
| 121. | Премотавање ел.мотора снаге 90 kW, 1500 об./мин | комад | 1 |  |  |  |  |
| 122. | Премотавање ел.мотора снаге 100 kW, 1500 об./мин | комад | 1 |  |  |  |  |
| 123. | Премотавање ел.мотора снаге 110 kW,1500 об./мин | комад | 2 |  |  |  |  |
| 124. | Премотавање ел.мотора снаге 132 kW,1500 об./мин | комад | 1 |  |  |  |  |
| 125. | Премотавање ел.мотора снаге 3 kW, 955 об./мин са премотавањем статора | комад | 1 |  |  |  |  |
| 126. | Премотавање ел.мотора снаге 3 kW, 955 об./мин са премотавањем ротора и статора | комад | 1 |  |  |  |  |
| 127. | Премотавање ел.мотора снаге 8 kW, 935 об./мин са премотавањем статора | комад | 1 |  |  |  |  |
| 128. | Премотавање ел.мотора снаге 8 kW, 935 об./мин са премотавањем ротора и статора | комад | 1 |  |  |  |  |
| 129. | Премотавање ел.мотора снаге 15 kW, 960 об./мин об./мин са премотавањем статора | комад | 1 |  |  |  |  |
| 130. | Премотавање ел.мотора снаге 15 kW, 960 об./мин об./мин са премотавањем ротора и статора | комад | 1 |  |  |  |  |
| 131. | Премотавање ел.мотора снаге 20 kW, 950 об./мин об./мин об./мин са премотавањем статора | комад | 1 |  |  |  |  |
| 132. | Премотавање ел.мотора снаге 20 kW, 950 об./мин об./мин об./мин са премотавањем ротора и статора | комад | 1 |  |  |  |  |
| 133. | Премотавање ел.мотора снаге 22 kW, 975 об./мин об./мин об./мин об./мин са премотавањем статора | комад | 1 |  |  |  |  |
| 134. | Премотавање ел.мотора снаге 22 kW, 975 об./мин об./мин об./мин об./мин са премотавањем ротора и статора | комад | 1 |  |  |  |  |
| 135. | Премотавање ел.мотора снаге 33 kW, 975 об./мин об./мин об./мин об./мин об./мин са премотавањем статора | комад | 1 |  |  |  |  |
| 136. | Премотавање ел.мотора снаге 33 kW, 975 об./мин об./мин об./мин об./мин об./мин са премотавањем ротора и статора | комад | 1 |  |  |  |  |
| 137. | Moтoр DEMAG, клизно-колутни самоукочни моментни мотор(са конусним ротором) тип:28/12 S4-BH, 3,4 kpm са премотавањем статора | комад | 1 |  |  |  |  |
| 138. | Moтoр DEMAG, клизно-колутни самоукочни моментни мотор(са конусним ротором) тип:28/12 S4-BH, 3,4 kpm са премотавањем ротора и статора | комад | 1 |  |  |  |  |
| 139. | Moтoр DEMAG, кавезни самоукочни моментни мотор(са конусним ротором) тип:19/11 К-BH, 0,5kpm | комад | 1 |  |  |  |  |

Табела 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара |  |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ  (ред. бр.I+ред.бр.II) динара |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Посебно исказани трошкови у дин који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а  (цена из реда бр. I)уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови превоза | \_\_\_\_\_динара, односно \_\_\_\_% |
| Остали трошкови (навести) | \_\_\_\_\_динара, односно \_\_\_\_% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

Упутствоза попуњавање Обрасца структуре цене

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:

-у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за извршену услугу;

-у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за извршену услугу;

-у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженим обимом-количином (која је наведена у колони 4.);

-у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженим обимом- количином (која је наведена у колони 4.).

-у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције без ПДВ (збирколоне бр. 5)

-у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ

-у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. II)

- у Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови у дин који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови, / као и процентуално учешће наведених трошкова у укупно понуђеној цени без ПДВ (ред бр. I из табеле 1)

-на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавањаобрасца структуре цене.

-на место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене.