ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 5364-E.03.02-314924/15-2017

 08.09.2017. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0246/2017 (838/2017), за набавку добара: Набавка и замена АКУ батерија 220 V и 110 V- ТЕНТ Б, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 3.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊА**:

1. Да ли понудом треба предвидети  испоруку нове полице или ће се нове аку ћелије монтирати  на постојећу полицу?
2. Молим за објашњење шта су носачи ( „Обавеза изабраног понуђача је демонтажа старих и монтажа нових батерија и носача**.**“)?

**ОДГОВОРИ 1 и 2:**

Обавеза изабраног понуђача је демонтажа старих и монтажа нових батерија и носача како је и наведено техничком спецификацијом. Носачи представљају полицу на коју се монтирају батерије.

КОМИСИЈА