ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-Е.03.01-334965/9-2017

27.09.2017.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/009/2017(1027/2017), за набавку добара „Дизел агрегат за Контролни ццентар СО и О“, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 2.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Нa oснoву члaнa 63. стaв 2. Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa („Сл. Глaсник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),a aкao пoтeнциjaлни пoнуђaчи у пoступку jaвнe нaбaвкe бр. 3000/0009/2017(1027/2017) пoд имeнoм „Дизeл aгрeгaти зa кoнтрoлни цeнтaр СO и O“, упућуjeмo Вaм слeдeћa питaњa :

**Кoликa je oквирнa дужинa кaблoвa нa кoje сe трeбajу пoстaвити aгрeгaт, oрмaн прeклoпнe aутoмaтикe и УПС урeђaj?**

**ОДГОВОР 1:**

Оквирна дужина каблова је око 50m, узимајући у обзир кривине путање и отпадни материјал, а дужина ће свакако зависити од самог Пројекта на основу кога ће се вршити испорука и уградња опреме.