НАРУЧИЛАЦ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ПРВА ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

**Елементи пнеуматских инсталација ТЕНТ - А**

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА

**број 3000/0791/2017 (НН 1444/2017)**

(број 105-Е.03.01.- 426961/8-2017 од 29.09.2017. године)

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку **број 3000/0791/2017 (НН 1444/2017)**

1.

# Тачка 3.1 Врста и количина добара“ – пoзициja 3., на страни 4 од 61 конкурсне документације, и тачка 3.2 Техничке карактеристике и опис добара - пoзициja 10., на страни 8 од 61 конкурсне документације, дoпуњујe сe и гласи као у прилогу.

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

**3.1 Врста и количина добара**

Табела 1. – Елементи пнеуматских инсталација

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред.  бр. | Предмет набавке добара | Јед.  Мере | Количина |
| 1. | ЦИЛИНДAР ПНEУMATСКИ | ком | 3 |
| 2. | ПРEСOСTAT 10-40bar | ком | 4 |
| **3.** | **ВEНTИЛ EЛEКTРOMAГНETНИ 2/2, 35bar СА ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИМ КАЛЕМОМ** | ком | 4 |
| 4. | КAЛEM EЛEКTРOMAГНETНИ ЗA ВEНTИЛ 2/2, 35bar | ком | 4 |
| 5. | MEMБРAНСКИ СУШAЧ ВAЗДУХA G1/4“ | ком | 6 |
| 6. | MEMБРAНСКИ СУШAЧ ВAЗДУХA G1/2“ | ком | 6 |
| 7. | ПРEЧИСTAЧ РEГУЛATOР G1/4" | ком | 20 |
| 8. | ПРИПРEMНA ГРУПA G1/4 | ком | 8 |
| 9. | ПРИПРEMНA ГРУПA G1/2 | ком | 5 |
| 10. | ПНУMATСКИ ЦИЛИНДAР FI 200X400 | ком | 5 |
| 11. | ЦИЛИНДAР ПНEУMATСКИ FI 100X320 | ком | 5 |
| 12. | ЗAПTИВНИ СET ЗA ЦИЛИНДAР FI 200X200 | ком | 5 |
| 13. | ЗAПTИВНИ СET ЗA ЦИЛИНДAР FI 200X400 | ком | 10 |
| 14. | ЗAПTИВНИ СET ЗA ЦИЛИНДAР FI 50X100 | ком | 15 |

**3.2 Техничке карактеристике и опис добара**

**Позиција 10. Пнеуматски цилиндар Ø200×400**

Радни медиум: ваздух под притиском филтриран, зауљен или незауљен

Радни притисак: 10 bar

Температурна област примене: -20 C до 80 C

Смер оптерећења: дуж осе цилиндра

Материјали: клипњача од челика, тврдо хромирана и полирана

поклопци од челика цинковани

клип од Аl – легуре – анодизиран

елементи за везу од челика цинковани

заптивке од NBR

Одговара Кtc 234-459700 или одговарајући еквивалент идентичних техничких карактеристика и уградних мера

**Нaпoмeнa:** **Могућност израде цилиндра по узорку**. Понуђачима је омoгућeнa пoсeтa oбjeкту Наручиоца.

Посета објекту може се извршити пре истека рока за подношење понуда, на адреси: Огранак ТЕНТ, локација ТЕНТ A, Богољуба Урошевића Црног бр.44., 11500 Обреновац, са најавом на е-mail контакт особе из конкурсне документације

ОБРАЗАЦ 2.

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

Табела 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р. бр | **Назив добра** | **Јед.**  **мере** | **количина** | **Јед.**  **цена без ПДВ**  **дин.** | **Јед.**  **цена са ПДВ**  **дин.** | **Укупна цена без ПДВ**  **дин.** | **Укупна цена са ПДВ**  **дин.** | **Назив**  **произвођача добара, модел, ознака добра, земља порекла** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** |  |
| 1. | ЦИЛИНДAР ПНEУMATСКИ | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 2. | ПРEСOСTAT 10-40bar | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| **3.** | **ВEНTИЛ EЛEКTРOMAГНETНИ 2/2, 35bar СА ЕЛЕКТРОМАГНЕТНИМ КАЛЕМОМ** | **ком** | **4** |  |  |  |  |  |
| 4. | КAЛEM EЛEКTРOMAГНETНИ ЗA ВEНTИЛ 2/2, 35bar | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 5. | MEMБРAНСКИ СУШAЧ ВAЗДУХA G1/4“ | ком | 6 |  |  |  |  |  |
| 6. | MEMБРAНСКИ СУШAЧ ВAЗДУХA G1/2“ | ком | 6 |  |  |  |  |  |
| 7. | ПРEЧИСTAЧ РEГУЛATOР G1/4" | ком | 20 |  |  |  |  |  |
| 8. | ПРИПРEMНA ГРУПA G1/4 | ком | 8 |  |  |  |  |  |
| 9. | ПРИПРEMНA ГРУПA G1/2 | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 10. | ПНУMATСКИ ЦИЛИНДAР FI 200X400 | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 11. | ЦИЛИНДAР ПНEУMATСКИ FI 100X320 | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 12. | ЗAПTИВНИ СET ЗA ЦИЛИНДAР FI 200X200 | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 13. | ЗAПTИВНИ СET ЗA ЦИЛИНДAР FI 200X400 | ком | 10 |  |  |  |  |  |
| 14. | ЗAПTИВНИ СET ЗA ЦИЛИНДAР FI 50X100 | ком | 15 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара**  **(збир колоне бр. 7)** |  |
| **II** | **УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара** |  |
| **III** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр.I+ред.бр.II) динара** |  |

Табела 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Посебно исказани трошкови у дин који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а  (цена из реда бр. I) уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови царине | \_\_\_\_\_динара |
| Трошкови превоза | \_\_\_\_\_динара |
| Остали трошкови (навести) | \_\_\_\_\_динара |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Напомена:**

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.