ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:105-E.03.01-426956/7-2017

Oбреновац,12.10.2017

 *(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/0967/2017 (1529/2017)**, за набавку Електронске компоненте и монтажни материјал ТЕНТ-А, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: Позиција 11, Завршетак D-UT 35

Не постоји завршетак (клема UT 35 је затворена са обе стране).Замолио бих вас за више информација?

**ОДГОВОР 1:**

Завршетак за клемуUT 35 не постоји.Позиција бр.11 се брише из техничке спецификације и обрасца структура цене.

**ПИТAЊE 2:** Позиција 52, Самовулканизујућа трака

Самовулканизујућа трака је димензија 19mm x 0,76mm x 9m, a не 10m како сте ви навели у тендеру. Да ли је прихватљиво да се понуди трака наведених димензија?

**ОДГОВОР 2:** Позиција 52 треба да гласи:

Самовулканизујућа трака је димензија 19mm x 0,76mm x 9,1m

С обзиром да се брише позиција бр.11, позиција бр. 52 у техничкој спецификацији и обрасцу структура цене је сада бр.51.

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.