ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:5364-Е.03.02.-305148/9-2017

Обреновац, 03.11.2017.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/3000/1161/2017(1045/2017), за набавку Вентилатор за аку батерије (ТЕНТ Б), на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1:**

Да ли је вентилатор монофазни или трофазни?

**ПИТАЊЕ 2:**

Да ли је леви или десни вентилатор?

**ОДГОВОР 1:**

Вентилатор је трофазни.

**ОДГОВОР 2:**

Вентилатор је десни.

У складу са постављеним питањем Наручилац ће изменити Конкурсну документацију у делу 3.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА.

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације, продужити рок за давање понуда и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.