ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:105E0301-425981/9-2017

Обреновац 10.10.2017

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0138/2017(1145/2017), за набавку добара -Опрема за интерфејс ДЦС система ка електрофилтерима блока А2 и А5 са уградњом Тент А, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 2.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: У оквиру Конкурсне документације за предметну јавну набавку у делу ˝3 Техничке спецификације ˝, 3.1 Врста и количина добара, страна 5 од 60 неведено је:

У оквиру комуникационог интерфејса електрофилтера ка DCS системом блока А5 треба:

* Испоручити Siemens CS3000 (6DU1161-4LS00-0AB2) комуникациони контролер са лиценцом за 500 И/О величина.
1. Молимо Вас за потврду да је уместо наведеног Siemens CS3000 комуникационог контролера 6DU1161-4LS00-0AB2) са лиценцом за пренос 500 И/О величина, потребно испоручити комуникациони контролер Siemens CS3000 ознаке (6DU1161-4SR10-0AB2)са лиценцом за 500 И/О величина.

**ОДГОВОР 1:** У складу са наведеним питањем Понуђача Комисија ће израдити измену конкурсне документације, у ˝3 Техничке спецификације ˝, 3.1 Врста и количина добара, страна 5 од 60 и потврдити да је потребно испоручити комуникациони контролер Siemens CS3000 ознаке (6DU1161-4SR10-0AB2) са лиценцом за 500 И/О величина и исту објавити на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.