ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 5364-E.03.02.-223254/8-2017 од 16.10.2017.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/3000/0501/2017(493/2017), за набавку Годишњи сервис анализатора димних гасова Тесто 335 (ТЕНТ Б), на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Бр. 1.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Видели смо тендер за годишњи сервис тесто 335.
Знамо ли шта треба да му се ради ?
Замена ћелија , пумпи, еталонирање ...има ли неког квара који пријављује инструмент?

**ОДГОВОР 1:**

**Неопходно је да изабрани понуђач изврши дефектажу и установи разлог неисправности. Наручилац не поседује апарат којим би се то открило па самим тим и не може да поправи апарат и спроводи ову јавну набавку.**