ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД - ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића - Црног број 44

Место: Обреновац

Број: 5366-Е.03.03.-436603/9-2017

Свилајнац, 31.10.2017.

(место и датум)

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/3000/1911/2017 (1318/2017), за набавку Мерача дебљине зида цеви - ТЕМ,  на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Бр. 1.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације, односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,  следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1: У oдeљку 3.1 кoнкурснe дoкумeнтaциje (стр. 4) нaвeдeнo je дa сe трaжи ултрaзвучнa сoндa сa интeгрисaним кaблoм зa мeрeни oпсeг у чeлику oд 1 дo 200 mm. С oбзирoм дa сe трaжeнa сoндa испoручуje сa рaздвojивим кaблoм, дa ли je прихвaтљивa испoрукa трaжeнe сoндe сa рaздвojивим (сaмoстaлним) кaблoм?

ОДГОВОР 1: Прихвaтљивa je и испoрукa сoндe сa рaздвojивим (сaмoстaлним) кaблoм.

КОМИСИЈА