НАРУЧИЛАЦ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП  БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

Прва  ИЗМЕНА/ДОПУНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

за јавну набавку добара бр. 3000/1814/2017  (1676/2017)

Предмет  јавне набавке : Арматура (црпна, ХПВ) ТЕНТ-Б

Чланови/заменици чланова  комисије за јавну набавку:

(заведено у ЈП ЕПС број 5364-Е.03.02- 473812/.9 -2017   од   23.11. 2017. године)

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

ПРВА  ИЗМЕНУ / ДОПУНА

КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за ЈН бр.  3000/1814/2017  (1676/2017)

1.

Конкурснa документацијa МЕЊА СЕ у тачки 3. Техничка спецификација, на начин што се додаје извод из каталога гумирaнe клaпнe  NO50 NP10

# ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

Гумирaнa клaпнa зa хoризoнтaлну / вeртикaлну мoнтaжу

Fluid HCl 33%

Угрaдбeнe мeрe:    DN50 Np10   dužina L=200mm

Прирубнички спojeви.

Прилог:  извод из каталога гумирaнe клaпнe  NO50 NP10

# Врста и количина добара

| Р бр | Назив добра | Јед мере | количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Гумирана клапна NO50 Np10 | ком | 10 |

3.2.  Техничка документација која се доставља као саставни део понуде, а којом се   доказује  да понуђена добра испуњавају захтеване техничке карактеристике:

- Каталози - Понуђач је дужан да као део понуде достави доказ усаглашености у форми каталога или каталошког извода произвођача понуђеног добра на коме су обележене и јасно видљиве техничке карактеристике понуђених добара.

# 3.3 Рок испоруке добара

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од 45 (четрдесетпет) дана од дана закључења Уговора.

# 3.4.  Место испоруке добара

Место испоруке је Огранак ТЕНТ Б, локација  ТЕНТ – Б -  магацин ТЕНТ Б (Термоелектрана Никола Тесла Б Ушће Обреновац).

Паритет испоруке је франко (магацин ТЕНТ Б, локација ТЕНТ Б) са урачунатим зависним трошковима.

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет изабраног Понуђача.

# Квалитативни и квантитативни пријем

Пријем робе у погледу количине и квалитета врши се у складишту Наручиоца где се  утврђују стварно примљена количина робе.

Квантитативни  пријем  констатоваће се потписивањем Отпремнице и провером:

•	да ли је испоручена наручене  количина

•	да ли су добра испоручена у оригиналном паковању

•	да ли су добра без видљивог оштећења

У случају да дође до одступања од уговореног, Изабрани понуђач је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Изабрани понуђач  се обавезује да сноси потпуну одговорност за квалитет предмета набавке, без обзира да ли Наручилац  врши или не пријемно контролисање и испитивање. Изабрани понуђач се обавезује да надокнади све трошкове које би Наручилац директно или индиректно имао због неодговарајућег квалитета предмета набавке.

# Гарантни рок,

Гарантни рок за предмет набавке је минимум 12 месеца од дана испоруке  добара.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

3.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Доставити:

- Архиви