ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Број: 105-E.03.01-265173/12-2017

Обреновац, 12.12.2017

 *(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/0916/2017 (309/2017, 495/2017,912/2017,803/2017),** за набавку добара **Каблови - ТЕНТ,** на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 3.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Да ли је прихватљиво да се за позиције 52: кабел PP41 3x70 и позицију 53: PP41 3x120 нуде каблови називног напона 0,6/1кV

**ОДГОВОР 1:**

Није прихватљиво, остајемо при захтевима из конкурсне документације за позиције 52 и 53

**ПИТАЊЕ 2**:

Који је тражени напонски ниво за кабел PP41 4x6, на позицији 60

**ОДГОВОР 2:**

Кабл је напонског нивоа 1кV

У складу са наведеним питањима Понуђача Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.