НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44, Обреновац

***ПРВА* ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *ДОБАРА:*

**Осигурачи** (ТЕНТ Б)

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА **ЈН/3000/0139/2017(1579/2017)**

(број \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_\_\_\_. године)

*Обреновац, 2017. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***ПРВУ ИЗМЕНУ***

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку добара: **ОСИГУРАЧИ (ТЕНТ Б)**

1.

У ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ у тачки 3.1 ВРСТА И КОЛИЧИНА ДОБАРА, у складу са појашњењем број 1, прихватљиво је да осигурачи осим величине 00, буду и величине 000, тако да сад гласи:

| Рбр. | Назив траженог добра | Јед.  мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oсигурач, ножасти nvt -00 или 000 16A, | ком. | 50 |
|  | Oсигурач, ножасти nvt -00 или 000 20A | ком. | 50 |
|  | Oсигурач, ножасти nvt -00 или 000 25A | ком. | 50 |
|  | Oсигурач, ножасти nvt -00 или 000 35A | ком. | 50 |
|  | Oсигурач, ножасти nvt -00 или 000 50A | ком. | 50 |
|  | Oсигурач, ножасти nvt -00 или 000 63A | ком. | 150 |
|  | Oсигурач, ножасти nvt -00 или 000 80A | ком. | 150 |
|  | Oсигурач, ножасти nvt -00 или 000 100A | ком. | 100 |
|  | Постоље за ножасте осигураче nvt -00 100, једноделно | ком. | 100 |
|  | Постоље за ножасте осигураче nvt -00 100, троделно | ком. | 100 |

Прилог: Важећа техничка спецификација

3.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА:

1. Светислав Милачић, члан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Игор Дамјанац, заменик члана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Тања Стевановић , члан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Вишња Лечић, заменик члана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Маја Васиљевић, члан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Марија Милачић, заменик члана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Јово Мрав, заменик члана \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Доставити:

- Архиви

**3.ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

**3.1. Врста и количина добара**

| Рбр. | Назив траженог добра | Јед.  мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oсигурач, ножасти nvt -00 или 000 16A, | ком. | 50 |
|  | Oсигурач, ножасти nvt -00 или 000 20A | ком. | 50 |
|  | Oсигурач, ножасти nvt -00 или 000 25A | ком. | 50 |
|  | Oсигурач, ножасти nvt -00 или 000 35A | ком. | 50 |
|  | Oсигурач, ножасти nvt -00 или 000 50A | ком. | 50 |
|  | Oсигурач, ножасти nvt -00 или 000 63A | ком. | 150 |
|  | Oсигурач, ножасти nvt -00 или 000 80A | ком. | 150 |
|  | Oсигурач, ножасти nvt -00 или 000 100A | ком. | 100 |
|  | Постоље за ножасте осигураче nvt -00 100, једноделно | ком. | 100 |
|  | Постоље за ножасте осигураче nvt -00 100, троделно | ком. | 100 |

**3.2. Рок испоруке добара**

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од 45 дана од дана закључења уговора.

**3.3. Место испоруке добара**

Место испоруке је Огранак ТЕНТ, локација ТЕНТ – Б - магацин ТЕНТ Б (Термоелектрана Никола Тесла Б, Ушће, Обреновац).

Паритет испоруке  је франко (магацин ТЕНТ Б, локација ТЕНТ Б).

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет изабраног Понуђача.

**3.4. Квалитативни и квантитативни пријем**

Пријем робе у погледу количине и квалитета врши се у складишту Наручиоца где се утврђују стварно примљена количина робе.

Квантитативни пријем констатоваће се потписивањем Отпремнице и провером:

* да ли је испоручена уговорена количина
* да ли су добра без видљивог оштећења
* да ли су добра испоручена у оригиналном паковању

У случају да дође до одступања од уговореног, изабрани понуђач је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке, а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Понуђач се обавезује да сноси потпуну одговорност за квалитет предмета набавке, без обзира да ли Наручилац врши или не пријемно контролисање и испитивање. Понуђач се обавезује да надокнади све трошкове које би Наручилац директно или индиректно имао због неодговарајућег квалитета предмета набавке.

**3.5. Гарантни рок**

Гарантни рок за предмет набавке је произвођачки, минимум 12 месеци од дана испоруке добара.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.