# НАРУЧИЛАЦ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП  БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

ПРВА ИЗМЕНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

Делови циркулационих пумпи „МЗТ“ ТЕНТ - А

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

# ЈАВНА НАБАВКА

# број 3000/0285/2017 (НН 1403/2017)

(број 105-Е.03.01.- 425939/8-2017 од 04.12.2017. године)

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

ПРВУ ИЗМЕНУ

КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

# за јавну набавку број 3000/0285/2017 (НН 1403/2017)

1.

Тачка 3.1  Врста, техничке карактеристике, количина и опис добара,  на страни 6 од 47 конкурсне документације, дoпуњујe сe и гласи као у прилогу.

2.

Ова дoпунa конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

3.1 Врста, техничке карактеристике, количина и опис добара

Табела 1.

| Ред. бр. | Предмет набавке добара | Јед. Мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вратило циркулационе пумпе „МЗТ“ тип ST15CP20b – цртеж ОН0018.24.00.00 – позиција 38 | ком | 2 |
| 2 | Перифлекс спојница циркулационе пумпе „МЗТ“ тип ST15CP20b | ком | 2 |

Оригинални произвођач пумпи и делова за њих је фабрика „МЗТ“ из Скопља.

Дозвољено је понудити и делове других произвођача али је понуђач дужан да докаже да су ти делови одговарајући оригиналним.

Сви понуђени делови морају бити одговарајућих димензија и одговарајућих квалитета обраде.

Сви делови морају бити од одговарајућих материјала и прописно обрађени у складу са документацијом произвођача и у складу са важећим стандардима.

Сви тражени делови морају бити у прописаним толеранцијама, сви делови морају бити испоручени без потреба за даљим додатним обрадама.

Година производње пумпног агрегата је 2003.

Снага ел.мотора је 30kW, брoj oбртaja је 2950.