| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА" Д.О.О ОБРЕНОВАЦ

БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44, 11500 ОБРЕНОВАЦ

телефакс: 011/8754-979

e-mail:zeljko.rankovic@tent.rs

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Јавна набавка број: 81/2014

-Отворени поступак-

Предмет јавне набавке : Израда и испорука комора Економајзера 1, Економајзера 2, Међупрегрејача 1, Међупрегрејача 2 и Прегрејача 1 на местима продора грејних површина које се мењају (ЕКО1, ЕКО2, ПР3, ПР5, МП1 и МП2)

Обреновац, фебруар 2014.год.

На основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, удаљем тексту: ЗЈН) и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за отворени поступак Израда и испорука комора Економајзера 1, Економајзера 2, Међупрегрејача 1, Међупрегрејача 2 и Прегрејача 1 на местима продора грејних површина које се мењају (ЕКО1, ЕКО2, ПР3, ПР5, МП1 и МП2), ЈН бр. 81/2014

Конкурсна документација садржи:

| 1. | ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ |
| --- | --- |
| 2. | ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ |
| 3. | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ |
| 4. | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ |
| 5. | УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА |
| 6. | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ |
| 7 | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ |
| 8 | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ |
| 9 | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН-А |
| 10. | СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА – СТРУЧНЕ РЕФЕРЕНЦЕ |
| 11 | МОДЕЛ УГОВОРА |
| 12. | ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ |
| 13. | ОБРАСЦИ БАНКАРСКИХ ГАРАНЦИЈА |
| 14. | ПОТВРДА / ЗАПИСНИК О ОБАВЉЕНОЈ ПОСЕТИ ОБЈЕКТУ НАРУЧИОЦА |

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Обреновац, фебруар 2014. год.

| 1.1 | Назив и адреса наручиоца | ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА" Д.О.О. ОБРЕНОВАЦ БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44, 11500 ОБРЕНОВАЦ |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | Огранак друштва - назив и адреса | ТЕНТ А, БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44, 11500 ОБРЕНОВАЦ |
| 1.3 | Интернет страница наручиоца | www.tent.rs |
| 1.4 | Врста поступка | Отворени поступак |
| 1.5 | Предмет јавне набавке | Набавка ДОБАРА - Израда и испорука комора Економајзера 1, Економајзера 2, Међупрегрејача 1, Међупрегрејача 2 и Прегрејача 1 на местима продора грејних површина које се мењају (ЕКО1, ЕКО2, ПР3, ПР5, МП1 и МП2) |
| 1.6 | Циљ поступка | Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци |
| 1.7 | Контакт | Жељко Ранковић, телефакс:011/8754-979, e-mail:zeljko.rankovic@tent.rs |

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Обреновац, фебруар 2014. год.

Опис предмета јавне набавке

Израда и испорука комора Економајзера 1, Економајзера 2, Међупрегрејача 1, Међупрегрејача 2 и Прегрејача 1 на местима продора грејних површина које се мењају (ЕКО1, ЕКО2, ПР3, ПР5, МП1 и МП2)

Назив и ознака из општег речника набавке

44163140 – Цеви за воду и пару

Предметна јавна набавка није обликована по партијама

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

- УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

Обреновац, фебруар 2014. год.

На основу члана 61. став 4. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, удаљем тексту: ЗЈН) и члана 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), доноси се

Упутство понуђачима како да сачине понуду

3.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

- Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик, који је оверен од стране судског тумача.

3.2. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ

- Понуде се подносе у писарници непосредно или поштом на адресу из тачке 1.1 у року од 30 дана од дана објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки, односно до 31.03.2014. године до 09:30 часова са назнаком: "Понуда за ЈН бр. 81/2014 не отварати уручити Жељку Ранковићу“. Понуду послати у 1 (једном) примерку.

- Уколико рок истиче на дан који је нерадан или на дан државног празника, као последњи дан наведеног рока ће се сматрати први следећи радни дан.

- Понуде поднете по истеку наведеног рока неће се разматрати и биће неотворене враћене понуђачу.  Благовременост се цени према дану и сату приспећа у писарницу наручиоца, а не према дану и сату предаје пошти.

- Отварање понуда биће обављено истог дана по истеку рока за подношење у 10:00 часова у просторијама ПКА, огранак друштва ТЕНТ А, Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац. Представници понуђача на отварању морају приложити пуномоће за заступање. О отварању понуда биће сачињен записник који ће у року од 3 дана, од дана отварања, бити достављен свим понуђачима.

- Понуда се подноси у коверти/омоту/кутији која је затворена на спојевима, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у образац понуде и уз исту прилаже захтевану документацију и све доказе предвиђене овим Упутством и евентуално накнадно послатим додатним захтевима наручиоца. Образац понуде се попуњава читко руком, на писаћој машини, рачунару или другом техничком средству сличних карактеристика. Понуда мора бити јасна, недвосмислена, оверена печатом и потписом овлашћеног лица. Понуђач може доставити само једну понуду.

- Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целини и запечаћени, тако да се не могу убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат.

- Уколико понуду подноси група понуђача, обрасце из конкурсне документације могу попунити, потписати и печатом оверити сви чланови групе или чланови групе могу овластити једног члана (носиоца посла) који ће у име групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце из конкурсне документације, у ком случају је то потребно дефинисати споразумом о заједничком наступу.

- Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде и печат понуђача.

3.3. ПАРТИЈЕ

- Предметна јавна набавка није обликована у више партија.

3.4. ВАРИЈАНТЕ ПОНУДЕ

- Није дозвољено подношење понуде са варијантама.

3.5. ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ

- У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.

- У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт. У случају да је понуду поднела група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

- Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Привредно друштво ,,Термоелектране Никола Тесла'' д.о.о., огранак друштва ТЕНТ А са назнаком:

„Измена понуде за отворени поступак за јавну набавку добара израда и испорука комора Економајзера 1, Економајзера 2, Међупрегрејача 1 и Међупрегрејача 2 и Прегрејача 1 на местима продора грејних површина које се мењају (ЕКО1, ЕКО2, ПР3, ПР5, МП1 и МП2), ЈН бр. 81/2014“

или „Допуна понуде за отворени поступак за јавну набавку добара израда и испорука комора Економајзера 1, Економајзера 2, Међупрегрејача 1 и Међупрегрејача 2 и Прегрејача 1 на местима продора грејних површина које се мењају (ЕКО1, ЕКО2, ПР3, ПР5, МП1 и МП2), ЈН бр. 81/2014“

или „Опозив понуде за отворени поступак за јавну набавку добара израда и испорука комора Економајзера 1, Економајзера 2, Међупрегрејача 1 и Међупрегрејача 2 и Прегрејача 1 на местима продора грејних површина које се мењају (ЕКО1, ЕКО2, ПР3, ПР5, МП1 и МП2), ЈН бр. 81/2014“

3.6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

- Понуђач може да поднесе само једну понуду.

- Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. У супротном, такве понуде ће бити одбијене.

3.7. УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да у понуди наведе да ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

- Проценат укупне вредности набавке који ће понуђач поверити подизвођачу не може бити већи од 50%.

- Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су тражени у Упутству како се доказује испуњеност услова.

- Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова.

- Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

3.8. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ

- Понуду може поднети група понуђача.

- Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор;

3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати тражено средство обезбеђења;

4) понуђачу који ће издати рачун;

5) рачуну на који ће бити извршено плаћање;

6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

- Група понуђача је дужна да достави све тражене доказе о испуњености услова који су наведени у Упутству како се доказује испуњеност услова.

3.9. ОСТАЛИ ЗАХТЕВИ НАРУЧИОЦА

- Начин и услови плаћања:

Аванс у износу до 30% од укупно уговорене вредности по пријему предрачуна, банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања и банкарске гаранције за добро извршење посла,обострано усаглашен и потписан термин план израде и испоруке и потписан план контроле квалитета.

Остатак плаћања за делове ће се вршити након целокупне испоруке комплета односно целокупне испоруке у тонама, уз пропорционално правдање аванса. Обрачун ће се радити на бази јединичних цена дефинисаних у Обрасцу понуде.

Остатак плаћања за Техничку документацију ће се вршити на основу обострано потписаног записника о примопредаји документације, уз пропорционално правдање аванса.

Плаћање се врши у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12).

Рок за измирење новчаних обавеза је 45 дана, a у складу са начином и роком плаћања који су дефинисани моделом уговора.

Почетак рока измирења новчаних обавеза регулисан је чланом 3. став 3. Законa о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гласник РС“ број 119/12).

- Гарантни период:

Гарантни период не може бити краћи од 12 месеци од испоруке произведених делова.

- Рок испоруке добара:

Испоруку цевних панела прегрејача 1 (позиција 8 из Обрасца понуде), неопходно је спровести сукцесивно, по следећим приоритетима:

-	ПРИОРИТЕТ 1: цевни панели прегрејача 1 у зони продора цевних снопова међупрегрејача 2, чија испорука мора бити извршена најкасније до 01.07.2014. године

-	ПРИОРИТЕТ 2: цевни панели прегрејача 1 у зонама продора цевних снопова прегрејача 3, прегрејача 5, међупрегрејача 1, економајзера 1 и економајзера 2, чија испорука мора бити извршена најкасније до 15.07.2014. године

Испорука излазне коморе међупрегрејача 2 (позиција 7 из Обрасца понуде), мора бити извршена најкасније до 15.08.2014. године.

Испорука улазних и излазних комора међупрегрејача 1 (позиције 5 и 6, из Обрасца понуде), економајзера 1 (позиције 1 и 2 из Обрасца понуде) и економајзера 2 (позиције 3 и 4 из Обрасца понуде), мора бити извршена најкасније до 01.09.2014. године.

Испорука документације (позиција 9 из Обрасца понуде), мора бити извршена најкасније до 01.09.2014. године.

- Место испоруке добара и паритет:

Понуда се даје на паритеу ф-ко Наручилац, а место испоруке добара је огранак друштва ТЕНТ А.

- Важност понуде:

Рок важења понуде не може бити краћи од 45 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од Понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде, не може мењати понуду.

- Други захтеви/услови Наручиоца

- Понуђач у својој понуди мора да достави Термин план израде и испоруке у MS Project формату, описујући прекретнице за израду и испоруку опреме, периоде у којима намерава да испуни одређене активности (израда, испитивања, транспорт, предаја опреме,...), као и број и квалификације особља које ће вршити наведене активности, све то узимајући у обзир крајњи рок реализације уговора. Термин план израде и испоруке ће бити усаглашен са Наручиоцем најкасније две недеље након обостраног потписивања Уговора.

- Обавеза Понуђача је да уз понуду достави Предлог Плана контроле квалитета, којим морају бити дефинисане све активности (фазе израде компоненти, учешће у активностима, методе и обиме испитивања, критеријуме прихватљивости и све остало неопходно). Предлог Плана контроле квалитета се припрема у складу са захтевима EN ISO 9001:2000, Директивом за делове под притиском (PED 97/23/EC), EN 12952, SRPS EN ISO 3834–2, VGB R501H, као и релевантним стандардима наведеним у овим документима. Предлог Плана контроле квалитета ће бити усаглашен са Наручиоцем најкасније две недеље након обостраног потписивања Уговора.

- Обавеза Понуђача је, да у својој понуди достави листу потенцијалних произвођача цеви за израду опреме која је предмет испоруке по овој тендерској документацији.

Произвођач цеви треба да поседује важећи сертификат EN ISO 9001 и сертификате усаглашене са PED 97/23/EC и AD2000 W0/TRD100. Ови сертификати морају бити приложени уз понуду.

- Преузимање докуметације

Саставни део ове конкурсне документације су цртежи којима располаже Наручилац, а који ће Понуђачи на CD–у, моћи да преузму код Наручиоца, или ће им, на захтев, бити послати поштом.

Ови цртежи, са свим напоменама на њима, су информативног карактера и Понуђачу треба да омогуће што прецизније састављање понуде. Тачан положај линија монтажних заварених спојева, њихов број, као и положаји и дужине монтажних додатака, биће усаглашени између одабраног Понуђача и Наручиоца, након обостраног потписивања уговора.

Понуђач је одговоран за тумачење свих података добијених од Наручиоца.

3.10. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА

- Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку ,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а.

- Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

- Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане упонуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио упонуди.

- Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди.

- Наручилац ће чувати као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача и податке о поднетим понудамадо отварања понуда.

3.11. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

- Цене у понуди могу бити исказане у динарима или еврима, без ПДВ, укључујући елементе њене структуре (нпр. трошкове превоза, рада, осигурања, ев. попусте, и друге зависне трошкове). Уколико је цена исказана у страној валути, за прерачун у динаре, користиће се средњи девизни курс Народне банке Србије на дан када је започето отварање понуда.

- Промена цене дефинисана је моделом уговора.

3.12. НЕУОБИЧАЈЕНО НИСКА ЦЕНА

- Ако је у Понуди исказана неубичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92 ЗЈН.

- Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене.

- Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену, дужан је да од понуђача захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, а нарочито наводе у погледу економике начина градње, производње или изабраних техничких решења, у погледу изузетно повољних услова који понуђачу стоје  на располагању за извршење уговора или у погледу оригиналности производа, услуга или радова које понуђач нуди.

- Наручилац је дужан да понуђачу одобри примерен рок за одговор.

- Наручилац је дужан да по добијању образложења провери меродавне саставне елементе понуде.

3.13. ПОДАЦИ О НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ. А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ У СЛУЧАЈУ ЈАВНИХ НАБАВКИ КОД КОЈИХ ЈЕ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОБЈАВЉЕН НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ (уколико је процењена вредност јавне набавке већа од 250.000.000 динара за добра и услуге и већа од 500.000.000 динара за радове, члан 57. став 4. ЗЈН).

- Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

- Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

- Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

3.14. ОБАВЕЗНА СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА И ДОБАВЉАЧА

I Понуђач је дужан да у понуди достави:

- Банкарску гаранцију за озбиљност понуде и то у износу од 2 % од укупне вредности понуде без ПДВ.

Банкарску гаранцију понуђач обезбеђује о свом трошку и иста мора бити неопозива, безусловна, без права на приговор и наплатива на први позив, са роком важења 45 (четрдесет пет) дана од дана отварања понуда, односно, са роком важења који одговара понуђеном року важења понуде.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију дату уз понуду уколико:

- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду,

- понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци,

- понуђач са којим је потписан уговор не достави средство обезбеђења у складу са потписаним уговором.

Наручилац ће вратити гаранције понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави ову банкарску гаранцију понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

II Изабрани понуђач је дужан да достави:

- Банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања

Изабрани понуђач се обавезује да, пре уплате аванса од стране наручиоца, наручиоцу достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, која ће бити са клаузулама: неопозива,безусловна,наплатива на први позив и без права на приговор, са роком важења до коначног извршења посла односно примопредаје предмета уговора. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини плаћеног аванса са ПДВ-ом и мора да траје наjкраће до правдања аванса. Наручилац се обавезује да ће вратити изабраном понуђачу банкарску гаранцију за повраћај аванса у тренутку када од изабраног понуђача прихвати фактуру за испоручена добра у висини датог аванса.

Банкарска гаранција за уплаћени аванс може се смањити ако та гаранција покрива сукцесивне испоруке или ситуационо извођење радова. У том случају мора бити наведен начин смањивања вредности гарантованог аванса.

- Банкарску гаранцију за добро извршење посла

Изабрани понуђач се обавезује да у року од 15 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

- Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року

Изабрани понуђач се обавезује да по потписивању Записника о примопредаји предмета јавне набавке преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 3% од укупне вредности уговора. Рок важења банкарске гаранције мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

Понуђач може поднети гаранције стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Кредитни рејтинг из предходног става додељује рејтинг агенција која се налази на листа подобних агенција за рејтинг коју је у складу с прописима објавила Народна банка Србије или посебна рејтинг агенција која се налази на листи регистрованих И сертификованих рејтинг агенција  коју је објавило Европско тело за хартије од вредности и тржиште (ЕСМА).

3.16. ДЕФИНИСАЊЕ ПОСЕБНИХ ЗАХТЕВА, УКОЛИКО ИСТИ ПОСТОЈЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

- Подаци који се налазе у конкурсној документацији нису поверљиви.

3.17. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

- Заинтересовано лице може у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН, искључиво у писаном облику, тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено објави ту информацију на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Комуникација са Наручиоцем врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН, односно писаним путем, путем поште, електронске поште или факсом. Тражење додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено.

- Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

- Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

3.18. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА

- Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења у складу са чланом 93. Став 1. ЗЈН, која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

- Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајучом, односно прихватљивом, осим ако другачије произилази из природе поступка јавне набавке.

- Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

- У случају разлике измешу јединичне и укупне цене, меродвна је јединична цена.

- Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

- Наручилац ће писмено, у року од 10 дана након отварања Понуда, затражити, евентуално, додатна објашњења од Понуђача, на која је исти дужан да одговори у року од 2 дана од пријема захтева за додатним објашњењима. Наручилац у истом року може извршити увид код Понуђача, односно његовог подизвођача, што је овај дужан да омогући.

3.19. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ – НЕИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА

- Наручилац ће одбити понуду уклико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у поступку јавне набавке:

- Поступио супротно забрани из чл. 23. И 25. ЗЈН.

- Учинио повреду конкуренције.

- Доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додеље.

- Одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

- Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет  набавке, за период од предходне три године.

- Доказ из предходног става може бити:

- Правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа.

- Исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза.

- Исправа о наплаћеној уговорној казни.

- Рекламација потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року.

- Извештај надзорног органа о изведеним радовимакоји нису у складу са пројектом, односно уговором.

- Изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условом предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи.

- Доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача.

3.20. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА:

1 .Критеријум за оцењивање понуда je НАЈНИЖА ЦЕНА

У случају примене критеријума најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег порекла и понуде понуђача који нуде добра страног порекла, наручилац мора изабрати понуду понуђача који нуди добра домаћег порекла под условом да његова понуђена цена није преко 20% већа у односу на најнижу понуђену цену понуђача који нуди добра страног порекла.

Када понуђач достави доказ да нуди добра домаћег порекла, наручилац ће, пре рангирања понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ.

Предност дата за домаће понуђаче и добра домаћег порекла (члан 86.  став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о слободној трговини у централној Европи (ЦЕФТА 2006) примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

Предност дата за домаће понуђаче и добра домаћег порекла (члан 86. став 1. до 4. ЗЈН) у поступцима јавних набавки у којима учествују понуђачи из држава потписница Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране, примењиваће се сходно одредбама тог споразума.

3.21. РЕЗЕРВНИ ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА:

- Уколико у две или више понуда понуђена цена буде иста, Наручилац ће донети одлуку да уговор додели Понуђачу који је понудио краћи рок испоруке добара. Уколико и за тај елемент критеријума понуђачи имају исте услове, Наручилац ће донети одлуку да уговор додели понуђачу који понуди дужи гарантни период. Уколико и за тај елемент критеријума понуђачи имају сте услове, Наручилац ће донети одлуку о обустави поступка предметне набавке.

3.22. ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА ПО ЧЛАНУ 74. СТАВ 2. И 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

- Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач.

- Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. Образац изјаве је дат на обрасцу бр. 5.

3.23. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

- Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа.

- Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака.

- Ако има битне недостатке сходно члану 106. ЗЈН.

- Ако не достави документа којима доказује испуњеност услова дефинисаних у тачки 3.9 ове конкурсне документације.

- Ако не достави Потврду / Записник о извршеној посети објекту Наручиоца

3.24. ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

- Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138.- 167. ЗЈН-а.

- Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или пословно удружењеу њихово име.

- Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.

- Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или препорученом пошиљком са повратницом.

- Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН-ом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.

- После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке.

- О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

- Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.

- Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

- Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави поступка,такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та вредност већа од 80.000.000 динара.

3.25. ОБУСТАВЉАЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда у складу са чланом 109. ЗЈН.

- Наручилац је дужан да у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучи о трошковима понуде из члана 88. став 3. овог Закона.

3.26.УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ

- Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка о чему може поднети писмени захтев наручиоцу.

- Наручилац је дужан да лицу из става 1. овог члана, омогући увид у документацију и копирање документације из поступка о трошку подносиоца захтева, у року од два дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са чланом 14. ЗЈН.

3.27. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

- Наручилац је дужан да у року од 8 дана од истека рока за подношење захтева за заштиту права закључи уговор са изабраним Понуђачем.

- Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. тачка 5. ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем пре истека рока за подношење захтева за заштиту права.

- Наручилац не може закључити уговор о јавној набавци са понуђачем у случају постојања сукоба интереса (члан 30. ЗЈН).

Чланови комисије:

- Илија Чаировић, члан........................................

- Зоран Рашић, заменик члана...................................

- Милош Влајић, члан ..................................................

- Дејан Станковић, заменик члана ....................................

- Жељко Ранковић, члан..................................................

- Наташа Матић, заменик члана.....................................

- Атина Недељковић, члан..................................................

- Иван Ђурђевић, заменик члана .....................................

| Електропривреда Србије - ЕПС Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |  |
| --- | --- |
|  | ЕПС Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Предмет јавне набавке:

Израда и испорука комора Економајзера 1, Економајзера 2, Међупрегрејача 1, Међупрегрејача 2 и Прегрејача 1 на местима продора грејних површина које се мењају (ЕКО1, ЕКО2, ПР3, ПР5, МП1 и МП2)

4. Образац понуде

Обреновац, фебруар 2014. год.

| ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ |
| --- |
| Назив понуђача: |  |
| Адреса понуђача: |  |
| Име особе за контакт: |  |
| e-mail: |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Порески број понуђача (ПИБ): |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Шифра делатности: |  |
| Назив банке и број рачуна: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора: |  |

Понуду дајем: (заокружити начин давања понуде и уписати податке под Б) и В)

| А) САМОСТАЛНО |
| --- |
| Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ |
| 1) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ |
| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:- Уколико има више подизвођача или учесника у заједничкој понуди него што има места у табели  потребно је копирати табелу и попунити податке за све подизвођаче или учеснике у заједничкој понуди.

- Уколико група понуђача подноси заједничку понуду табелу „ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ“ треба са својим подацима да попуни носилац посла, док податке о осталим учесницима у заједничкој понуди треба навести у другој табели овог обрасца.

ПОНУДА БР. ________ од __.__.2014. године

По јавној набавци број 81/2014

| Ред.број | Предмет набавке | Јед. мере | % ПДВ | Количина | Цена/ЈМ | Износ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Улазна комора економајзера 1 |
| 1.1 | Улазна комора економајзера 1 (према тачки 3.1.1 техничке спецификације) | комплет |  | 1 |  |  |
| 2 | Излазна комора економајзера 1 |
| 2.1 | Излазна комора економајзера 1 (према тачки 3.1.2 техничке спецификације) | комплет |  | 1 |  |  |
| 3 | Улазна комора економајзера 2 |
| 3.1 | Улазна комора економајзера 2 (према тачки 3.1.3 техничке спецификације) | комплет |  | 1 |  |  |
| 4 | Излазна комора економајзера 2 |
| 4.1 | Излазна комора економајзера 2 (према тачки 3.1.4 техничке спецификације) | комплет |  | 1 |  |  |
| 5 | Улазна комора међупрегрејача 1 |
| 5.1 | Улазна комора међупрегрејача 1 са елементима за реконструкцију ослањања и вођења (према тачки 3.1.5 техничке спецификације) | комплет |  | 1 |  |  |
| 6 | Излазна комора међупрегрејача 1 |
| 6.1 | Излазна комора међупрегрејача 1 (према тачки 3.1.6 техничке спецификације) | комплет |  | 1 |  |  |
| 7 | Излазна комора међупрегрејача 2 |
| 7.1 | Излазна комора међупрегрејача 2 са елементима за реконструкцију ослањања и вођења (према тачки 3.1.7 техничке спецификације) | комплет |  | 1 |  |  |
| 8 | Цевни панели прегрејача 1 |
| 8.1 | Цевни панели прегрејача 1 у зонама продора цевних снопова конвективних грејних површина, према тачки 3.1.8 техничке спецификације, са елементима за везу са хладним бандажима котла, елементима за укрућивање, подизање, транспорт и позиционирање приликом монтаже, свим осталим привареним и припадајућим елементима | тона |  | 15 |  |  |
| 9 | Документација |
| 9.1 | Израда техничке документације са контролним прорачунима чврстоће и радионичком документацијом (3 примерка – папирна + електронска форма) | комплет |  | 1 |  |  |
| 9.2 | Пројекат реконструкције ослањања и вођења улазне коморе међупрегрејача 1 (3 примерка – папирна + електронска форма) | комплет |  | 1 |  |  |
| 9.3 | Пројекат реконструкције ослањања и вођења излазне коморе међупрегрејача 2 (3 примерка – папирна + електронска форма) | комплет |  | 1 |  |  |

УКУПНО:____________________ динара/евра

ПДВ     :_____________________ динара/евра

ЗА УПЛАТУ:__________________динара/евра

- Рок и начин плаћања:	________________________________________________

- Важност понуде (не краће од 45 дана од дана отварања понуда):

________________________________________________________________________

- Рок испоруке:	           ________________________________________________________________________

- Гарантни период:		________________________________________________

________________________________________________________________________

- Место и начин испоруке и паритет: ________________________________________________________________________

- Остало:

У случају да понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине понуђач је дужан да те трошкове одвојено искаже у динарима и исти износе: _________________________________ (члан 19. став 4. ЗЈН).

___________________________________________________________________________

Уз ову понуду прилажемо следећу документацију:

- Документа којима се доказује испуњеност услова дефинисаних у тачки 3.9 конкурсне документације.

- Потврду / Записник о извршеној посети објекту Наручиоца

Датум 					 Понуђач

М. П.

__________________________

________________________________

М.П.                    Подизвођач

________________________________

Напомена:

- Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да овласти једног понуђача из групе понуђача из групе који ће потписати и печатом оверити образац понуде.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписују и оверавају печатом понуђач и подизвођач.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

5. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Обреновац, фебруар 2014. год.

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати:

| Редни број | Услови: | Докази: |
| --- | --- | --- |
| 1. | - да jе регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар | - ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда - ПРЕДУЗЕТНИК:Извод из регистра Агенције за привредне регистре. Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) |
| 2. | - да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре | -ПРАВНО ЛИЦЕ: -За кривична дела организованог криминала – УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ СУДА У БЕОГРАДУ, Београд, којим се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе. С тим у вези на интернет страници Вишег суда у Београду објављено је обавештење http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html -За кривична дела против привреде, против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре – УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА (које обухвата и податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда) на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. -Посебна напомена: Уколико уверење основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је да поред уверења Основног суда правно лице достави И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да понуђач (правно лице) није осуђиван за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита.” -за законског заступника – уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова– захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. Став 1. Тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. Лист СФРЈ», бр. 5/79) – орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта. ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И ПРЕДУЗЕТНИК: уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова - захтев за издавање овог уверења може се поднети према месту рођења (сходно члану 2. Став 1. тачка 1) Правилника о казненој евиденцији («Сл. лист СФРЈ», бр. 5/79) - орган надлежан за унутрашње послове општине на чијој територији је то лице рођено), али и према месту пребивалишта.» НАПОМЕНЕ које важе и за физичко и за правно лице: У случају да понуду подноси правно лице потребно је доставити СВЕ доказе И за правно лице И за законског заступника У случају да правно лице има више законских заступника, ове доказе доставити за сваког од њих У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. |
| 3. | - да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива за подношење понуда | - ПРАВНО ЛИЦЕ: Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности - ПРЕДУЗЕТНИК:Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности -ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Потврде морају бити издате након објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки. |
| 4. | - да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији | - ПРАВНО ЛИЦЕ, ПРЕДУЗЕТНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: 1.Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 2.Уверење Управе јавних прихода града, односно општине да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода Напомена: Уколико је понуђач у поступку приватизације, уместо 2 горе наведена доказа треба доставити уверење Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације У случају да понуду подноси група понуђача, ове доказе доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) Ова уверења не могу бити старија од два месеца пре отварања понуда |
| 5. | - да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и права на интелектуалну својину. | Потписан и печатом оверен ,,ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А '' (Образац 5.) Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, овај образац доставити за сваког учесника из групе У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај образац доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих) |
| 6. | - да располаже неопходним финансијским капацитетом: 1) да је понуђач остварио пословни приход од најмање 500.000.000 динара без ПДВ-а укупно у претходне три године 2) да у последњих шест месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки (септембар 2013. – фебруар 2014.) није био неликвидан. | Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН Агенције за привредне регистре, Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних лица и предузетника, који садржи сажети биланс стања и успеха, показатеље за оцену бонитета за 2010., 2011. и 2012. годину, као и податке о данима неликвидности. Потврда Народне банке Србије да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу објављивања позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки (септембар 2013. – фебруар 2014.) није био у блокади Напомена: Уколико Извештај о бонитету БОН-ЈН садржи податке о блокади за последњих 6 месеци, није неопходно достављати посебан доказ о блокади. У случају да понуду подноси група понуђача, услов из тачке 1. (пословни приход) група понуђача испуњава заједно, те је потребно доставити тражене доказе за чланове групе који испуњавају тражени услов. У случају да понуду подноси група понуђача, доказ за услов из тачке 2. и 3. (да није било да није био у блокади) доставити за оног члана групе који испуњава тражене услове (довољно је да 1 члан групе испуни услове из тачака 2. и 3. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај доказ не треба доставити за подизвођача. |
| 7. | - да располаже неопходним пословним капацитетом: да је у последње три године (од 2011. до 2013. године), понуђач извршио најмaње 3 референтне набавке. Под референтном набавком, подразумева се испорука котловских комора, или котловских мембранских зидова, за термоенергетске објекте електричне снаге 200MW и више, а чија је минимална вредност 20.000.000 динара. да понуђач има сертификат ЕN ISO 9001 да понуђач има сертификате усаглашене са EN ISO 3834-2, PED 97/23/EC и AD 2000 HP0 | 1.1. Попуњен, потписан и оверен образац Списак испоручених добара - стручне референце (образац бр. 6.) и Копије наведених уговора из којих се јасно може видети предмет уговора И важећи сертификат EN ISO 9001 важећи сертификати усаглашени са EN ISO 3834-2, PED 97/23/EC и AD 2000 HP0 Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, важећи сертификат доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов из тачке 2. (довољно је да 1 члан групе достави важећи сертификат), а уколико више њих заједно испуњавају услов из тачке 1. (референце) овај доказ доставити за те чланове. У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |
| 8. | - да располаже довољним техничким капацитетом: - да има у власништву, или под закупом, или под лизингом, минимално 2 (две) машине за савијање цеви пречника од φ32 до φ57mm - да има у власништву, или под закупом, или под лизингом, минимално 1 (једну) пећ за термичку обраду целе заварене конструкције коморе дужине од минимално 8m - да има у власништву, или под закупом, или под лизингом, минимално 1 (једну) машину за континуално заваривање под прашком, цевних панела, за минимално 5 цеви у панелу | - Извод из пописа основних средстава из ког се јасно види да су тражене машине у власништву Понуђача, или - Уговор о закупу тражених машина који морају да трају најмање до завршетка гарантног рока, или - уговор о лизингу тражених машина - потврде у виду уплатница, или сличног доказа да је понудач измирио обавезе по основу закупа, или лизинга, до датума подношења понуда Напомена: У случају да понуду подноси група понуђача, доказ доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе испуни тражени услов). У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |
| 9. | - да располаже довољним кадровским капацитетом: - да понуђач има најмање три дипломирана машинска инжењера у радном односу, или ангажоване сходно чл. 197. до 202. Закона о раду - да понуђач има најмање једног инжењера за заваривање (са IWE или EWE сертификатом) у радном односу, или ангажованог сходно чл. 197. до 202. Закона о раду | Изјава о броју запослених радника тражених квалификација у којој се обавезно наводи и основ ангажовања (нпр.члан 197. Закона о раду (Сл.Гл.РС бр.24/2005, 61/2005, 54/2009...) Уз изјаву се прилажу копије тражених сертификата. |

Допунске напомене:

Понуда понуђача који не докаже да испуњава наведене обавезне услове (тачке од 1 до 5 овог обрасца) и додатне услове (тачаке од 6. до 9. овог обрасца), биће одбијена као неприхватљива.

ДРУГИ ДОКАЗИ И ОБРАСЦИ КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ДОСТАВИ У ПОНУДИ:

- Банкарску гаранцију за озбиљност понуде (и све остало што је тражено као средство обезбеђења), које су тражене у делу конкурсне документације „Упутство понуђачима како да сачине понуду“

- Образац понуде - образац бр. 1.

- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни - образац бр. 2.

- Образац изјаве о независној понуди -образац бр. 4.

- Списак испоручених добара - стручне референце - образац бр. 6.

- Документа којима се доказује испуњеност услова дефинисаних у тачки 3.9 конкурсне документације.

- Потврду / Записник о извршеној посети објекту Наручиоца

ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ:

   Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача, који је почео са радом од 01.09.2013. године, а који води Агенција за привредне регистре, нису дужни  да доставе доказе под бројем 1 до 4 (члан 75. став. 1. тачка 1 до 4 ЗЈН). Понуђачи (чланови заједничке понуде, подизвођачи) су дужни да у понуди јасно наведу, у слободној форми, да се налазе у Регистру понуђача.

  Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ под бројем 1. (извод из регистра Агенције за привредне регистре), јер је то доказ који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

  Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

  Понуђач не мора да достави образац трошкова припреме понуде (образац бр. 3)"

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

- Уколико група понуђача поднесе заједничку понуду, сваки учесник у заједничкој понуди мора да испуњава услове наведене под редним бројем од 1. до 4 и услов под редним бројем 5. овог обрасца, а остале услове наведене под редним бројем од 6. до 9. овог обрасца испуњавају на начин предвиђен у овом обрасцу.

ПОДИЗВОЂАЧИ

- Уколико понуђач подносе понуду са подизвођачем, дужан је да за подизвођача у понуди достави све доказе о испуњености услова наведених под редним бројем од 1. до 4. и услов под редним бројем 5. овог обрасца.

ФОРМА ДОКАЗА

- Докази о испуњености услова који су тражени у овом обрасцу могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношење одлуке о додели уговора захтевати од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену кипију свих или појединих достављених доказа.

- Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 (пет) дана, не достави на увид оригинал или оверене копије тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву

СТРАНИ ПОНУЂАЧИ

- Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

- Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

ПРОМЕНЕ

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Чланови комисије:

- Илија Чаировић, члан........................................

- Зоран Рашић, заменик члана...................................

- Милош Влајић, члан ..................................................

- Дејан Станковић, заменик члана ....................................

- Жељко Ранковић, члан..................................................

- Наташа Матић, заменик члана.....................................

- Атина Недељковић, члан..................................................

- Иван Ђурђевић, заменик члана .....................................

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

- Kонкурсна документација

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Обреновац, фебруар 2014. год.

За понуду бр._____________ од______________2014 год.

(I део)

| Ред.број | Назив артикла/предмер радова | Количина | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА без ПДВ (дин/евра) | ЈЕДИНИЧНА ЦЕНА са ПДВ (дин/евра) | УКУПНА ЦЕНА без ПДВ (дин/евра) | УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ (дин/евра) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = (3x4) | 7=(3x5) |
| 1. | Улазна комора економајзера 1 |
| 1.1 | Улазна комора економајзера 1 (према тачки 3.1.1 техничке спецификације) | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 2 | Излазна комора економајзера 1 |
| 2.1 | Излазна комора економајзера 1 (према тачки 3.1.2 техничке спецификације) | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 3 | Улазна комора економајзера 2 |
| 3.1 | Улазна комора економајзера 2 (према тачки 3.1.3 техничке спецификације) | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 4 | Излазна комора економајзера 2 |
| 4.1 | Излазна комора економајзера 2 (према тачки 3.1.4 техничке спецификације) | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 5 | Улазна комора међупрегрејача 1 |
| 5.1 | Улазна комора међупрегрејача 1 са елементима за реконструкцију ослањања и вођења (према тачки 3.1.5 техничке спецификације) | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 6 | Излазна комора међупрегрејача 1 |
| 6.1 | Излазна комора међупрегрејача 1 (према тачки 3.1.6 техничке спецификације) | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 7 | Излазна комора међупрегрејача 2 |
| 7.1 | Излазна комора међупрегрејача 2 са елементима за реконструкцију ослањања и вођења (према тачки 3.1.7 техничке спецификације) | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 8 | Цевни панели прегрејача 1 |
| 8.1 | Цевни панели прегрејача 1 у зонама продора цевних снопова конвективних грејних површина, према тачки 3.1.8 техничке спецификације, са елементима за везу са хладним бандажима котла, елементима за укрућивање, подизање, транспорт и позиционирање приликом монтаже, свим осталим привареним и припадајућим елементима | 15 Тона |  |  |  |  |
| 9 | Документација |
| 9.1 | Израда техничке документације са контролним прорачунима чврстоће и радионичком документацијом (3 примерка – папирна + електронска форма) | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 9.2 | Пројекат реконструкције ослањања и вођења улазне коморе међупрегрејача 1 (3 примерка – папирна + електронска форма) | Комплет 1 |  |  |  |  |
| 9.3 | Пројекат реконструкције ослањања и вођења излазне коморе међупрегрејача 2 (3 примерка – папирна + електронска форма) | Комплет 1 |  |  |  |  |
|  | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без и са ПДВ: |  |  |

#### Када се структура цене тражи за целу понуду, онда је јединична цена једнака укупној цени из понуде, тј. износ у колони 4 једнак износу колоне 6, односо износ у колони 5 једнак износу колоне 7.

Напомена: колоне 4,5,6 и 7 из структуре цене попуњава понуђач

(II део)

| Посебно исказани трошкови у % |
| --- |
| - добра |  |
| - царина |  |
| - трошкови превоза |  |
| - осигурање |  |
| - остале услуге |  |
| - |  |
| - |  |
| УКУПНO | 100 % |

М.П.                  Потпис одговорног лица понуђача:

..................................................................

Упуство за попуњавање обрасца структуре цене:

(I део структуре цене)

Понуђач треба да попуни образац структуре цене тако што ће:

- у колону 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за сваки тражени артикал,

- у колону 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за сваки тражени артикал,

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ  за сваки тражени артикал

- у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ  за сваки тражени артикал

- у последњем реду табеле уписати укупну цену без ПДВ и укупну цену са ПДВ, које истовремено представљају и цене дате у обрасцу понуде.

(II део структуре цене):

Понуђач треба да искаже наведене трошкове у %. Уколико има и неких других трошкова који нису наведени у II делу образца структуре цене понуђач их може исказати.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

7. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА

ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Обреновац, фебруар 2014. год.

У овом обрасцу Понуђач може да искаже трошкове припреме понуде који се састоје од трошкова израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкова прибављања средства обезбеђења.

|  | Врста трошкова | Износ трошкова |
| --- | --- | --- |
| 1. | Прибављање банкарске гаранције за озбиљност понуде |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |

Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, наручилац је,сходно члану 88. став 3. ЗЈН-а, дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Датум 					              Понуђач

М. П.

________________________

________________________________

Понуђач сноси трошкове израде понуде.

Уколико има неких трошкова израде понуде, понуђач је потребно да их унесе у табелу.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

8.	ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Обреновац, фебруар 2014. год.

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама

________________________________________________________ (навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да сам понуду у поступку јавне набавке „Израда и испорука комора Економајзера 1, Економајзера 2, Међупрегрејача 1, Међупрегрејача 2 и Прегрејача 1 на местима продора грејних површина које се мењају (ЕКО1, ЕКО2, ПР3, ПР5, МП1 и МП2)“, бр 81/2014 поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.

__________________

Напомена: услучају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

(У случају да понуду даје група понуђача образац копирати.)

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН

Обреновац, фебруар 2014. год.

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама

(навести назив и адресу понуђача)

даје следећу изјаву:

ИЗЈАВА

Поштовао сам обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине.

Датум 		           Понуђач

________________                        М.П.

__________________

Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

У случају да понуду подноси група понуђача, овај образац доставити за сваког учесника из групе.

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај образац доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача доставити за сваког од њих).

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

10. СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА

Обреновац, фебруар 2014. год.

|  | Референтни наручилац | Лице за контакт и број телефона | Предмет уговора | Датум закључења уговора | Вредност испоручених добара без ПДВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| Укупна вредност испоручених добара без ПДВ |  |

Датум                                         М.П.	Потпис понуђача

_______________________                  _______________________________

Прилог: Копије наведених уговора

Напомена: У случају да понуђач има више од 7 закључених и реализованих референтних уговора образац фотокопирати.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

11. МОДЕЛ УГОВОРА

Обреновац, фебруар 2014. год.

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ

(намена И)

Закључен између:

1.ЈП ЕПС Београд - Привредно друштво «ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА» д.о.о.са седиштем у Обреновцу, Богољуба Урошевића Црног 44, матични број 7802161, ПИБ 101217456,  кога заступа директор  мр Чедомир Поноћко, дипл.инж. електротехнике (у даљем тексту: Купац),

с једне стране и

2.........................................................................................................................................

са седиштем у ............................................................................., матични број ................................ ПИБ ...................................................... кога заступа директор  .......................................................... (у даљем тексту: Продавац), с друге стране,

а на следећи начин:

УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

да је Купац

- по НН бр. 81/2014 од 09.01.2014. године у складу са чланом 53 ЗЈН,и Одлуком о покретању поступка бр. ____ од _____201_године покренуо поступак набавке и на основу позива за подношење понуда спровео отворени поступак по члану 32 ЗЈН.

да је Продавац

- доставио понуду бр. _______ од ______201_год.која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део;

- да понуда Продавца у потпуности одговара техничким спецификацијама и другим захтевима из конкурсне документације, која се налази у прилогу и чини саставни део овог уговора;

- да је Купац у складу са чланом 108. ЗЈН на основу понуде Продавца и Одлуке о додели уговора бр. ______ од ______2013. године изабрао Продавца за испоруку добара наведених у члану 2.

ПРЕДМЕТ УГОВОРА

Члан 2.

Предмет уговора је: Израда и испорука комора Економајзера 1, Економајзера 2, Међупрегрејача 1, Међупрегрејача 2 и Прегрејача 1 на местима продора грејних површина које се мењају (ЕКО1, ЕКО2, ПР3, ПР5, МП1 и МП2), по понуди број ________________ од ______._______ 201___ године.

ОБИМ ИСПОРУКЕ

Члан 3.

Продавац се обавезује да изврши испоруку добара из чл. 2. овог уговора у обиму наведеном у прихваћеној понуди означеној у члану 1. уговора.

ЦЕНА

Члан 4.

Купац се обавезује да Продавцу на име цене за испоручена добра која су предмет овог уговора плати износ од _____________ динара/евра. Порез на додату вредност (20%) износи ___________ динара/евра. Укупна вредност уговора износи ____________ динара/евра.

Званични средњи курс евра на дан отварања понуда, курсна листа НБС бр. ___, износи ________ динара.

Уколико од дана потписивања уговора до момента настанка ДПО дође до промене средњег курса ЕУР за више од 3%, Продавац и Купац имају право на промену цене до истека уговореног рока испоруке, зависно од промена курса евра. Продавац се обавезује да промену уговорене јединичне цене изврши се на следећи начин:

Где је:

Ц - нова цена

Ц0 - уговорена цена

ЕУРТ -средњи курс ЕУР на дан ДПО (курсна листа НБС)

ЕУР0 -средњи курс ЕУР на дан уговарања (курсна листа НБС)

Продавац (изабрани понуђач) има право да тражи промену цене када дође до повећања курса,  док у случају смањења курса продавац има обавезу да прихвати нижу цену.

Продавац се обавезује да достави све доказе на основу којих је извршен обрачун промене цене.

У случају да продавац касни са испоруком добара својом кривицом, Продавцу се признаје разлика у цени до дана последњег дана истека уговореног рока испоруке добара, уз услов испуњен из става 1. овог члана и датој формули.

Продавац је обавезан да уз рачун достави курсну листу НБС по коме је извршен обрачун.

Уколико је уговорен аванс исти подлеже промени уз испуњен услов и на начин датим у ставу 1. овога члана.  Промена цене на остатак дуга ће се обрачунати по одбитку аванса.

НАЧИН ФАКТУРИСАЊА

Члан 5.

Код испостављања рачуна Продавац се позива на број Уговора. Рачун у свему мора одговарати захтевима Закона о порезу на додату вредност датим у члану 42. Рачуни који нису испостављени у смислу овог члана неће бити оверени од стране Купца и биће враћени Продавцу на исправку у року од 3 дана од дана пријема.

НАЧИН И РОК  ПЛАЋАЊА

Члан 6.

Аванс у износу до 30% од укупно уговорене вредности по пријему предрачуна, банкарске гаранције за повраћај авансног плаћања и банкарске гаранције за добро извршење посла,обострано усаглашен и потписан термин план израде и испоруке и потписан план контроле квалитета.

Остатак плаћања за делове ће се вршити након целокупне испоруке комплета односно целокупне испоруке у тонама, уз пропорционално правдање аванса. Обрачун ће се радити на бази јединичних цена дефинисаних у Обрасцу понуде.

Остатак плаћања за Техничку документацију ће се извршити на основу обострано потписаног записника о примопредаји документације, уз пропорцијално правдање аванса.

Купац се обавезује да цену из чл. 4. овог уговора плати у року од 45 дана.

Рок за измирење новчаних обавеза почиње да тече првог наредног дана од дана када је дужник-Купац примио фактуру, односно други захтев за плаћање од повериоца-Продавца који је испунио своју уговорну обавезу.

Уколико није могуће утврдити дан пријема фактуре или другог одговарајућег захтева за исплату, рок за измирење новчаних обавеза је 45 дана и почиње да тече првог наредног дана од дана када је поверилац-Продавац испунио своју обавезу, као и уколико је дужник–Купац примио фактуру или други одговарајући захтев за исплату пре него што је поверилац-Продавац испунио своју уговорну обавезу.

У случају да постоји потреба прегледа предмета обавезе, ако је уговором или законом предвиђени одређен рок за такав преглед, а дужник-Купац је примио фактуру или други одговарајући захтев за исплату пре истека тог рока, у складу са уговором, рок за преглед обавеза не може бити дужи од 30 дана од дана пријема робе, изузев уколико је у изузетно оправданим случајевима уговорен дужи рок. У овом случају рок измирења новчаних обавеза је 45 дана и почиње да тече првог наредног дана од дана истека рока за преглед предмета обавезе.

За кашњење у плаћању Продавац има право на законску затезну камату.

РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА - ИСПОРУКЕ И НАЧИН ИЗВРШЕЊА УГОВОРА

Члан 7.

Продавац се обавезује да цевне панеле прегрејача 1 (позиција 8 из Обрасца понуде) испоручује сукцесивно према следећим приоритетима.

-	ПРИОРИТЕТ 1: цевни панели прегрејача 1 у зони продора цевних снопова међупрегрејача 2 – испорука мора бити испоручена до 01.07.2014. године

-	ПРИОРИТЕТ 2: цевни панели прегрејача 1 у зонама продора цевних снопова прегрејача 3, прегрејача 5, међупрегрејача 1, економајзера 1 и економајзера 2 – испорука мора бити испоручена до 15.07.2014. године

Продавац се обавезује да излазну комору међупрегрејача 2 (позиција 7 из Обрасца понуде), испоручи до 15.08.2014. године.

Продавац се обавезује да улазне и излазне коморе међупрегрејача 1 (позиције 5 и 6 из Обрасца понуде), економајзера 1 (позиције 1 и 2 из Обрасца понуде) и економајзера 2 (позиције 3 и 4 из Обрасца понуде), испоручи до 01.09.2014. године.

Продавац се обавезује да документацију (позиција 9 из Обрасца понуде), испоручи до 01.09.2014. године.

Место испоруке је ф-ко Купац.

Испорука добара из члана 1. и члана 2. овога уговора извршиће са на следећи начин:

а) самостално.

б) са следећим понуђачима _______________________________________

______________________________________________________________.

в) са следећим подизвођачима ____________________________________

______________________________________________________________.

КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ

Члан 8.

Врши се на основу услова и начина дефинисаних Техничком спецификацијом, односно усаглашеним Планом контроле квалитета. Продавац се обавезује да сноси потпуну одговорност за квалитет предмета уговарања

Квалитативни и квантитативни пријем се врши у складу са процедуром Купца родавца у року _____________.

ГАРАНТНИ ПЕРИОД

Члан 9.

Продавац гарантује квалитет испоручених добара за период од ______________, који је прописан техничким нормативима и стандардима предвиђеним за сваки предмет набавке појединачно.

Гаранција важи под условима предвиђеним у прихваћеној понуди означеној у члану 1. уговора.

У случају рекламације на испорученим добрима, као и евентуалних недостатака након пријема добара (скривених недостатака) примењиваће се одредбе ЗОО који регилишу ту област.

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Члан 10.

Извођач је се обавезује да Инвеститору, пре уплате аванса, достави банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања, у року до 15 дана од дана потписивања уговора, а која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за повраћај авансног плаћања издаје се у висини траженог аванса, односно у висни од __ % од уговорене вредности са ПДВ и са роком важења до коначног извршења посла односно примопредаје предмета уговора. Наручилац се обавезује да ће вратити продавцу банкарску гаранцију за повраћај аванса у тренутку када од продавца прихвати фактуру за испоручена добра у висини датог аванса.

Продавац је дужан да Инвеститору, у року до 15 дана од дана потписивања уговора, преда и банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначну испоруку. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи.

Продавац је дужан да да Инвеститору банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у висини 3% од уговорене вредности набавке, са роком важења 3 дана дуже од истека гарантног рока. Гаранцију Продавац мора да преда Купцу у тренутку примопредаје предмета уговора.

Продавац је сагласан да Инвеститор реализује дату банкарску гаранцију у случају да не дође до извршења овог уговора кривицом Извођача.

УГОВОРНА КАЗНА

Члан 11.

Купац има право да захтева накнаду штете у целости, уколико Продавац  причини штету Купцу због неблаговременe испоруке добара из члана 3. Уговора, као и штету коју учини из других разлога везаних за реализацију предметне набавке.

У случају да Продавац не изврши своју обавезу ни у року од 7 (седам) дана од истека рока из члана 7. овог уговора, Купац ће зарачунати уговорну казну у висини 5% вредности уговора а да до тога није дошло кривицом Купца нити услед дејства више силе. Уколико Продавац по позиву Купца не плати износ уговорене казне, Купац ће наплатити уговорну казну пиликом примопредаје испоручених добара међусобним пребијањем дуговања и потраживања.

РАСКИД УГОВОРА

Члан 12.

У случају да и поред уговорне казне понашање Продавца буде такво да угрожава даље активности Купца за које је закључен уговор, Купац задржава право раскида уговора и наплате банкарске гаранције-менице која је дата за добро извршење посла.

Уговор се се раскинути, ако Продавац није у могућности да испоручи добра која су предмет овога уговора, као и ако из његовог понашања произилази да не би изршио испоруку добара који су предмет овог уговора ни у накнадном року.

У том случају Купац ће тражити надокнаду штете, сходно члану 11. став 1. овога уговора.

У случају раскида уговора Купац има право да на износ уплаћеног АВАНСА, од момента уплате, обрачуна законску затезну камату (у зависности од начина плаћања).

РЕШАВАЊЕ СПОРА

Члан 13.

Све евентуалне спорове који настану у вези са извршењем овог уговора уговорне стране ће решавати споразумно при чему ће се за тумачење спорних ситуација користити комплетна конкурсна документација.

Уколико се спор не реши на начин из става 1 овог члана уговорне стране признају надлежност Привредног суда у Београду.

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ

Члан 14.

Саставни део овог Уговора су:

- Понуда бр. ______ од __.__. 201... године;

- Техничка спецификација;

- План контроле квалитета;

- Термин план израде и испоруке;

- Средства финансијског обезбеђења.

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

За све што овим уговором није предвиђено примениће се непосредно одговарајући законски прописи који ову област регулишу.

Члан 16.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка за своје потребе.

ЗА ПРОДАВЦА		                                     ЗА КУПЦА

_________________________		_________________________			Директор                                                        Директор

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

12.ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Обреновац, фебруар 2014. год.

- УВОД

Сврха овог документа је дефинисање захтева за израду и испоруку улазних и излазних комора ЕКО1, ЕКО2, МП1, излазне коморе МП2 и цевних панела прегрејача 1 на местима продора конвективних грејних површина чија је испорука предмет друге тендерске документације.

Произведена опрема (коморе и цевни панели прегрејача 1), биће уграђена на котао блока А3 током ревитализације 2014. године.

Опрему из овог тендера израђује, испитује и доставља Испоручилац у складу са „Техничким захтевима“ (тачка 5).

Захтеви наведени у тачки 5 – „Технички захтеви“ су изричито обавезујући.

Прорачуни, пројекти и начини израде и испоруке делова и опреме, морају бити у складу са националним спецификацијама државе Наручиоца, као и важећим техничким стандардима и регулативама које се односе на изградњу и природна окружења, регулативама које се примењују на производ који је настао из предметних радова, као и стандардима наведеним у Захтевима Наручиоца.

- ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОСТОЈЕЋЕ ОПРЕМЕ

## Делови котла под притиском

Предмет ове Јавне набавке су:

- Улазна комора економајзера 1

- Излазна комора економајзера 1

- Улазна комора економајзера 2

- Излазна комора економајзера 2

- Улазна комора међупрегрејача 1

- Излазна комора међупрегрејача 1

- Излазна комора међупрегрејача 2

- Цевни панели прегрејача 1

### Улазна комора економајзера 1

Основне техничке карактеристике:

| Прорачунски притисак | 247,1bar |
| --- | --- |
| Прорачунска температура | 250°C |
| Температура радног медијума | 248°C |
| Материјал коморе | 15121.5, ČSN |
| Димензије коморе | ø296x28mm |
| Маса | 3430kg |

Цртежи:

| 1KK–100396/A | VSTUP. KOMORA EKA I |
| --- | --- |

### Излазна комора економајзера 1

Основне техничке карактеристике:

| Прорачунски притисак | 242,7bar |
| --- | --- |
| Прорачунска температура | 311°C |
| Температура радног медијума | 291°C |
| Материјал коморе | 15121.5, ČSN |
| Димензије коморе | ø245x25mm |
| Маса | 2524kg |

Цртежи:

| 1KK–100397 | VYSTUP. KOMORA EKA I |
| --- | --- |

### Улазна комора економајзера 2

Основне техничке карактеристике:

| Прорачунски притисак | 242,7bar |
| --- | --- |
| Прорачунска температура | 309°C |
| Температура радног медијума | 291°C |
| Материјал коморе | 15121.5, ČSN |
| Димензије коморе | ø245x25mm |
| Маса | 3183kg |

Цртежи:

| 1KK–100398 | VSTUP. KOMORA EKA II |
| --- | --- |

### Излазна комора економајзера 2

Основне техничке карактеристике:

| Прорачунски притисак | 241,7bar |
| --- | --- |
| Прорачунска температура | 351°C |
| Температура радног медијума | 329°C |
| Материјал коморе | 15121.5, ČSN |
| Димензије коморе | ø245x28mm |
| Маса | 3518kg |

Цртежи:

| 1KK–100399 | VYSTUP. KOMORA EKA II |
| --- | --- |

### Улазна комора међупрегрејача 1

Основне техничке карактеристике:

| Прорачунски притисак | 50,5bar |
| --- | --- |
| Прорачунска температура | 405°C |
| Материјал коморе | 15Mo3, DIN 17175 |
| Димензије коморе | ø609,6x22mm |
| Маса | 12500kg |

Цртежи:

| 0KK–080073/А | VSTUPNA KOMORA PRIHRIEVAČA I |
| --- | --- |

### Излазна комора међупрегрејача 1

Основне техничке карактеристике:

| Прорачунски притисак | 49,5bar |
| --- | --- |
| Прорачунска температура | 517°C |
| Прорачунска температура за преткоморе | 525°C |
| Материјал коморе | 13CrMo4 4, DIN 17175 |
| Димензије коморе | ø609,6x38mm |
| Маса | 22832kg |

Цртежи:

| 0KK–080074/А | VYSTUPNA KOMORA PRIHRIEVAČA I |
| --- | --- |

### Излазна комора међупрегрејача 2

Основне техничке карактеристике:

| Прорачунски притисак | 48,05bar |
| --- | --- |
| Прорачунска температура | 558°C |
| Прорачунска температура за преткоморе | 563°C |
| Материјал коморе | 10CrMo9 10, DIN 17175 |
| Материјал прелазног комада | 14MoV6 3, DIN 17175 |
| Димензије коморе | ø609,6x54mm |
| Димензије прелазног комада | ø609,6x40mm |
| Маса | 22166kg |

Цртежи:

| 0KK 080 076/А | VYSTUPNA KOMORA PRIHRIEVAČA II |
| --- | --- |

### Цевни панели прегрејача 1

Прегрејач 1 је смештен изнад ложишта до висине економајзера 1. Састоји се од вертикално постављених цеви које формирају мембранске зидове (пречника ø28, ø32 и ø38mm). Пара протиче кроз њих у смеру паралелном току димних гасова.

Основне техничке карактеристике:

| Загревна површина | 3210m2 |
| --- | --- |
| Запремина | 11,62m3 |
| Прорачунски притисак | 201,1bar |
| Прорачунска температура | 480/468/470°C |
| Температура паре | 430°C |
| Материјал цеви | 15Mo3, DIN 17175 15020.1, ČSN 420251.63; ČSN 425716.01 |
| Димензије цеви | ø28x4,5mm (15Mo3) ø32x4,5mm (15020.1) ø38x4,5mm (15020.1) |

Цртежи:

| 0KK 070 631/B | Predna stena – spodna čast |
| --- | --- |
| 0KK 070 476 | Zadna stena – spodna čast |
| 0KK 070 470/C | Predna stena – horna čast |
| 0KK 070 471/d | Zadna stena – horna čast |

- ОБИМ И ГРАНИЦЕ ИСПОРУКЕ

Обим испоруке обухвата:

- Делове и опрему који су предмет ове тендерске документације, што подразумева: израду, радионичка испитивања, паковање, обележавање за транспорт, утовар и транспорт произведене опреме до магацина ТЕНТ А,

- Техничку документацију произведених делова и опреме са контролним прорачунима и радионичком документацијом.

Границе испоруке опреме, која је предмет ове тендерске документације, приказане су на референтним цртежима. За израду опреме ће се користити радионичка документација у оквиру техничке документације са контролним прорачунима чврстоће за одабране материјале, чија је израда обавеза одабраног Понуђача.

- Делови и опрема за испоруку

Делови и опрема који се испоручују у складу са овом тендерском документацијом обухватају следеће:

- Улазна комора економајзера 1

Потребно је израдити улазну комору економајзера 1 према цртежу 1KK–100396/A и осталим релевантним цртежима, са припадајућим цевним наставцима, свим неопходним прикључцима, елементима за ослањање и вођење коморе и свим осталим привареним елементима и елементима за везу, који су неопходни за правилну монтажу. Крајеви цевних наставака на комори за везу са цевним сноповима економајзера 1, као и сви слободни крајеви на телу коморе (за везу са напојним водом, преструјним цевоводима и за везу између делова коморе), треба да буду припремљени за заваривање и заштићени пластичним поклопцима.

У оквиру радова на цевном систему котла блока А3 2014. године, планирана је замена продора цевних снопова економајзера 1 кроз предњи зид котла, према улазној комори, те из тог разлога треба задржати постојећу линију монтажних заварених спојева цевних наставака на комори са цевима економајзера 1.

- Излазна комора економајзера 1

Потребно је израдити излазну комору економајзера 1 према цртежу 1KK–100397 и осталим релевантним цртежима, са припадајућим цевним наставцима, свим неопходним прикључцима, елементима за ослањање и вођење коморе и свим осталим привареним елементима и елементима за везу, који су неопходни за правилну монтажу. Крајеви цевних наставака на комори за везу са цевним сноповима економајзера 1, као и сви слободни крајеви на телу коморе (за везу са преструјним цевоводима и за везу између делова коморе), треба да буду припремљени за заваривање и заштићени пластичним поклопцима.

У оквиру радова на цевном систему котла блока А3 2014. године, планирана је замена продора цевних снопова економајзера 1 кроз предњи зид котла, према излазној комори, те из тог разлога треба задржати постојећу линију монтажних заварених спојева цевних наставака на комори са цевима економајзера 1.

- Улазна комора економајзера 2

Потребно је израдити улазну комору економајзера 1 према цртежу 1KK–100398 и осталим релевантним цртежима, са припадајућим цевним наставцима, свим неопходним прикључцима, елементима за ослањање и вођење коморе и свим осталим привареним елементима и елементима за везу, који су неопходни за правилну монтажу. Крајеви цевних наставака на комори за везу са цевним сноповима економајзера 2, као и сви слободни крајеви на телу коморе (за везу са преструјним цевоводима и за везу између делова коморе), треба да буду припремљени за заваривање и заштићени пластичним поклопцима.

У оквиру радова на цевном систему котла блока А3 2014. године, планирана је замена продора цевних снопова економајзера 2 кроз задњи зид котла, према улазној комори, те из тог разлога треба задржати постојећу линију монтажних заварених спојева цевних наставака на комори са цевима економајзера 2.

- Излазна комора економајзера 2

Потребно је израдити излазну комору економајзера 1 према цртежу 1KK–100399 и осталим релевантним цртежима, са припадајућим цевним наставцима, свим неопходним прикључцима, елементима за ослањање и вођење коморе и свим осталим привареним елементима и елементима за везу, који су неопходни за правилну монтажу. Крајеви цевних наставака на комори за везу са цевним сноповима економајзера 2, као и сви слободни крајеви на телу коморе (за везу са преструјним цевоводима и за везу између делова коморе), треба да буду припремљени за заваривање и заштићени пластичним поклопцима.

У оквиру радова на цевном систему котла блока А3 2014. године, планирана је замена продора цевних снопова економајзера 2 кроз предњи зид котла, према излазној комори, те из тог разлога треба задржати постојећу линију монтажних заварених спојева цевних наставака на комори са цевима економајзера 2.

- Улазна комора међупрегрејача 1

Потребно је израдити улазну комору међупрегрејача 1, са припадајућим преткоморама, завареним цевним наставцима на преткоморама, свим неопходним прикључцима, елементима за ослањање и вођење коморе, елементима за ојачање носеће челичне конструкције коморе, овешењима и свим осталим привареним елементима и елементима за везу, који су неопходни за правилну монтажу.

У оквиру радова на цевном систему котла блока А3 2014. године, планирана је замена међупрегрејача 1, уз промену пречника цеви, броја снопова и броја цеви у снопу. Ово значи да ће изведба нове улазне коморе међупрегрејача 1 морати да буде усклађена са планираном реконструкцијом међупрегрејача 1 која ће бити изведена по цртежу 0KK–080111. Референтни цртеж за нову улазну комору међупрегрејача 1 је 0KK–080112/А.

Основне техничке карактеристике:

| Прорачунски притисак | 50,5bar |
| --- | --- |
| Прорачунска температура | 405°C |
| Материјал коморе | 15Mo3, DIN 17175 |
| Димензије коморе | ø609,6x22mm |
| Маса | 13560kg |

Додатни цртежи:

| 0KK–080112/А | VSTUPNA KOMORA PRIHRIEVAČA I |
| --- | --- |
| 0KK–080111 | PRIHRIEVAČ I |

Крајеви цевних наставака на преткоморама за везу са цевима међупрегрејача 1, слободни крајеви на телу коморе (за везу са RC пароводом), крајеви цевних наставака на комори за везу са преткоморама и слободни крајеви на преткоморама треба да буду припремљени за заваривање и заштићени пластичним поклопцима.

Пошто постојећи систем ослањања и вођења коморе, у току експлоатације није дао задовољавајуће резултате, у обим радова Испоручиоца спада и израда пројекта реконструкције ослањања и вођења улазне коморе међупрегрејача 1. Обавеза Испоручиоца је и израда и испорука свих елемената који су неопходни да би се ова реконструкција извела.

Линију монтажних заварених спојева између цевних наставака на преткоморама и цеви међупрегрејача 1, усвојити са цртежа 0KK–080112/А и 0KK–080111.

- Излазна комора међупрегрејача 1

Потребно је израдити излазну комору међупрегрејача 1, са припадајућим преткоморама, завареним цевним наставцима на преткоморама, свим неопходним прикључцима, елементима за ослањање и вођење коморе, елементима за ојачање носеће челичне конструкције коморе, овешењима и свим осталим привареним елементима и елементима за везу, који су неопходни за правилну монтажу.

У оквиру радова на цевном систему котла блока А3 2014. године, планирана је замена међупрегрејача 1, уз промену пречника цеви, броја снопова и броја цеви у снопу. Ово значи да ће изведба нове излазне коморе међупрегрејача 1 морати да буде усклађена са планираном реконструкцијом међупрегрејача 1 која ће бити изведена по цртежу 0KK–080111. Референтни цртеж за нову излазну комору међупрегрејача 1 је 0KK–080113.

Основне техничке карактеристике:

| Прорачунски притисак | 50,5bar |
| --- | --- |
| Прорачунска температура | 517°C |
| Прорачунска температура за преткоморе | 525°C |
| Материјал коморе | 13CrMo4 4, DIN 17175 |
| Димензије коморе | ø609,6x38mm |
| Маса | 23440kg |

Додатни цртежи:

| 0KK–080113 | VYSTUPNA KOMORA PRIHRIEVAČA I |
| --- | --- |
| 0KK–080111 | PRIHRIEVAČ I |

Крајеви цевних наставака на преткоморама за везу са цевима међупрегрејача 1, слободни крајеви на телу коморе (за везу са преструјним пароводом), крајеви цевних наставака на комори за везу са преткоморама и слободни крајеви на преткоморама треба да буду припремљени за заваривање и заштићени пластичним поклопцима.

Линију монтажних заварених спојева између цевних наставака на преткоморама и цеви међупрегрејача 1, усвојити са цртежа 0KK–080113 и 0KK–080111.

- Излазна комора међупрегрејача 2

Потребно је израдити излазну комору међупрегрејача 2, са припадајућим преткоморама, завареним прелазним комадима на крајевима коморе за везу са RB пароводом, завареним цевним наставцима на преткоморама, свим неопходним прикључцима, елементима за ослањање и вођење коморе и свим осталим привареним елементима и елементима за везу, који су неопходни за правилну монтажу.

Крајеви цевних наставака на преткоморама за везу са цевима међупрегрејача 2, слободни крајеви на телу коморе (за везу са RB пароводом), крајеви цевних наставака на комори за везу са преткоморама и слободни крајеви на преткоморама треба да буду припремљени за заваривање и заштићени пластичним поклопцима.

Пошто постојећи систем ослањања и вођења коморе, у току експлоатације није дао задовољавајуће резултате, у обим радова Испоручиоца спада и израда пројекта реконструкције ослањања и вођења излазне коморе међупрегрејача 2. Обавеза Испоручиоца је и израда и испорука свих елемената који су неопходни да би се ова реконструкција извела.

Линију монтажних заварених спојева између цевних наставака на преткоморама и цеви међупрегрејача 2, усвојити са цртежа 0KK 080 076/А и 0KK 080 079/B.

Додатни цртежи:

| 0KK 080 079/B | PRIHRIEVAČ PARY II |
| --- | --- |

- Цевни панели прегрејача 1

За капитални ремонт блока А3 2014. године, планирана је делимична, или потпуна замена следећих конвективних грејних површина: економајзери 1 и 2, прегрејач 3, прегрејач 5 и међупрегрејачи 1 и 2. Испорука ових грејних површина није предмет ове тендерске документације. Предмет ове тендерске документације су цевни панели прегрејача 1 на местима продора горе поменутих грејних површина, кроз зидове котла, према припадајућим коморама. Орјентационе границе испоруке, приказане су на цртежима 0KK 070 476, 0KK 070 470/c, 0KK 070 631/B, 0KK 070 471/d и 0KK 070 596/A, а коначне границе, биће дефинисане по додељивању Уговора, узимајући у обзир положаје топлих и хладних бандажа, положаје угаоних веза, положаје елемената за вођење комора, положаје грејних површина у котлу и растојања између њих и све остало релевантно што може стварати евентуалне проблеме у току процеса монтаже.

Цевни панели прегрејача 1 треба да буду испоручени са елементима за везу са хладним бандажима котла, елементима за укрућење, подизање, транспорт и позиционирање приликом монтаже и свим осталим привареним и припадајућим елементима. Број цеви у панелу треба да буде 4 или 5.

Укупна количина цевних панела прегрејача 1 за испоруку је цца 15t.

Цевни панели прегрејача 1 у зони продора цевних снопова међупрегрејача 1, биће израђени према цртежу 0KK 070 596/A и разликоваће се у односу на оригиналну изведбу (цртеж 0KK 070 471/d) због промена на међупрегрејачу 1 – пречника и материјала цеви, броја снопова и броја цеви у снопу (цртеж 0KK–080 111).

Додатни цртежи:

| 0KK 070 596/A | ZADNA STENA – HORNA ČAST |
| --- | --- |
| 0KK–080 111 | Prihrievač 1 |

- Радионичка испитивања

Радионичка испитивања подразумевају извршење свих врста испитивања наведених у тачки 5 – „Технички захтеви“.

- Врсте документације

Испоручилац је у обавези да достави Наручиоцу:

- Термин план свих активности (од израде техничке документације до испоруке опреме)

- Комплетну техничку документцију делова и опреме који су предмет испоруке по овој тендерској документацији (контролни прорачуни чврстоће за одабране материјале, склопни и радионички цртежи, технологије заваривања за заварене спојеве који ће бити изведени на монтажи, спецификације материјала),

- Предлог плана контроле квалитета за опрему која ће бити испоручена (најкасније две недеље након обостраног потписивања уговора), на ревизију и одобрење. Предметни план контроле квалитета мора бити у складу са EN ISO 9001:2000, EN 12952, директивом за делове под притиском PED 97/23/EC, SRPS ISO 3834–2, VGB R501H и осталим релевантним стандардима наведеним у овим документима,

- Комплетну атестно–техничку документацију делова под притиском према SRPS EN 10204, члан 3.2, укључујући оригиналне атесте заваривача, атесте основног материјала, атесте додатног материјала коришћеног приликом израде фабричких заварених спојева, извештаје термичке обраде, технологије заваривања фабричких заварених спојева, извештаје о процесу заваривања и о спроведеној термичкој обради, извештаје о спроведеним испитивањима, а све у складу са усаглашеним „Планом Контроле Квалитета“.

Tехничкa документацијa подлеже техничкој контроли, коју организује Наручилац о сопственом трошку.

Техничку контролу обавља правно лице/лица које испуњава/ју услове прописане Законом.

Техничка контрола техничке документације, вршиће се у складу са Правилником о садржини и начину вршења техничке контроле главних пројеката, објављено у „Службеном гласнику РС“, број 93/2011 од 09.12.2011. године.

Наручилац ће обезбедити техничку контролу техничке документације од самог почетка њене израде, односно, техничка контрола ће се вршити континуално, током израде техничке документације.

Извођач је дужан да израду техничке документације, која је предмет уговора, организује на начин који ће омогућити да се поступак техничке контроле одвија упоредо са израдом исте, а у складу са захтевима одговорног вршиоца техничке контроле.

Испоручилац ће обезбедити допунске доказе о исправности и тачности техничке документације, уколико носилац техничке контроле утврди да је неопходна провера тачности нумеричких, или графичких резултата појединих делова, или комплетне техничке документације, која није предмет техничке контроле, а од утицаја је на контролу елемената у складу са чланом 5 Правилника.

Испоручилац ће за потребе техничке контроле обезбедити стручни превод техничке документације на српски језик, уколико је техничка документација урађена по прописима других земаља. Стручним преводом, сматра се, превод техничке документације од стране правног лица које има одговарајућу лиценцу за пројектовање предметне документације, издату у складу са Законом о планирању и изградњи (члан 126).

Техничком контролом техничке документације израђене по прописима других земаља, проверава с испуњеност свих услова из чланова 5 и 8 Правилника, као и да ли квалитет материјала и опреме одговара нормама квалитета по важећим стандардима и да ли је њихов избор рационално извршен.

Испоручилац је дужан, да о свом трошку, отклони све неправилности утврђене техничком контролом. По отклањању свих примедби вршиоца техничке контроле, носилац техничке контроле сачињава извештај о извршеној контроли у којем се констатује да на техничку документацију нема примедби, односно, да су у свим деловима техничке документације, отклоњени уочени недостаци, и доставља га Наручиоцу.

- QA/QC (КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ИЗРАДЕ И ИСПОРУКЕ ДЕЛОВА И ОПРЕМЕ)

  - Контрола производње делова

Испоручилац ће прихватити све термине и услове, дефинисане усаглашеним Планом контроле квалитета, који се односе на контролу квалитета израде делова који су предмет испоруке по овој тендерској документацији.

  - Инспекцијска испитивања опреме и делова под притиском

Усаглашеним планом контроле квалитета, биће дефинисани кораци у току производње, као и контролне тачке, у оквиру самог процеса производње, квалитета материјала (W/H point), стандарди према којима ће се та испитивања спроводити, као и обим предметних испитивања. Сви Технички услови (општи и посебни – 5.2 и 5.3) морају бити увршћени у усаглашен „План контроле квалитета“ и у потпуности испуњени током реализације израде и испоруке делова. Испоручилац је у обавези да званичним путем (fax или e– mail) обавести Наручиоца о датумима предстојећих контролних тачака, најмање 30 дана пре предвиђених термина испитивања. Уколико Наручилац није у могућности да присуствује предвиђеним испитивањима, или у предвиђеном року не одговори да прихвата предложене термине, Испоручилац може да настави са предметним испитивањима без даљих обавештења према Наручиоцу.

  - Контрола Наручиоца

Наручилац, или његов представник, има право да изврши инспекцију и/или испитивања опреме у току њене израде, како би потврдио њено подударање са захтевима из тендерске документације.

Испоручилац опреме је у обавези да обави додатна испитивања опреме, која су по мишљењу Наручиоца неопходна да би се утврдило да ли производ испуњава све захтеване услове, без додатних трошкова за Наручиоца.

  - Документација о извршеним испитивањима

Врста докумената која морају да прате сваку фазу израде одређених делова, биће дефинисана усаглашеним „Планом контроле квалитета“ и биће у складу са усвојеним стандардима и прописима. Предметна документа морају бити саставни део транспортне документације делова и морају бити достављена Наручиоцу у оригиналу и 4 копије.

- ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ

Технички захтеви дефинишу обавезе Понуђача (Испоручиоца) у оквиру извршења дефинисаних радова и испоруке опреме, који је исти обавезана да испуни током реализације предметне Јавне набавке. У случају да се у оквиру ове тендерске документације деси да се неки захтеви не поклапају, примењиваће се они који су строжији. О таквим неслагањима, Понуђач ће писменим путем обавестити Наручиоца.

- Општи технички захтеви које Испоручилац мора да испуни

- Испоручилац опреме (комора и цевних панела прегрејача 1) мора имати важећи сертификат EN ISO 9001 и сертификате усаглашене са EN ISO 3834–2, PED 97/23/EC и АD 2000 HP0.

- Произвођач цеви треба да поседује важећи сертификат EN ISO 9001 и сертификате усаглашене са PED 97/23/EC и AD2000 W0/TRD100.

- Лабораторија која ће бити ангажована за испитивања, мора имати важећи сертификат о акредитацији према ISO/IEC 17025, или према стандарду усаглашеном са ISO/IEC 17025.

- Понуђач у својој понуди мора да достави Термин план израде и испоруке у MS Project формату на усаглашавање са Наручиоцем, описујући прекретнице за израду и испоруку опреме, периоде у којима намерава да испуни одређене активности (израда, испитивања, транспорт, предаја опреме,...), као и број и квалификације особља које ће вршити наведене активности, све то узимајући у обзир крајњи рок реализације уговора.

- Обавеза Понуђача је да уз понуду достави Предлог Плана контроле квалитета, којим морају бити дефинисане све активности (фазе израде компоненти, учешће у активностима, методе и обиме испитивања, критеријуме прихватљивости и све остало неопходно). Предлог Плана контроле квалитета се припрема у складу са захтевима EN ISO 9001:2000, Директивом за делове под притиском (PED 97/23/EC), EN 12952, SRPS EN ISO 3834–2, VGB R501H, као и релевантним стандардима наведеним у овим документима. Предлог Плана контроле квалитета ће бити усаглашен са Наручиоцем најкасније две недеље након обостраног потписивања Уговора.

- Испоручилац је обавезан да испоручи Наручиоцу атестно–техничку документацију произведене опреме (цртеже, спецификације технологије заваривања–WPS са важећим атестима заваривача и атестима додатног материјала коришћеног приликом израде фабричких заварених спојева, атесте основног материјала оверене од стране контролне организације, извештај акредитоване лабораторије о извршеним испитивањима, сертификате испитивача), а све у складу са усаглашеним Планом контроле квалитета, и достави је најкасније две недеље након испоруке у 3 примерка у штампаној и 3 примерка електронској форми (PDF формат).

- Пре започињања радова на изради делова који су предмет испоруке по овом тендеру, обавеза Испоручиоца је, да са Наручиоцем, тачно дефинише фабричке заварене спојеве и спојеве који ће бити изведени на монтажи. Укрупњавање до готових позиција заваривањем, мимо договореног обима фабричких заварених спојева са Наручиоцем, није дозвољено. Линије монтажних заварених спојева цевних наставака на коморама са цевима грејних површина, биће усвојене према оригиналној документацији испоручиоца котла (према приложеним цртежима). Коморе ће на крајевима за везу са напојним водом, преструјним пароводима, преструјним цевоводима и главним пароводним линијама бити дуже од постојећих, како би била уклоњена зона утицаја топлоте на постојећим завареним спојевима. Положаји нових монтажних заварених спојева, биће одређени у договору са Наручиоцем, по додељивању Уговора, а пре започињања израде техничке документације.

- Обележавање сваког дела, врши се према референтним цртежима из техничке документације, тако да се на основу ознаке на сваком израђеном делу, може једнозначно одредити његов положај на референтним цртежима. Начин обележавања мора бити такав да не доведе до оштећења која могу утицати на квалитет основног материјала.

- Испоручилац преузима одговорност за сва оштећења опреме настала приликом транспорта. Испоручилац, такође даје инструкције за чување испоручене опреме.

- Обавеза Испоручиоца је, да у најкраћем року, отклони дефекте на деловима који су предмет испоруке по овом тендеру, који су откривени приликом пријема, монтаже, или пробног рада. Време утрошено за евентуалне санације никако не сме угрозити рок завршетка ремонтних радова. Трошкове поправке дефеката сноси Испоручилац. Предметне корекције може извршити и Инвеститор, током монтаже, након чега ће проистекли трошкови за изведене корекције, бити стављени на терет Испоручиоца.

- У случају да се, након испитивања делова и опреме, испостави да исти не одговарају захтевима Наручиоца, он их може одбити, а Испоручилац има обавезу да, како би испунио техничке захтеве, замени производ одговарајућим, или нађе адекватну алтернативу, без икаквих додатних трошкова за Наручиоца.

- Понуђач је обавезан да поштује рок испоруке како је наведено у тендерској документацији.

- Гарантни период је 12 месеци од испоруке произведених делова.

- Општи технички захтеви које Испоручилац мора да испуни за делове и опрему под притиском

- Испоручилац је обавезан да за сваки део опреме достави уверење о контролисању и сертификате према EN 10204 (или према стандарду усаглашеном са EN 10204), тип 3.2, за све металне делове.

- Обавеза Испоручиоца је да Наручиоцу, по обављеној набавци, преда „нулте узорке“ цеви, за сваку шаржу и димензију, пре отпочињања фабрикације делова под притиском. У случају да резултати испитивања нултих узорака нису задовољавајући, Наручилац задржава право да не дозволи почетак фабрикације позиција предвиђених за набавку. У том случају, обавеза Испоручиоца је обнављање набавке цеви, без икаквих додатних трошкова за Наручиоца.

- Сва опрема која је предмет испоруке по овом тендеру (делови под притиском и остало), мора бити испоручена са антикорозивном заштитом (заштитном фарбом) са спољне стране са роком трајања од 9 месеци.

- Посебни технички захтеви које Испоручилац мора да испуни за израду цеви, односно, израду и испоруку делова под притиском

- Испорука бешавних цеви

- Димензије и материјали цеви:

- Улазна комора економајзера 1

Тело коморе:

| ø296x28mm | 15121.5 | ČSN 425716.01 ČSN 420251.63 |
| --- | --- | --- |

Цевни наставци:

| ø32x4mm | 12022.1 | ČSN |
| --- | --- | --- |

- Излазна комора економајзера 1

Тело коморе:

| ø245x25mm | 15121.5 | ČSN 425716.01 ČSN 420251.63 |
| --- | --- | --- |

Цевни наставци:

| ø32x4mm | 12022.1 | ČSN |
| --- | --- | --- |

- Улазна комора економајзера 2

Тело коморе:

| ø245x25mm | 15121.5 | ČSN 425716.01 ČSN 420251.63 |
| --- | --- | --- |

Цевни наставци:

| ø32x4mm | 12022.1 | ČSN |
| --- | --- | --- |

- Излазна комора економајзера 2

Тело коморе:

| ø245x28mm | 15121.5 | ČSN 425716.01 ČSN 420251.63 |
| --- | --- | --- |

Цевни наставци:

| ø32x4,5mm | 12022.1 | ČSN |
| --- | --- | --- |

- Улазна комора међупрегрејача 1

Тело коморе:

| ø609,6x22mm | 15Mo3 | DIN 17175, класа III DIN 50049/38 |
| --- | --- | --- |

Преткоморе:

| ø194x14mm | 15020.1 | ČSN 425716.01 ČSN 420251.63 |
| --- | --- | --- |

Цевни наставци на преткоморама:

| ø57x5mm | 15121.5 | ČSN 425716.01 ČSN 420251.63 |
| --- | --- | --- |

- Излазна комора међупрегрејача 1

Тело коморе:

| ø609,6x38mm | 13CrMo4 4 | DIN 17175, класа III DIN 50049/38 |
| --- | --- | --- |

Преткоморе:

| ø219x18mm | 15121.5 | ČSN 425716.01 ČSN 420251.63 |
| --- | --- | --- |

Цевни наставци на преткоморама:

| ø57x5mm | 15121.5 | ČSN 425716.01 ČSN 420251.63 |
| --- | --- | --- |

- Излазна комора међупрегрејача 2

Тело коморе:

| ø609,6x54mm | 10CrMo9 10 | DIN 17175, класа III DIN 50049/38 |
| --- | --- | --- |

Прелазни комад за цеву излазне коморе међупрегрејача 2 са RB пароводом:

| ø609,6x40mm | 14MoV6 3 | DIN 17175, класа III DIN 50049/38 |
| --- | --- | --- |

Преткоморе:

| ø219x25mm ø240x40mm | 15128.5 / | ČSN 425716.01 ČSN 420251.63 / |
| --- | --- | --- |

Цевни наставци на преткоморама:

| ø51x4mm | 15313.5 | ČSN 425716.01 ČSN 420251.63 |
| --- | --- | --- |

- Цевни панели прегрејача 1

Цеви прегрејача 1:

| ø32x4,5mm ø38x4,5mm | 15020.1 15020.1 | ČSN 425716.01 ČSN 420251.63 ČSN 425716.01 ČSN 420251.63 |
| --- | --- | --- |

Мембрански лим:

| t=6mm | 16Mo3 | SRPS EN 10028–2 |
| --- | --- | --- |

Цеви морају бити испоручене са спољашњим пречником, D, и дебљином зида, T.

Обавеза Испоручиоца је, пре наручивања цеви, израда контролних прорачуна чврстоће за одабране материјале.

Уколико за израду комора буду одабрани одговарајући материјали по SRPS EN 10216–2, вредности ReH, или Rp0,2, на собној и повишеним температурама, морају бити у складу са вредностима према ČSN и DIN 17175, класа III за одговарајуће температуре.

Уколико се цеви за израду комора испоручују по DIN 17175, класа III и ČSN, ограничење за хемијски састав, за све квалитете челика, је: проценат сумпора до 0,02% и проценат фосфора до 0,025%.

Цеви морају проћи сва обавезна и додатна испитивања према SRPS EN 10216–2, табела 13, за класу TC2 (класа III по DIN 17175) и испунити све додатне услове (тачке 5.3.1.2. – 5.3.1.4.).

За све остале цеви, које нису на листи изнад, а које су саставни делови комора (контролне штуцне и остало), обавеза Испоручиоца је да по обављеној набавци, Испоручиоцу достави комплетну атестну документацију и нулте узорке. У случају да резултати испитивања нултих узорака нису задовољавајући, Наручилац задржава право да не дозволи почетак урадњу ових цеви. У том случају, обавеза Испоручиоца је обнављање набавке цеви, без икаквих додатних трошкова за Наручиоца.

- Технички услови за испоруку бешавних челичних цеви за израду панела прегрејача 1 и цевних наставака

- Испитивања материјала према SRPS EN 10216–2

- Обавезна испитивања материјала према SRPS EN 10216–2, табела 13, класа TC2.

- За врсте испитивања за које постоје алтернативне методе, Наручилац се опредељује за следеће:

- Опција7	– испитивање непропусности – електромагнетна метода према SRPS EN 10246–1,

- Опција16	– испитивање на откривање подужних грешака – ултразвуком, према SRPS EN 10246–7, ниво прихватљивости U2, подкатегорија C,

- Додатни захтеви/испитивања према SRPS EN 10216–2

- Опција 3	– испитивање хемијског састава производа (једна цев по шаржи),

- Опција 6	– испитивање затезањем на следећим температурама:

- T=450ºC – за материјале 16Mo3/15Mo3/15020.1 и P265GH/St 45.8/12022.1

- T=500ºC – за материјале 13CrMo4–5/13CrMo4 4/15121.5, 10CrMo9–10/10CrMo9 10/15313.5 и 14MoV6–3/14MoV6 3/15128.5

- Опција 13	– уверење о контролисању 3.2 према SRPS EN 10204,

- Опција 17	– обележавање сваке цеви, укључујући и цеви са пречником мањим од ø51mm, утиснутом ознаком, на најмање једном крају, према SRPS EN 10216–2, тачка 12.1,

- Опција 18 – Извршити заштиту спољне површине цеви, лаком или заштитном бојом, са роком трајања од 9 месеци,

- На све крајеве цеви поставити пластичне поклопце.

- Посебни услови испоруке цеви

- Цеви квалитета P265GH/St 45.8/12022.1, испоручују се са хомогеном, фино формираном феритно–перлитном структуром, карактеристичном за нормализовано стање, +N, без изражене тракавости,

- Цеви квалитета 16Mo3/15Mo3/15020.1, испоручују се са хомогеном, фино формираном феритно–перлитном структуром, карактеристичном за нормализовано стање, +N, без изражене тракавости, (температуру нормализације, уколико се врши и у току завршног ваљања, навести у сертификату – min. 890ºC),

- Цеви квалитета 13CrMo4–5/13CrMo4 4/15121.5, 10CrMo9–10/10CrMo9 10/15313.5 и 14MoV6–3/14MoV6 3/15128.5, испоручују се са хомогеном, фино формираном структуром, нарактеристичном за NT стање (нормализација + отпуштање), без изражене тракавости.

- Цеви квалитета 13CrMo4–5/13CrMo4 4/15121.5 морају имати микроструктуру са јасно формираним феритним и перлитним/беинитним зрнима,

- Цеви квалитета 14MoV6–3/14MoV6 3/15128.5, морају имати микроструктуру са јасно формираним феритним и перлитним зрнима,

- Цеви квалитета 10CrMo9–10/10CrMo9 10/15313.5, морају имати микроструктуру са јасно формираним феритним и беинитним/перлитним зрнима,

- Испитивање микроструктуре, врши се за једну цев по шаржи материјала, истих димензија и исте шарже термичке обраде,

- Фотографије микроструктура израдити са увећењем од 100x и 500x и приложити уз испоруку цеви у оригиналној верзији, у папирној и електронској форми (никако не прилагати црно–беле копије папирне верзије),

- Величина зрна финија од 6, према ASTM 112 за све цеви,

- Параметре термичке обраде навести у сертификату,

- Испоручилац је у обавези да, на захтев Наручиоца, омогући увид у дијаграме термичке обраде, у току процеса производње цеви, у фабрици произвођача цеви,

- Цеви са унутрашње и спољашње стране не смеју имати грешке типа рисева и зареза, насталих као последица коришћења неодговарајућег квалитета алата у току процеса израде цеви,

- Производни поступак мора да обезбеди да цеви, са унутрашње стране, имају правилан, кружни облик (није дозвољен полигонални, или елиптични облик). Цеви са претходно наведеним недостацима, неће бити прихваћене од стране Наручиоца.

- Унутрашња површина цеви мора бити чиста, сува и без трагова корозије.

- Технички услови за испоруку бешавних челичних цеви за израду комора и преткомора

- Испитивања материјала према SRPS EN 10216–2

- Обавезна испитивања материјала према SRPS EN 10216–2, табела 13, класа TC2,

- За врсте испитивања за које постоје алтернативне методе, Наручилац се опредељује за следеће:

- Опција16	– испитивање на откривање подужних грешака – ултразвуком, према SRPS EN 10246–7, ниво прихватљивости U2, подкатегорија C,

- Опције 8 и 9	– испитивање на откривање подужних и ламинарних грешака према SRPS EN 10246–6 и SRPS EN 10246–14.

- Додатни захтеви/испитивања према SRPS EN 10216–2

- Опција 3	– испитивање хемијског састава производа (једна цев по шаржи),

- Опција 4	– испитивање ударне енергије,

- Опција 6	– испитивање затезањем на следећим температурама:

- T=450ºC – за материјал 16Mo3/15Mo3/15020.1

- T=500ºC – за материјале 13CrMo4–5/13CrMo4 4/15121.5, 10CrMo9–10/10CrMo9 10/15313.5 и 14MoV6–3/14MoV6 3/15128.5

- Опција 13	– уверење о контролисању 3.2 према SRPS EN 10204,

- Опција 17	– обележавање сваке цеви,утиснутом ознаком, на најмање једном крају, према SRPS EN 10216–2, тачка 12.1,

- Опција 18 – Извршити заштиту спољне површине цеви основном фарбом за метал, дебљине 35µm,

- На све крајеве цеви поставити пластичне поклопце.

- Посебни услови испоруке цеви

- Цеви квалитета 16Mo3/15Mo3/15020.1, испоручују се са хомогеном, фино формираном феритно–перлитном структуром, карактеристичном за нормализовано стање, +N (SRPS EN 10216–2, табела 1, напомена „b“), без изражене тракавости,

- Цеви квалитета 13CrMo4–5/13CrMo4 4/15121.5, 10CrMo9–10/10CrMo9 10/15313.5 и 14MoV6–3/14MoV6 3/15128.5, испоручују се са хомогеном структуром, карактеристичном за NT/QT стање (SRPS EN 10216–2, табела 1, напомене „c“ и „b“), без изражене тракавости,

- Цеви квалитета 13CrMo4–5/13CrMo4 4/15121.5 морају имати микроструктуру са јасно формираним феритним и перлитним/беинитним зрнима,

- Цеви квалитета 14MoV6–3/14MoV6 3/15128.5, морају имати микроструктуру са јасно формираним феритним и перлитним зрнима,

- Цеви квалитета 10CrMo9–10/10CrMo9 10/15313.5, морају имати микроструктуру са јасно формираним феритним и беинитним/перлитним зрнима,

- Испитивање микроструктуре, врши се за једну цев по шаржи материјала, истих димензија и исте шарже термичке обраде,

- Параметре термичке обраде навести у сертификату,

- Испоручилац је у обавези да, на захтев Наручиоца, омогући увид у дијаграме термичке обраде, у току процеса производње цеви, у фабрици произвођача цеви,

- Цеви са унутрашње и спољашње стране не смеју имати грешке типа рисева и зареза, насталих као последица коришћења неодговарајућег квалитета алата у току процеса израде цеви,

- Производни поступак мора да обезбеди да цеви, са унутрашње стране, имају правилан, кружни облик (није дозвољен полигонални, или елиптични облик). Цеви са претходно наведеним недостацима, неће бити прихваћене од стране Наручиоца.

- Унутрашња површина цеви мора бити чиста, сува и без трагова корозије.

- Посебни технички захтеви које је Испоручилац у обавези да испуни у процесу израде делова под притиском

- Опрема се, у фабрици Испоручиоца, израђује и испитује у складу са захтевима из усаглашеног Плана контроле квалитета,

- Савијање цевних лукова мора бити у складу са SRPS EN 12952. Вредност стањења истегнуте зоне цевног лука, рачуна се по SRPS EN 12952–5, тачка 7.3.4. Не прихвата се прорачунска дебљина зида по SRPS EN 12952–3, тачка 11.3,

- Обавеза Испоручиоца је, да пре почетка поступка савијања елемената са цевним луковима, изврши квалификовање поступака савијања за све типове цевних лукова (материјал, димензије цеви и радујус савијања), који ће представљати делове елемената грејних површина које су предмет испоруке ове тендерске документације. Квалификације поступака савијања обавити код установе овлашћене за ову врсту делатности. Цеви за квалификације поступака савијања цевних лукова, обезбеђује Испоручилац,

- На свим елементима са цевним луковима спровести пробу куглицом према VGB R501H,

- Обим испитивања овалности и стањења – 10%,

- Панели прегрејача 1 морају бити израђени на машини за израду цевних панела са континуалним заваривањем мембранских лимова за цеви, под прашком,

- Ниво квалитета заварених спојева, према SRPS EN ISO 5817 је „B“, а контрола у фабрици произвођача опреме у обиму 100%. Испитивања у фабрици произвођача опреме треба да буду у складу са SRPS EN 12952, VGB R501H, као и осталим важећим стандардима везаним за заваривање и испитивања заварених спојева,

- Визуелна контрола заварених спојева – 100%,

- Радиографска испитивања сучеоних заварених спојева на цевима – 100%,

- На свим осталим завареним спојевима, на деловима под притиском, извршити испитивања за налажење површинских (магнетно–флуксне честице или пенетранти) и дубинских грешака (ултразвук) у обиму од – 100%,

- Пенетрантска испитивања заварених спојева мембрански лим–цев прегрејача 1 – 20%,

- На свим коморама спровести хидро–тест,

- Визуелна контрола свих позиција које се израђују – 100%,

- Унутрашње површине комора, цевних наставака и свих осталих прикључака, морају бити чисте, суве и без трагова корозије,

- Спољашња површина цеви мора бити без рисева, зареза и деформација насталих као последица поступка савијања цеви. Позиције са претходно наведеним недостацима, неће бити прихваћене од стране Наручиоца,

- Слободне крајеве комора, преткомора и цевних наставака на коморама и преткоморама припремити за заваривање према детаљима са цртежа који ће бити усаглашени са Наручиоцем, обрусити на „бело“ зону у дужини од 15mm, на свим обрађеним крајевима и заштитити спреј–лаком. Сви крајеви припремљени за заваривање, морају димензино одговарати крајевима делова са којима се позиција спаја, без обзира да ли се ради о деловима који су предмет испоруке по овој тендерској документацији, деловима који нису предмет ове тендерске документације, или делова који се не мењају.

- На све слободне крајеве цеви поставити пластичне поклопце,

- Сви остали делови опреме, који су предмет испоруке по овој тендерској документацији, морају бити испоручени у квалитетима материјала са цртежа из тендерске документације, према тренутно важећим српским и европским стандардима.

- ЦЕНОВНИК

| Ред. бр. | Опис | Количина | Јединична цена | Укупна цена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УЛАЗНА КОМОРА ЕКОНОМАЈЗЕРА 1 |
| 1.1 | Улазна комора економајзера 1 (према тачки 3.1.1) | 1 комплет |  |  |
| УКУПНО ЗА УЛАЗНУ КОМОРУ ЕКОНОМАЈЗЕРА 1: |  |
| 2 | ИЗЛАЗНА КОМОРА ЕКОНОМАЈЗЕРА 1 |
| 2.1 | Излазна комора економајзера 1 (према тачки 3.1.2) | 1 комплет |  |  |
| УКУПНО ЗА ИЗЛАЗНУ КОМОРУ ЕКОНОМАЈЗЕРА 1: |  |
| 3 | УЛАЗНА КОМОРА ЕКОНОМАЈЗЕРА 2 |
| 3.1 | Улазна комора економајзера 2 (према тачки 3.1.3) | 1 комплет |  |  |
| УКУПНО ЗА УЛАЗНУ КОМОРУ ЕКОНОМАЈЗЕРА 2: |  |
| 4 | ИЗЛАЗНА КОМОРА ЕКОНОМАЈЗЕРА 2 |
| 4.1 | Излазна комора економајзера 2 (према тачки 3.1.4) | 1 комплет |  |  |
| УКУПНО ЗА ИЗЛАЗНУ КОМОРУ ЕКОНОМАЈЗЕРА 2: |  |
| 5 | УЛАЗНА КОМОРА МЕЂУПРЕГРЕЈАЧА 1 |
| 5.1 | Улазна комора међупрегрејача 1 са елементима за реконструкцију ослањања и вођења (према тачки 3.1.5) | 1 комплет |  |  |
| УКУПНО ЗА УЛАЗНУ КОМОРУ МЕЂУПРЕГРЕЈАЧА 1: |  |
| 6 | ИЗЛАЗНА КОМОРА МЕЂУПРЕГРЕЈАЧА 1 |
| 6.1 | Излазна комора међупрегрејача 1 (према тачки 3.1.6) | 1 комплет |  |  |
| УКУПНО ЗА ИЗЛАЗНУ КОМОРУ МЕЂУПРЕГРЕЈАЧА 1: |  |
| 7 | ИЗЛАЗНА КОМОРА МЕЂУПРЕГРЕЈАЧА 2 |
| 7.1 | Излазна комора међупрегрејача 2 са елементима за реконструкцију ослањања и вођења (према тачки 3.1.7) | 1 комплет |  |  |
| УКУПНО ЗА ИЗЛАЗНУ КОМОРУ МЕЂУПРЕГРЕЈАЧА 2: |  |
| 8 | ЦЕВНИ ПАНЕЛИ ПРЕГРЕЈАЧА 1 |
| 8.1 | Цевни панели прегрејача 1 у зонама продора цевних снопова конвективних грејних површина, према тачки 3.1.8, са елементима за везу са хладним бандажима котла, елементима за укрућење, подизање, транспорт и позиционирање приликом монтаже, свим осталим привареним и припадајућим елементима | 15t |  |  |
| УКУПНО ЗА ЦЕВНЕ ПАНЕЛЕ ПРЕГРЕЈАЧА 1: |  |
| 9 | ДОКУМЕНТАЦИЈА |
| 9.1 | Израда техничке документације са контролним прорачунима чврстоће и радионичком документацијом (3 примерка – папирна + електронска форма) | 1 комплет |  |  |
| 9.2 | Пројекат реконструкције ослањања и вођења улазне коморе међупрегрејача 1 (3 примерка – папирна + електронска форма) | 1 комплет |  |  |
| 9.3 | Пројекат реконструкције ослањања и вођења излазне коморе међупрегрејача 2 (3 примерка – папирна + електронска форма) | 1 комплет |  |  |
| УКУПНО ЗА ЦЕВНЕ ПАНЕЛЕ ПРЕГРЕЈАЧА 1: |  |
| УКУПНО: |  |

|  | М.П. | Потпис понуђача: |
| --- | --- | --- |
|  |  | __________________ |

НАПОМЕНЕ:

- Цене и валута морају бити у складу са захтевима из конкурсне документације предметне јавне набавке

- За сваку ставку из ценовника, мора бити уписана вредност.

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

13. ОБРАСЦИ БАНКАРСКИХ ГАРАНЦИЈА

Обреновац, фебруар 2014. год.

ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСА

(назив банке, адреса филијале издаваоца или огранка)

за: Јавно предузеће  "Електропривреда Србије"Београд

Привредно друштво "Термоелектране Никола Тесла" д.о.о

Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац

ГАРАНЦИЈА ЗА ПОВРАЋАЈ АВАНСА БР.................

Према нашем сазнању Ви сте закључили Уговор бр. ............... датиран ......(у даљем тексту: Уговор) са ................................................................./назив и  адреса компаније/  (у даљем тексту: Испоручилац) за ................................ (опис посла ) и према условима Уговора плаћање аванса у износу од ................./износ у цифрама/, који чини ...................% /.............процената/ од вредности Уговора, треба да буде извршено у корист Испоручиоца , уз подношење  гаранције за повраћај аванса  на исти износ.

У складу са наведеним ми, ........................../назив и адреса банке/, овим неопозиво и безусловно гарантујемо да ћемо Вам, на Ваш први захтев, одричући се свих права на приговор и одбрану и упркос противљењу Испоручиоца, платити сваки  износ или износе који не прелази (е) укупан износ од .............................................................../износ у цифрама/

(словима: ...........................................................................)

по пријему вашег првог писменог захтева за плаћање и ваше писмене изјаве у којој се наводи: да је Испоручилац прекршио своју(е) обавезу (е) из Уговора, и у ком погледу је извршио прекршај.

Због идентификације Ваш писмени захтев за плаћање мора нам бити поднет посредством ваше банке, која ће потврдити да су потписи на захтеву за плаћање аутентични и правно обавезујући за вашу фирму (установу).

Ваш захтев за плаћање ће такође бити прихваћен уколико нам буде поднет прописно шифрованом SWIFT поруком посредством банке, која потврђује да је ваш писмени захтев за плаћање нама проследјен препорученом поштом и да су потписи на захтеву аутентични и правно обавезујући за вашу фирму (установу).

Услов за сваки захтев и плаћање по овој гаранцији је, да је аванс, који је горе наведен, примљен на рачун Испоручиоца бр.....................................код (назив и адреса банке)

Ова Гаранција важи најкасније до ............................................. Сагласно томе, захтев за плаћање по овој Гаранцији морамо примити  најкасније тог датума, или пре тог датума.

Гаранција се издаје лично Вама и не може се преносити или асигнирати.

Ова Гаранција подпада под Једнообразна правила за гаранције на позив, Публикација бр.458.МТК

Потпис

ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА

(назив банке, адреса филијале издаваоца или огранка)

за: Јавно предузеће "Електропривреда Србије"Београд

Привредно друштво "Термоелектране Никола Тесла" д.о.о

Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац

ГАРАНЦИЈА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА БР...............

Према нашем сазнању Ви сте закључили Уговор бр. ...........од............(у даљем тексту: Уговор) са......................................................../назив и адреса компаније/ (у даљем тексту: Испоручилац) за ........................................... /опис посла / и сагласно условима Уговора гаранција за добро извршење посла треба да буде достављена од стране Испоручиоца на износ од .............................../износ у цифрама/    /који чини ..............% /.....процената/ од вредности Уговора.

У складу са наведеним ми, ......................../назив банке и адреса банке/ овим, неопозиво и безусловно гарантујемо да ћемо Вам, на Ваш први захтев, одричући се свих права на приговор и одбрану и упркос противљењу Испоручиоца, платити сваки износ или износе, који не прелази(е) укупан  износ од

.................................................../износ у цифрама/

(словима: ............................................................)

по пријему  вашег првог писменог захтева за плаћање и ваше писмене изјаве у којој се наводи: да је Испоручилац прекршио своју (е) обавезу (е) из Уговора , и у ком погледу је извршио прекршај.

У циљу идентификације, Ваш писмени захтев за плаћање мора нам бити поднет посредством ваше банке која ће потврдити да су потписи на захтеву за плаћање аутентични и правно обавезујући за вашу фирму /установу.

Ваш захтев за плаћање ће такође бити прихваћен уколико нам буде поднет прописно шифрованом SWIFT поруком посредством банке, која потврђује да је ваш писмени захтев за плаћање нама прослеђен препорученом поштом и да су потписи на захтеву аутентични и правно обавезујући за вашу фирму/установу.

Ова Гаранција важи најкасније до .....................Сагласно томе, захтев за плаћање по овој Гаранцији морамо примити најкасније тог датума, или пре тог датума.

Ова Гаранција се издаје лично Вама и не може се преносити или асигнирати.

Ова Гаранција подлеже Једнообразним правилима за гаранције на позив, Публикација бр.758.МТК

Потпис

ОБРАЗАЦ ГАРАНЦИЈЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ

(назив банке, адреса филијале издаваоца или огранка)

за: Јавно предузеће  "Електропривреда Србије"Београд

Привредно друштво "Термоелектране Никола Тесла" д.о.о

Богољуба Урошевића Црног 44, 11500 Обреновац

ГАРАНЦИЈА ЗА ОКТЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ БР..............

Према нашем сазнању Ви сте закључили Уговор бр. ...........од............(у даљем тексту: Уговор) са......................................................../назив и адреса компаније/ (у даљем тексту: Испоручилац) за ........................................... /опис посла / и сагласно условима Уговора гаранција за добро извршење посла треба да буде достављена од стране Испоручиоца на износ од .............................../износ у цифрама/    /који чини ..............% /.....процената/ од вредности Уговора.

У складу са наведеним ми, ......................../назив банке и адреса банке/ овим, неопозиво и безусловно гарантујемо да ћемо Вам, на Ваш први захтев, одричући се свих права на приговор и одбрану и упркос противљењу Испоручиоца, платити сваки износ или износе, који не прелази(е) укупан  износ од

.................................................../износ у цифрама/

(словима: ............................................................)

по пријему  вашег првог писменог захтева за плаћање и ваше писмене изјаве у којој се наводи: да је Испоручилац прекршио своју (е) обавезу (е) из Уговора , и у ком погледу је извршио прекршај.

У циљу идентификације, Ваш писмени захтев за плаћање мора нам бити поднет посредством ваше банке која ће потврдити да су потписи на захтеву за плаћање аутентични и правно обавезујући за вашу фирму /установу.

Ваш захтев за плаћање ће такође бити прихваћен уколико нам буде поднет прописно шифрованом SWIFT поруком посредством банке, која потврђује да је ваш писмени захтев за плаћање нама прослеђен препорученом поштом и да су потписи на захтеву аутентични и правно обавезујући за вашу фирму/установу.

Ова Гаранција важи најкасније до .....................Сагласно томе, захтев за плаћање по овој Гаранцији морамо примити најкасније тог датума, или пре тог датума.

Ова Гаранција се издаје лично Вама и не може се преносити или асигнирати.

Ова Гаранција подлеже Једнообразним правилима за гаранције на позив, Публикација бр.758.МТК

Потпис

| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

Kонкурсна документација

13. ПОТВРДА / ЗАПИСНИК О ОБАВЉЕНОЈ ПОСЕТИ ОБЈЕКТУ НАРУЧИОЦА

Обреновац, фебруар 2014. год.

ПОТВРДА / ЗАПИСНИК О ОБАВЉЕНОЈ ПОСЕТИ ОБЈЕКТУ НАРУЧИОЦА

Дана ........................................... у складу са позивом за подношење понуда ..................... .................................................................................................................................., представник (име представника предузећа ) ......................................................  предузећа , (назив фирме ) .......................................................................................................................

................................................................................................................................., се на лицу места, на локацији ТЕНТ А Обреновац, детаљно упознао са објектом и предметом набавке.

Понуђач изјављује да ће све евентуалне нејасноће о предмету понуде или по било ком другом питању разјаснити пре давања понуде, тражењем додатних информација и разјашњења (писаним путем у складу са  ЗЈН и Упутством за понуђаче).

Потпис представника Понуђача: ......................................................................

Потврђује да се Понуђач упознао са објектом и предметом рада.

........................................................................................................

( Потпис представника Наручиоца)

Напомена:

* Потврда / Записник је обавезан и саставни је део понуде и уговора. Без њега се понуда сматра неодговарајућом и неће се разматрати.

# Text boxes

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

2. 	ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

ОБРАЗАЦ БР. 1.

4. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН-А И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

6. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ

7. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

ОБРАЗАЦ БР. 4.

8. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

ОБРАЗАЦ БР. 5.

9. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ

ЧЛ. 75. СТАВ 2. ЗЈН-А

ОБРАЗАЦ БР. 6.

10. СПИСАК ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА

12. МОДЕЛ УГОВОРА

12. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА