ПРЕДМЕТ: Допуна конкурсне документације JН НН 81/2014

Поштовани,

На основу члана 63. став 1.  Закона о јавним набавкама  ("Сл.гласник РС" број  124/2012) вршимо допуну конкурсне документације, у вези са припремањем понуде за јавну набавку број 81/2014, а која се односи на набавку добара - Израда и испорука комора Економајзера 1, Економајзера 2, Међупрегрејача 1, Међупрегрејача 2 и Прегрејача 1 на местима продора грејних површина које се мењају (ЕКО1, ЕКО2, ПР3, ПР5, МП1 и МП2).

Допуна конкурсне документације:

У делу 12. „Техничке спецификације и техничка документација“, конкурсне документације предметне јавне набавке, врши се допуна у следећим тачкама:

3.1.1 Комору треба испоручити из два дела, тако да на монтажи буду изведена само три заварена споја, на крајевима коморе и у оси котла, између два дела коморе.

3.1.2 Комору треба испоручити из два дела, тако да на монтажи буду изведена само три заварена споја, на крајевима коморе и у оси котла, између два дела коморе.

3.1.3 Комору треба испоручити из два дела, тако да на монтажи буду изведена само три заварена споја, на крајевима коморе и у оси котла, између два дела коморе.

3.1.4 Комору треба испоручити из два дела, тако да на монтажи буду изведена само три заварена споја, на крајевима коморе и у оси котла, између два дела коморе.

3.1.5 Комору треба испоручити из два дела, тако да на монтажи буду изведена само два заварена споја, на крајевима делова коморе, на спојевима са гранама RC паровода.

3.1.6 Комору треба испоручити из два дела, тако да на монтажи буду изведена само два заварена споја, на крајевима делова коморе, на спојевима са преструјним пароводима за везу са међупрегрејачем 2.

3.1.7 Комору треба испоручити из два дела, тако да на монтажи буду изведена само два заварена споја, на крајевима делова коморе, на спојевима са гранама RB паровода.

Овим путем Вас обавештавамо да се наведена измена сматра саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.

У Обреновцу,

28.02.2014.године