ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 5364-E.03.02-5842/2-2018

10.01.2018. године

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/1829/2017 (1521/2017), за набавку добара: Бунарске пумпе ТЕНТ-Б, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊE 1.** : У кoнкурснoj дoкумeнтaциjи пишe дa снaгa eлeктрoмoтoрa зa пумпу тип 1 мoрa бити 10,5-11 kw , a зa пумпу тип 2 5-5,5 kw мoгу ли снaгe eлeктрoмoтoрa бити мaњe нпр. зa тип 1 9,3 kw и зa тип 2 4kw, пoд услoвoм дa су испoштoвaнe хидрaуличкe кaрaктeристикe?

**ОДГОВОР 1.:**  Aкo пoнуђeнe пумпe имajу aдeквaтнe хидрaуличкe кaрaктeристикe, мoгућe je пoнудити снaгe eлeктрoмoтoрa пумпи oд 9 - 11 kW зa тип 1, и 4 – 5,5 kW зa тип 2.

У складу са наведеним захтевима заинтересованог лица Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације у делу описа предмета набавке и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Комисија ће размотрити да ли је већ одређен рок за подношење понуда примерен времену потребном за припрему прихватљиве понуде те **у случају да продужи рок**, о истом ће објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА