| Електропривреда Србије - ЕПС | Привредно Друштво Термоелектране Никола Тесла, Обреновац |
| --- | --- |

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ"

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ НИКОЛА ТЕСЛА" Д.О.О ОБРЕНОВАЦ

БОГОЉУБА УРОШЕВИЋА ЦРНОГ БРОЈ 44, 11500 ОБРЕНОВАЦ

Телефон: 011/205-46-92

Tелефакс: 011/8754-979

e-mail: jelena.mihajlovic@tent.rs

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ПОНУЂАЧА КД- ПОЈАШЊЕЊА БРОЈ 2

Јавна набавка број: 004598

Члан 36. став 1. Тачка 3

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

Предмет јавне набавке:  „Реконструкција електрофилтерског постројења блока ТЕНТ А3 у циљу смањења емисије прашкастих материја испод 50mg/Nm3“

Обреновац, март 2014.год.

СВИМ УЧЕСНИЦИМА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Поштовани,

у наставку вам достављамо одговоре на питања заинтересованих лица у поступку јавне набавке примљена 07.03.2014. године:

ПИТАЊЕ 1: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, 3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, Гарантни рок:

Извођач/Понуђач је дужан да током гарантног периода отклони све уочене неисправности о свом трошку, а на писани захтев Наручиоца.

Молимо вас потврдите да је Извођач дужан да током гарантног периода отклони само оне неисправности за које је одговоран уговором.

ОДГОВОР 1:

Извођач је дужан да током гарантног периода отклони о свом трошку све уочене неисправности за које је одговоран уговором, а на писани захтев Наручиоца.

ПИТАЊЕ 2: КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА, 3. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, Услови у вези са извођењем радова/ извршењем предмета уговора:

Извођач је дужан да омогући Наручиоцу или његовом представнику да током производње, израде или припреме, да прегледају, провере и тестирају материјале и израду, да прате напредак производње предмета испоруке и провере, прегледају, премере и тестирају било који рад на градилишту или било где да се изводи.

Молимо вас потврдите да ће трошкове: прегледања, провере и тестирања материјала и израде, трошкове праћења предмета испоруке и провере, прегледања, премера и тестирања било ког рада на градилишту или било где де се изводе, сносити Наручилац.

ОДГОВОР 2:

Трошкове прегледања, провере и тестирања материјала и израде, трошкове праћења предмета испоруке и провере, прегледања, премера и тестирања било ког рада на градилишту или било где де се изводе, сносити Извођач (тачке 2.6.2 -1.10,1.11,1.12 на стр. 80/207, 3.8 на стр. 103/207, 4.3 на стр. 109/207, 4.7 на стр. 112/207, 4.9  на стр. 113/207 конкурсне документације), а Наручилац сноси искључиво трошкове путовања и боравка у месту контроле.

ПИТАЊЕ 3: МОДЕЛ УГОВОРА,ОСИГУРАЊЕ, Члан 8. Осигурање од професионалне одговорности - најмање у вредности уговора,

■	Осигурање трећег лица (у случају телесне повреде или оштећења имовине) - на износ од од 5.000.000 ЕУР,

■	оштећење постојеће имовине Наручиоца,

■	Колективно осигурање радника од последице несрећног случаја у складу са законом о осигурању радника које покрива укупан број запосених ангажованих и код извођења послова Подизвођача,

■	Осигурање трећих лица за моторна возила коришћена од стране Извођача у току извођења радова Подизвођача,

■	Законска цивилна одговорност за аутомобиле и камионе,

■	Осигурање механизације која се користи на градилишту,

■	Осигурање Извођачевог контејнера на градилишту од ризика пожара.

Полиса мора да покрива период до окончања гарантног периода

С'обзиром на захтев у вези осигруања од професионалне одговорности, молимо потврдите да се изричито захтева осигруање од професионалне одговорности најмање у вредности уговора. Сматрамо да је износ велики и да се кроз осигурани износ радова и опреме извођача Наручилац може у великој мери обештетити.

ОДГОВОР 3:

Без обзира на наведено,  Извођачи ће поступити према захтевима  из конкурсне документације.

ПИТАЊЕ 4: МОДЕЛ УГОВОРА, ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА, Члан 17. Струја, вода, осим воде за пиће

Извођач има право да за потребе извођења радова, користи струју, воду и санитарне инсталације које постоје на градилишту.

Молимо вас потврдите да за потребе извођења радова Извођач и његови подизвођачи имају право коришћења: струје, воде и санитарне инсталације, које постоје на градилишту, о трошку Наручиоца.

ОДГОВОР 4:

Извођач има право да за потребе извођења радова, користи струју, воду и санитарне инсталације које постоје на градилишту, осим воде за пиће (члан 17 и члан 18 модела уговора).

Ови одговори постају саставни део  конкурсне документације за ЈН 004958. У осталом делу конкурсна документација остаје непромењена.

Одговори на питања – Појашњења 2 биће објављени у складу са ЗЈН на Порталу УЈН и на интернет страници наручиоца.

Чланови комисије:

Мирослав Томашевић, __________________________

Милош Влајић, __________________________

Јелена Михајловић, _________________________

Атина Недељковић, _______________________

Зорица Матић, ________________________