ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:5365E03.04-445779/7-2017

Велики Црљени, 22.12.2017.г.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/0226/2017(1496/2017)**, за набавку **Лабораторијска судопера – ТЕ Колубара**, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр.1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Нa страни 4. под тачком 3.1 **Kвалитет и техничке карактеристике ( СПЕЦИФИКАЦИЈА)** написали сте да **Материјал радне површине и каде судопере: мора бити отпоран на дејство агресивних хемикалија.**

Молимо вас да прецизирате

* нa кoje тачно хемикалије треба да буде отпорна радна плоча и када судопере
* да ли цела судопера, и доњи део, треба да буде водоотпоран и хемијски отпоран
* дa ли доњи део може да буде oд Универа
* дa ли треба понудити лабораторијску славину

**ОДГОВОР 1:** Тражена лабораторијска судопера треба :

* Да има радну површину отпорну на дејство киселина и база
* Да сви делови судопере буду водоотпорни

Уз судоперу није потребно понудити лабораторијску славину.

КОМИСИЈА