НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ДРУГА ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА- **Уређај за праћење пламена у парном котлу ТЕНТ-А**

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 3000/0785/2017 (1568/2017)

(број 105-E.03.01-445405/12-2017 од 20.12.2017. године)

*Обреновац, децембар, 2017. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ДРУГА ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку добара: **Уређај за праћење пламена у парном котлу ТЕНТ-А**

1.

Техничка спецификације тачка 3.1. Врста и количина добара конкурсне документације се мењају и гласе као у прилогу.

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

3.1.Врста и количина добара

Потребна је набавка следећих добара који се налазе у табели испод:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.б | Предмет набавке | Произ | ЈM | Кол |
| 1 | Детектор пламена F300K IR2 |  | ком | 1 |
| 2 | Сензор пламена FFS05-UV-2 |  | ком | 4 |
| 3 | Систем за праћење пламена F250 (LAMTEC) |  | ком | 2 |

**Технички опис набавке**

1. **Lamtec-detektor plamena F300K IR2, Led displej** ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ1**kom**
2. **Lamtec\_Senzor plamena FFS05-UV-2** ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ4**kom**

Кaбaл је дужинe 3м, урeђaj се испoручуje бeз утичницe. Ниje сa виjчaнoм вeзoм, мoнтирa сe дирeктнo, односно стaндaрднa мoнтaжa. Ниje у Ex извeдби. Пoдручje угрaдњe, стaндaрднo.

1. **Lamtec F250 24VDC** ИЛИ ОДГОВАРАЈУЋИ **2 kom**

Урeђaj се испoручуje бeз кућиштa.

**Напомена – доставити уз понуду извод из каталога за нуђена добра.**