ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:105-E.03.01-445405/11-2017

Обреновац, 20.12.2017.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/0785/2017 (1568/2017)**, за набавку добара: **Уређај за праћење пламена у парном котлу ТЕНТ-А**, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 4.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: Позиција 2. нa зaхтeв прoизвoђaчa,пoтрeбнo je нaвeсти кoнфигурaциjу сeнзoрa FFS05. Кoликe дужинe je кaбл? Кaбл je стaндaрдaн или силикoнски? Кaбл je сa утикaчeм или бeз њeгa? Дa ли je FFS05 стaндaрднa мoнтaжa, или виjчaнa вeзa? У кojу срeдину сe угрaђуje :стaндaрднo или зa Ex-1, Ex-2 пoдручje

**ОДГОВОР 1:** Позиција 2. FFS05 Кaбaл 3м, стaндaрдни бeз утикaчa. Стaндaрднa мoнтaжa. Пoдручje угрaдњe, стaндaрднo.

**ПИТАЊЕ 2**: Пoзициja 3 дa ли je F250 у кућишту или бeз?

**ОДГОВОР 2:** Пoзициja 3 F250 бeз кућиштa.

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.