НАРУЧИЛАЦ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП  БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

ПРВА ИЗМЕНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА:

„Одржавање система непрекидног напајања“

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА ЈН3000/0071/2017(1098/2017)

(број 5383-E.03.02-304797/8-2017 од 18.12.2017.године)

Ушће, 18.12.2017. године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

ПРВУ ИЗМЕНУ

КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за јавну набавку „Одржавање система непрекидног напајања“

1.

# У Одељаку 7. „ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ" -ОБРАЗАЦ 2., дошло је до  штампарске грешке, ОБРАЗАЦ 2. се  мења и гласи као у прилогу.

2.

Ова изменa конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Прилог:

-       ВАЖЕЋИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ (ОБРАЗАЦ 2.)

КОМИСИЈА 3000/0071/2017 (1098/2017)

ПРИЛОГ 1- ВАЖЕЋИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ (ОБРАЗАЦ 2.)

ОБРАЗАЦ 2.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Табела 1.

| Рбр | Врста услуге | Јед. мере | Обим (количина) | Јед. цена без ПДВ дин. | Јед. цена са ПДВ дин. | Укупна цена без ПДВ дин. | Укупна цена са ПДВ дин. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
|  | Превентивни преглед на локацији корисника |
| 1 | Превентивни преглед/провера APC тип SY32K160H система према наведеној спецификацији | ком | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Превентивни преглед/провера APC тип SYA8K16RMI система према наведеној спецификацији | ком | 2 |  |  |  |  |
| Рбр | Врста услуге | Јед. мере | Коефицијент учесталости квара (услуге) | Јед. цена без ПДВ дин. | Јед. цена са ПДВ дин. | Укупна цена без ПДВ дин. | Укупна цена са ПДВ дин. |
|  | Делови и услуге |  |  |  |  |  |  |
|  | Замена MOD DIST BRAIN/PX UPS-LINK SEL CARD ASSY за APC tip SY32K160H | Услуга замене | 1 |  |  |  |  |
|  | Замена S/A METER BACKPLANE PCB AND COVER за APC tip SY32K160H | Услуга замене | 1 |  |  |  |  |
|  | Замена MOD DIST BRAIN/PX UPS-LINK SEL CARD ASSY RDP/RPP за APC tip SY32K160H | Услуга замене | 1 |  |  |  |  |
|  | Замена COMPLETE 1055 PCB P/T WITH +24VDC SUPPLY за APC tip SY32K160H | Услуга замене | 2 |  |  |  |  |
|  | Замена BATTERY MONITOR FOR SYCFXR9 - SPARE PART за APC tip SY32K160H | Услуга замене | 1 |  |  |  |  |
|  | Замена Symmetra PX System Power Supply за APC tip SY32K160H | Услуга замене | 2 |  |  |  |  |
|  | Замена Fuse 300A 500VDC J Class Micro Switch за APC tip SY32K160H | Услуга замене | 1 |  |  |  |  |
|  | Замена Intelligence Module For PX2 за APC tip SY32K160H | Услуга замене | 0.1 |  |  |  |  |
|  | Замена APC Symmetra PX 9Ah Battery Unit, High Performance за APC tip SY32K160H | Услуга замене | 1 |  |  |  |  |
|  | Замена вентилатора за APC tip SY32K160H | Услуга замене | 2 |  |  |  |  |
|  | Замена APC Symmetra LX Intelligence Module | Услуга замене | 0.1 |  |  |  |  |
|  | Замена APC Symmetra LX Battery Module | Услуга замене | 1 |  |  |  |  |
|  | Замена APC Symmetra LX 4kVA Power Module, 220/230/240V | Услуга замене | 0.1 |  |  |  |  |
|  | Замена APC Symmetra Communications Card | Услуга замене | 1 |  |  |  |  |
|  | Замена APC Symmetra LX Communications Card | Услуга замене | 2 |  |  |  |  |
|  | Замена APC Symmetra LX frame electronics module- 230V | Услуга замене | 0.1 |  |  |  |  |
|  | Замена PCB ASSY INPT FLT 3PH POLARBEAR-ROHS | Услуга замене | 1 |  |  |  |  |
|  | Замена APC PowerView UPS Management Display Rack Mount - Spare Part | Услуга замене | 1 |  |  |  |  |
|  | Замена Network Management Card EX - Spare Part | Услуга замене | 1 |  |  |  |  |
|  | UPGRADE FIRMWARE | Услуга унапређења | 2 |  |  |  |  |
|  | Поправка исправљачког модула за AROS Sentinel 5 2000VA | Услуга поправке | 1 |  |  |  |  |
|  | Поправка инверторског модула за AROS Sentinel 5 2000VA | Услуга поправке | 2 |  |  |  |  |
|  | Поправка мрежног модула за AROS Sentinel 5 2000VA | Услуга поправке | 1 |  |  |  |  |
|  | Поправка STB модула за AROS Sentinel 5 2000VA | Услуга поправке | 1 |  |  |  |  |
|  | Замена вентилатора за AROS Sentinel 5 2000VA | Услуга замене | 2 |  |  |  |  |
|  | Замена батерија 12V 7Ah за AROS Sentinel 5 2000VA | Услуга замене | 10 |  |  |  |  |
|  | Замена батерија 12V12Ah за AROS Sentinel 5 2000VA | Услуга замене | 10 |  |  |  |  |
|  | Замена батерија 12V 24 ili 26Ah за AROS Sentinel 5 2000VA | Услуга замене | 2 |  |  |  |  |

| I | УКУПНА УПОРЕДНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара (збир колоне бр. 7) |  |
| --- | --- | --- |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара |  |
| III | УКУПНА УПОРЕДНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр.I+ред.бр.II) динара |  |

Табела 2

| Посебно исказани трошкови у дин/ процентима који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а (цена из реда бр. I) уколико исти постоје као засебни трошкови) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Трошкови превоза | _____динара, односно ____% |
|  | Остали трошкови (навести) | _____динара, односно ____% |
| Датум: |  | Понуђач |
|  | М.П. |  |

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:

-у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за извршену услугу;

-у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за извршену услугу;

-у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженим обимом-количином (која је наведена у колони 4.);

-у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженим обимом- количином/ Коефицијент учесталости квара (услуге) (која је наведена у колони 4.).

-у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције  без ПДВ (збир колоне бр. 7)

-у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ

-у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. II)

- у Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови у динарима који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови, као и процентуално учешће наведених трошкова у укупно понуђеној цени без ПДВ (ред бр. I из табеле 1)

-на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца структуре цене.

-на  место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене.

Укупна понуђена вредност превентивних сервиса (ставка 1 и 2 - укупно 4 комада за годину дана) не сме бити већа од 15% од укупне упоредне вредности понуде.

Понуђач је обавезан да попуни све јединичне цене са ПДВ-ом и без ПДВ-а и укупне цене у делу образац СТРУКТУРЕ цене.

У вредност понуде ће ући све наведене ставке помножене са коефицијентoм учесталости квара (услуге) због немогућности утврђивања стварног обима кварова, осим за ставке 1 и 2 (које ће бити поможене са ставарним количинама).

На такав начин  добијена укупна упоредна цена понуде користиће се само за рангирање понуђача, док ће се уговор закључити на процењену вредност ове јавне набавке. Обрачун извршене услуге извршиће се на основу стварног броја извршених услуга и јединичних цена из обрасца структуре цене до износа процењене вредности ове јавне набавке која ће бити саопштена након отварања понуда.