ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-E.03.01-3076/4-2018

Oбреновац, 10.01.2018

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/0922(308/2017;299/2017;925/2017;780/2017), за набавку Инсталациони и изолациони материјал - ТЕНТ, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 5.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**Поштовани,**

Молила бих вас за додатно појашњење везано за поменуту јавну набавку:

**ПИТАЊЕ 1**:

Позиција 79- Молим вас да нам доставите снагу трафоа који је означен у шеми под ознаком TR?

**ОДГОВОР 1:**

Позиција 79- Трафо ознаке TR треба да је минималне снаге 100 VA.

**ПИТАЊЕ 2**:

Позицијe 103-105- Да ли је силиконски или PVC bužir?

**ОДГОВОР 2:**

Позицијe 103-105- У питању је PVC бужир.

**ПИТАЊЕ 3**:

Позиција 198- Да ли се ради о уводници PG 16 или М25 с обзиром да не може бити и једна и друга?

**ОДГОВОР 3:**

Позиција 198- Потребно је нудити кабловску уводницу месинг PG 16 са матицом

**ПИТАЊЕ 4**:

Позиција 200: По стандарду се ради 13,5. Да ли се мисли на PG 13,5?

**ОДГОВОР 4:**

Позиција 200:

Да мисли се наPG 13,5.

**ПИТАЊЕ 5**:

Позиција 225:

Ова трака се ради у ширини од 38mm, не постоји W963 у ширини од 36mm. Да ли прихватљиво да се понуди трака димензије 38mm x 0,75mm x 9 метара?

**ОДГОВОР 5:**

Позиција 225:

Прихватљиво је да се понуди трака димензија 38mm x 0,76mm x 9 метара

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.