НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

***ПРВА* ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *ДОБАРА*: Инсталациони и изолациони материјал - ТЕНТ

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 3000/0922(308/2017;299/2017;925/2017;780/2017)

(број 105-Е.03.01- 274381/ 9 -2017 од 15.12.2017 године)

*Обреновац,2017. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***ПРВУ* ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку: Инсталациони и изолациони материјал - ТЕНТ

1.

Наручилац врши измену конкурсне документацију у делу Техничка спецификација, за позиције 214 и 290 мењају се и сада гласе:

|  |  |
| --- | --- |
| 214 | GREJAČ ZA BOJLER 1500W,220V, sa kosim buksnama za bojler 5 – 10 litara |
| 290 | Grejač prohromski ø60 3x2000W sa zaptivnim oringom(Prohromski vodeni grejač za industrijski bojler.Prečnik okrugle flanšne 60mm sa gumenim dihtungom.Grejač 3x2000W dužine 400mm) |

2.

Наручилац врши измену конкурсне документацију у делу: Образац структуре цене(Образац структуре цене), за позиције 214 и 290 мењају се и сада гласе:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 214 | GREJAČ ZA BOJLER 1500W,220V, sa kosim buksnama za bojler 5 – 10 litara | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 290 | Grejač prohromski ø60 3x2000W sa zaptivnim oringom(Prohromski vodeni grejač za industrijski bojler.Prečnik okrugle flanšne 60mm sa gumenim dihtungom.Grejač 3x2000W dužine 400mm) | kom | 5 |  |  |  |  |  |

3.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Прилог:

* Измењени образац техничке спецификације
* Измењени образац структуре цене

Доставити:

- Архиви

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни  број | | | Предмет набавке | |
| 1 | | Topljivi umetak DII 10A | |
| 2 | | Topljivi umetak DII 16A | |
| 3 | | Topljivi umetak DII 20A | |
| 4 | | Topljivi umetak DII 25A | |
| 5 | | Topljivi umetak DIII 35A | |
| 6 | | Cilindrični umetak 8 x 31 4 A gG | |
| 7 | | Cilindrični umetak 8 x 31 6 A gG | |
| 8 | | Cilindrični umetak 8 x 31 10 A gG | |
| 9 | | Cilindrični umetak 10x38 4A gG | |
| 10 | | Cilindrični umetak 22x58 63A gG | |
| 11 | | Cilindrični umetak 22x58 80A gG | |
| 12 | | Cilindrični umetak 22x58 100A gG | |
| 13 | | Nožasti osigurač veličina 00, gG, 25A | |
| 14 | | Nožasti osigurač veličina 00 , gG , 63 A | |
| 15 | | Nožasti osigurač veličina 00 , gG, 100 A | |
| 16 | | Nožasti osigurač veličina 00, gG, 125A | |
| 17 | | Nožasti osigurač veličina 1, gG, 160 A | |
| 18 | | Nožasti osigurač veličina 2, gG, 315 A | |
| 19 | | Ultrabrzi nožasti osigurač, veličina 000, 63 A, 170M1565D Bussmann ili odgovarajući | |
| 20 | | Ultrabrzi nožasti osigurač, veličina 000, 125 A, 170M1568D Bussmann ili odgovarajući | |
| 21 | | Ultrabrzi nožasti osigurač, veličina 000, 250 A, 170M1571D Bussmann ili odgovarajući | |
| 22 | | Ultrabrzi nožasti osigurač, veličina 1, 400 A, 170M3819D Bussmann ili odgovarajući | |
| 23 | | Postolje nožastog osigurača veličina 2, 1p, 400A | |
| 24 | | Postolje nožastog osigurača veličina 00 3p -160A ( sa zaštitnim pregradama ) | |
| 25 | | Postolje nožastog osigurača veličina 2 (L- 230mm) 3p -400A | |
| 26 | | Nosač cilindričnog osigurača 8,5x31,5; 1p , 20A | |
| 27 | | Nosač cilindričnog osigurača 10x38, 3p , 32A | |
| 28 | | Nosač cilindričnog osigurača 14x51, 3p , 50A | |
| 29 | | Nosač cilindričnog osigurača 22x58, 3p , 125A | |
| 30 | | Rastavljač snage - nosač nožastih osigurača, veličina 00, 3p, 160A, ISFT160 ''Schneider'' ili odgovarajući | |
| 31 | | Rastavljač snage - nosač nožastih osigurača, veličina 1, 3p, 250A, ISFT250 ''Schneider'' ili odgovarajući | |
| 32 | | Rastavljač snage - nosač nožastih osigurača, veličina 2, 3p, 400A, ISFT400 ''Schneider'' ili odgovarajući | |
| 33 | | Automatski osigurač 1p/B/6A | |
| 34 | | Automatski osigurač 1p/B/16A | |
| 35 | | Automatski osigurač 1p/B/25A | |
| 36 | | Automatski osigurač 3p/C/25A | |
| 37 | | Automatski osigurač 2p/C/2A , 220V DC, prekidna moć 10kA | |
| 38 | | Automatski osigurač 2p/C/6A , 220V DC, prekidna moć 10kA | |
| 39 | | Automatski osigurač 2p/C/10A , 220V DC, prekidna moć 10kA | |
| 40 | | Bakarni češalj za automatske osigurače 1p ( za čauraste stezaljke) -izolovan (L -1m) | |
| 41 | | Bakarni češalj za automatske osigurače 1p, L model ( za čauraste stezaljke) -izolovan (L -1m) | |
| 42 | | šuko priključnica monofazna - u zid | |
| 43 | | šuko priključnica monofazna OG - siluminska | |
| 44 | | šuko utikač monofazni- gumirani | |
| 45 | | šuko utikač trofazni, 16A | |
| 46 | | Industrijski utikač 4x32A | |
| 47 | | Industrijski utikač 4x63A | |
| 48 | | Razvodna kutija OG, siluminska | |
| 49 | | PVC redna klema 12x 2,5mm2 | |
| 50 | | klema keramička ( luster ) 3x2,5mm | |
| 51 | | PVC kanalica neperforirana 17x17mm | |
| 52 | | PVC kanalica neperforirana 25x25mm, L-2m | |
| 53 | | PVC tipl običan ø 8 mm, sa vijkom-komplet | |
| 54 | | Izolir traka 0,13mmx19mmx  20m, izolaciona klasa 1KV - crna | |
| 55 | | Izolir traka 0,13mmx19mmx  20m, izolaciona klasa 1KV - plava | |
| 56 | | Izolir traka 0,13mmx19mmx  20m, izolaciona klasa 1KV - crvena | |
| 57 | | Izolir traka 0,13mmx19mmx  20m, izolaciona klasa 1KV žuto-zelena | |
| 58 | | Instalacioni prekidač 1p - u zid | |
| 59 | | Instalacioni prekidač 1p - OG | |
| 60 | | Kip prekidač za bojler- sa indikacijom 16 A | |
| 61 | | Pocinkovana traka 25x4 mm | |
| 62 | | Ukrsni komad traka-traka 60x60mm ( 3 pločice) | |
| 63 | | Ukrsni komad uže-uže 60x60mm ( 3 pločice) | |
| 64 | | Izolacioni lak samosušeći, temperaturna klasa 175ºC , klasa izolacije F „SYNTHITE AC-43 Dolphs“ ili odgovarajući (pakovanja po 5l) | |
| 65 | | Izolacioni lak samosušeći, temperaturna klasa 155ºC , klasa izolacije F „SYNTHITE ER-41 Dolphs“ ili odgovarajući (pakovanja po 5l) | |
| 66 | | Razređivač za lak '' T-200 Dolphs ''ili odgovarajući (pakovanja po 1l) | |
| 67 | | Epoksidna smola -crvena '' CR- 1035 Dolphs '' ili odgovarajući (pak-ovanja po 1l) | |
| 68 | | Epoksidna smola - crna '' DOLPHON CB -1078 Dolphs '' ili odgovarajući(pak-ovanja po 1l) | |
| 69 | | Priključna pločica za el. motore (25x40mm)- M4 | |
| 70 | | Priključna pločica za el. motore (34x54mm) - M4 | |
| 71 | | Priključna pločica za el. motore - M10 | |
| 72 | | Mesingani vijak-brezon sa navrtkom i podloškom (komplet), za priključnu pločicu M8 | |
| 73 | | Mesingani vijak-brezon sa navrtkom i podloškom (komplet), za priključnu pločicu M10 | |
| 74 | | Mesingani vijak-brezon sa navrtkom i podloškom (komplet) , za priključnu pločicu M 12 | |
| 75 | | Termostat za uključenje TA peći - sobni sa prekidačem | |
| 76 | | Kantal žica ø 0,55mm '' CANTHAL D '' ili odgovarajući | |
| 77 | | Grafitna četkica 25x10x32mm, oblik-718, uzica-izolovana 80mm, stopica-oblik4, otvor d=6mm, materijal B82 | |
| 78 | | STEZALJKE REDNE VS-4MM2 | |
| 79 | | ORMAN RAZVODNI RT3-A-B ZA BUNARSKE PUMPE PREMA ŠEMI U PRILOGU | |
| 80 | | STEZALJKE REDNE VS-6MM2 | |
| 81 | | STEZALJKE REDNE VS-10MM2 | |
| 82 | | STEZALJKE REDNE VS-16MM2 | |
| 83 | | KLEMA REDNA 12X1,5 | |
| 84 | | KLEMA REDNA 12X2,5 | |
| 85 | | KLEMA REDNA 12X4 | |
| 86 | | KLEMA REDNA 12X6 | |
| 87 | | KLEMA REDNA 12X16 | |
| 88 | | STEZALJKE REDNE VS-35MM2 | |
| 89 | | PLASTIČNE KANALICE ZA KABLOVE 15X10MM | |
| 90 | | DIN ŠINA 35X15X2000 | |
| 91 | | KLEMA KERAMIČKA 2X2,5MM | |
| 92 | | KLEMA KERAMIČKA 3X2,5 MM | |
| 93 | | KLEMA KERAMIČKA 2X4 MM | |
| 94 | | KLEMA KERAMIČKA 2X6 MM | |
| 95 | | VENTILATOR ZA ELEKTOMOTOR ZK 180 M-2 | |
| 96 | | VENTILATOR ZA ELEKTOMOTOR ZK 315 S-4 | |
| 97 | | VENTILATOR ZA ELEKTOMOTOR ZK 280 M-2 | |
| 98 | | VENTILATOR ZA ELEKTOMOTOR ZK 225 M-2 | |
| 99 | | IZOLACIONA BISHOP TRAKA W962 | |
| 100 | | IZOLIR TRAKA (PVC) | |
| 101 | | POZOR TRAKA | |
| 102 | | TRAKA DIHT SAMOLEPLJIVA ASTOR 40/6 | |
| 103 | | CEV BUŽIR FI 2,5 MM | |
| 104 | | CEV BUŽIR FI 3MM | |
| 105 | | CEV BUŽIR FI 3,5 MM | |
| 106 | | METALNI BUŽIR FI 16 | |
| 107 | | METALNI BUZIR FI 21 | |
| 108 | | METALNI BUŽIR FI 29 | |
| 109 | | TERMO BUŽIR 1,6 | |
| 110 | | TERMO BUZIR 12.7MM | |
| 111 | | TERMO BUŽIR 16MM | |
| 112 | | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-00-10 A | |
| 113 | | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-00-25 A | |
| 114 | | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-00-32 A | |
| 115 | | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-00-36 A | |
| 116 | | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-00-40 A | |
| 117 | | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-00-50 A | |
| 118 | | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-00-63 A | |
| 119 | | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-00-80 A | |
| 120 | | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-00-100 A | |
| 121 | | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-00 160A | |
| 122 | | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-0-25A | |
| 123 | | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-0-36A | |
| 124 | | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-0-50 A | |
| 125 | | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-0-63 A | |
| 126 | | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-0-80 A | |
| 127 | | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-0-100 A | |
| 128 | | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-1-125 A | |
| 129 | | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-1-200 A | |
| 130 | | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-2-160A | |
| 131 | | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-2-400 A | |
| 132 | | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-3-630 A | |
| 133 | | OSIGURAČ ZA FLUKE 0,44A | |
| 134 | | OSIGURAČ ZA FLUKE 11A | |
| 135 | | OSIGURAČ CEVASTI STAKLENI 6,3A BRZI (5 X 20 MM) | |
| 136 | | POSTOLJE NOŽASTOG OSIGURAČA NVP-00-I | |
| 137 | | POSTOLJE 160A NVP-0-I | |
| 138 | | POSTOLJE NOŽASTOG OSIGURAČA NVP-1 250A-I | |
| 139 | | POSTOLJE OSIGURAČA UZ 25 A | |
| 140 | | POSTOLJE OSIGURAČA EZ 25 A | |
| 141 | | POSTOLJE OSIGURAČA EZ 63 A | |
| 142 | | KAPA OSIGURAČA KII 25 A | |
| 143 | | KAPA OSIGURAČA KIII 63 A | |
| 144 | | PATRON OSIGURAČA DO-1-10A | |
| 145 | | PATRON OSIGURAČA DO-1-16A | |
| 146 | | PATRON OSIGURAČA-TROMI 6A | |
| 147 | | PATRON OSIGURAČA -TROMI 10 A | |
| 148 | | PATRON OSIGURAČA -TROMI 16 A | |
| 149 | | PATRON OSIGURAČA -TROMI 20 A | |
| 150 | | PATRON OSIGURAČA -TROMI 25 A | |
| 151 | | PATRON OSIGURAČA -TROMI 35 A | |
| 152 | | PATRON OSIGURAČA -TROMI 50 A | |
| 153 | | PATRON OSIGURAČA -TROMI 63 A | |
| 154 | | ZAVRTANJ KONTAKTNI 10 A | |
| 155 | | ZAVRTANJ KONTAKTNI 16 A | |
| 156 | | ZAVRTANJ KONTAKTNI 25 A | |
| 157 | | PREKIDAČ AUTOMATSKI JEDNOPOLNI C,Icu 10kA 6A 380V 50HZ EN60898 | |
| 158 | | PREKIDAČ AUTOMATSKI JEDNOPOLNI C,Icu 10kA 10A 380V 50HZ EN60898 | |
| 159 | | PREKIDAČ AUTOMATSKI JEDNOPOLNI C,Icu 10kA 16A 380V 50HZ EN60898 | |
| 160 | | PREKIDAČ AUTOMATSKI JEDNOPOLNI C,Icu 10kA 20A 380V 50HZ EN60898 | |
| 161 | | PREKIDAČ AUTOMATSKI JEDNOPOLNI C,Icu 10kA 25A 380V 50HZ EN60898 | |
| 162 | | PREKIDAČ AUTOMATSKI C60N 2P 16A | |
| 163 | | PREKIDAČ AUTOMATSKI C60N 3P 25A | |
| 164 | | PREKIDAČ AUTOMATSKI C60N 3P 50A | |
| 165 | | OSIGURAČ FRA 16/16A | |
| 166 | | PREKIDAČ SERIJSKI U ZID 10A 250V | |
| 167 | | PREKIDAČ OBIČAN U ZID 10A 250V | |
| 168 | | PREKIDAČ OBIČAN NA ZID 10A 250V | |
| 169 | | PREKIDAČ SERIJSKI NA ZID 15A | |
| 170 | | PREKIDAČ PREGIDNI ZA BOJLER ZA U ZID 16A 250V | |
| 171 | | PREKIDAČ SILUMINSKI NA ZID 16A | |
| 172 | | KUTIJA UTIKAČKA DVOPOLNA 10A U ZID SILUMINSKA SA POKLOPCEM | |
| 173 | | UTIČNICA ŠUKO ZA DIN ŠINU 230V 50HZ 16A | |
| 174 | | KUTIJA UTIKAČKA ŠUKO DVOPOLNA SA POKLOPCEM BAKELITNA NA ZID SA KERAMIČKIM JEZGROM | |
| 175 | | KUTIJA UTIKAČKA ŠUKO TROPOLNA NA ZID SA KERAMIČKIM JEZGROM | |
| 176 | | KUTIJA UTIKAČKA TROPOLNA U ZID 16A SA KERAMIČKIM JEZGROM | |
| 177 | | KUTIJA UTIKAČKA DVOPOLNA BAKELITNA U ZID SA KERAMIČKIM JEZGROM | |
| 178 | | KUTIJA UTIKAČKA PRO-IV-32A 380V | |
| 179 | | KUTIJA UTIKAČKA PRO-IV-63A SILUMINSKA NA ZID | |
| 180 | | UTIKAČ DVOPOLNI ŠUKO BAKELITNI 10A 250V | |
| 181 | | UTIKAČ DVOPOLNI ŠUKO GUMENI | |
| 182 | | UTIKAČ TROPOLNI ŠUKO BAKELITNI 10A 380V | |
| 183 | | UTIKAČ TROPOLNI ŠUKO GUMENI 16A 380V | |
| 184 | | UTIKAČ UTOP-IV-16A | |
| 185 | | UTIKAČ UTOP-IV-32A 380V . | |
| 186 | | UTIKAČ UTOP-IV-63A | |
| 187 | | BUKSNA 2,5MM | |
| 188 | | ŠTIPALJKA SA IZOLOVANIM RUKOHVATOM ZA ODVOD STATIČKOG ELEKTRICITETA 200A 15X10cm CRVENA | |
| 189 | | GRLO ZA SIJALICU PORCELANSKO E-27 VISEĆE | |
| 190 | | GRLO ZA FLUO CEVI SA STARTEROM FCOS | |
| 191 | | CREVO METALNO GIBLJIVO FI 30 MM | |
| 192 | | PVC VEZICE 3X100 | |
| 193 | | PVC VEZICE 4X200 | |
| 194 | | PVC VEZICA 100MM | |
| 195 | | PVC VEZICE L-200MM | |
| 196 | | PVC VEZICE L-340 | |
| 197 | | VEZICA VT 3X150 | |
| 198 | | UVODNICA KABLOVSKA MESING PG16 M25X1,5 SA MATICOM | |
| 199 | | REDUCIR PG11 NA PG9 METALNI | |
| 200 | | UVODNICA KABLOVSKA PLASTIČNA PG13 SA MATICOM ZAPTIVNA | |
| 201 | | UVODNICA KABLOVSKA PLASTIČNA PG16 SA MATICOM ZAPTIVNA | |
| 202 | | UVODNICA KABLOVSKA METALNA ZAPTIVNA PGF 16 | |
| 203 | | OBUJMICA OG-8-18 | |
| 204 | | OBUJMICE OG-11-18 | |
| 205 | | UVODNICA KABLOVSKA PLASTIČNA PG21, ZAPTIVNA, SA MATICOM | |
| 206 | | UVODNICA KABLOVSKA PLASTIČNA PG29, ZAPTIVNA, SA MATICOM | |
| 207 | | PVC TIPL P-6 SA ZAVRTNJEM | |
| 208 | | PVC TIPL P-8 SA ZAVRTNJEM | |
| 209 | | PVC TIPL P-10 SA ZAVRTNJEM | |
| 210 | | RAZVODNA KUTIJA SA 4 UVODA BAKELITNA | |
| 211 | | RAZVODNA KUTIJA SA 6 UVODA SILUMINSKA | |
| 212 | | RAZVODNA KUTIJA 110X110 MM SILUMINSKA | |
| 213 | | TRAFO UGRADNI 200VA 220/24V | |
| 214 | | GREJAČ ZA BOJLER 1500W,220V sa kosim buksnama za bojler 5 – 10 litara | |
| 215 | | GREJNA PLOČA 300X300 220V 3KW | |
| 216 | | RINGLA ZA ŠPORET FI 145 | |
| 217 | | RINGLA ZA ŠPORET FI 180 | |
| 218 | | PVC KANALICA SA POKLOPCEM 20X20mm,L=2m | |
| 219 | | KANALICA ŠLICOVANA 40x60 L=2m | |
| 220 | | KANALICA ŠLICOVANA (SXV) 25X40 | |
| 221 | | KANALICA ŠLICOVANA (SXV) 40X40 | |
| 222 | | KANALICA PVC 60X60MM L=2mm | |
| 223 | | Izolir traka 3M Temflex 1300 0.13mm h19mm h 20m (ISO 9002 i atest)(IEC 604564-3-1-1 F-PVCP/60 ) | |
| 224 | | Izolaciona traka ‚‚ Scotch Super 33+‚‚3M Temflex 1300 19mm h20,1m h 0,177mm za tem. Od -18 do 105 C (ISO 9002 i atest)(IEC 604564-3-1-1 F-PVCP/60 ) | |
| 225 | | Traka za visokonaponsku izolaciju kablova``W963 Plysafe``36mm h0,76mm h 9,1m | |
| 226 | | Univerzalna redna stezaljka - kleme 2,5mm2 za ugradnju na omega šinu max napon 800V , u Ex izvedbi UK 6 N (PHOENIX) ili odgovarajuća | |
| 227 | | Tiplovi za pvc ø8 sa holšrafom | |
| 228 | | Tiplovi za pvc  ø 10 sa holšrafom | |
| 229 | | Tiplovi za pvc ø 12 | |
| 230 | | Obujmice za kablove 8-18 | |
| 231 | | Razvodna kutija OG 100X100 sa 4 ulaza za ugradnju za na zid IP 65 | |
| 232 | | Modularne štipaljke (aligatorke) AC 285 (Fluke) 1000V 10A | |
| 233 | | Ispitač kablova - prisutnosti napona tip 1AS-E2 II Fluke | |
| 234 | | Univerzalna redna stezaljka - klema za ugradnju na omega šinu, max napona 800V , u Ex izvedbi UHV 50-AS/AS (PHOENIX) | |
| 235 | | Plastične veze-veze za fiksiranje kablova u snopu PKB200X2,5 (1000kom.)(PHOENIX) | |
| 236 | | Izolacione univerzalna redna stezaljka - klema za ugradnju na omega šini , max napon 800V , u Ex izvedbi UT 10 (PHOENIX) | |
| 237 | | Strujna klema URTK/SP k.b. 0311126 | |
| 238 | | GS-GSK/S k.b 0305116 | |
| 239 | | FB 10-GSK/S k.b. 0305174 (PHOENIX) | |
| 240 | | FBI-10-8 k.b0203263 | |
| 241 | | FB 10 -URTK/SP k.b 0311663 | |
| 242 | | SB 2 -URTK/SP k.b. 0360012 (PHOENIX) | |
| 243 | | SB4-URTK/SP k.b. 0360025 (PHENIX) | |
| 244 | | E/UK završna klema (PHOENIX) 1201442 | |
| 245 | | Patron D 10 A | |
| 246 | | Patron D 16 A | |
| 247 | | Patron D 20 A | |
| 248 | | Patron D 25 A | |
| 249 | | Patron D 6 A | |
| 250 | | Kapa osigurača 25 A | |
| 251 | | Kapa osigurača 63 A | |
| 252 | | Termostat regulacioni za bojler 1 radni + 1 mirni kontakt | |
| 253 | | Termostat sigurnosni za bojler | |
| 254 | | Automatski osigurač 2 A II polni C klase | |
| 255 | | Automatski osigurač 25 A I polni C klase | |
| 256 | | Panik svetiljka sa led diodama akomulator 6V 4Ah | |
| 257 | | Sobni termostat RT500RF ili odgovarajući | |
| 258 | | Kalorifer 3 Kw monofazni | |
| 259 | | Automatski osigurač 16 A III polni C klase | |
| 260 | | Automatski osigurač 16 A I polni C klase | |
| 261 | | Kalorifer 2 Kw monofazni | |
| 262 | | Kip prekidač 16A | |
| 263 | | Prekidač za na zid serijski siluminski | |
| 264 | | Istalaciona šuko utičnica monofazna | |
| 265 | | Utikač monofazni gumeni | |
| 266 | | Razvodnik monofazni 16A sa prekidačem | |
| 267 | | Razvodna kutija 80x80 siluminska | |
| 268 | | Prekidač za u zid običan | |
| 269 | | Prekidač za u zid serijski | |
| 270 | | Prekidač za na zid običan siluminski | |
| 271 | | Utičnica monofazna za u zid | |
| 272 | | Baterijska lampa PELI 2360 LED | |
| 273 | | Utičnica za na zid monofazna siluminska | |
| 274 | | Utičnica za u zid trofazna | |
| 275 | | Utičnica za na zid trofazna siluminska | |
| 276 | | Utikač monofazni plastični | |
| 277 | | Natikač monofazni gumeni | |
| 278 | | Luster klema 4mm² | |
| 279 | | Luster klema 6mm² | |
| 280 | | Luster klema 10mm² | |
| 281 | | Utikač 4x32 A | |
| 282 | | Luster klema 2.5mm² | |
| 283 | | Utikač 4x63 A | |
| 284 | | Produžni kabal 3 m, 6 utičnica sa prekidačem i prednaponskom zaštitom | |
| 285 | | Produžni kabal 5 m, 6 utičnica sa prekidačem i prednaponskom zaštitom | |
| 286 | | Grlo E 27 keramičko | |
| 287 | | Vezica PL-300 | |
| 288 | | Vezica PL-350 | |
| 289 | | Vezica PL-450 | |
| 290 | | Grejač prohromski ø60 3x2000W sa zaptivnim oringom(Prohromski vodeni grejač za industrijski bojler.Prečnik okrugle flanšne 60mm sa gumenim dihtungom.Grejač 3x2000W dužine 400mm) | |
| 291 | | Utičnica 4x32A tip 134 | |
| 292 | | Grlo E 14 keramičko | |
| 293 | | Vezica PL-200 | |
| 294 | | Vezica PL-150 | |
| 295 | | Vezica PL-100 | |
| 296 | | Utičnica 4x63A tip 134 | |
| 297 | | Tropolni utikač ''L'' | |
| 298 | | Digitalni vremenski prekidač TD01 ili odgovarajući | |
| 299 | | Ručna svetiljka ansmann IL 300R | |
| 300 | | Namotaj PVC GGJ 3x2,5mm 25met. Sa termičkom zaštitom | |
| 301 | | Metalna kablovska uvodnica u obliku torban navrtke Pg 9 dugačak navoj, sa kontranavrtkom | |
| 302 | | Metalni čep Pg 9 sa kontranavrtkom | |
| 303 | | Metalna kablovska uvodnica u obliku torban navrtke Pg 11 dugačak navoj, sa kontranavrtkom | |
| 304 | | Metalni čep Pg 11 sa kontranavrtkom | |
| 305 | | Metalna kablovska uvodnica u obliku torban navrtke Pg 13,5 dugačak navoj, sa kontranavrtkom | |
| 306 | | Metalni čep Pg 13,5 sa kontranavrtkom | |
| 307 | | Metalna kablovska uvodnica u obliku torban navrtke Pg 16 dugačak navoj, sa kontranavrtkom | |
| 308 | | Metalni čep Pg 16 sa kontranavrtkom | |
| 309 | | Metalna kablovska uvodnica u obliku torban navrtke Pg 21 dugačak navoj, sa kontranavrtkom | |
| 310 | | Metalni čep Pg 21 sa kontranavrtkom | |
| 311 | | Metalna kablovska uvodnica u obliku torban navrtke Pg 29 dugačak navoj, sa kontranavrtkom | |
| 312 | | Metalni čep Pg 29 sa kontranavrtkom | |
| 313 | | Metalna kablovska uvodnica u obliku torban navrtke M 16 dugačak navoj, sa kontranavrtkom | |
| 314 | | Metalni čep M 16 sa kontranavrtkom | |
| 315 | | Metalna kablovska uvodnica u obliku torban navrtke M 20 dugačak navoj, sa kontranavrtkom | |
| 316 | | Metalni čep M 20 sa kontranavrtkom | |
| 317 | | Metalna kablovska uvodnica u obliku torban navrtke M 25 dugačak navoj, sa kontranavrtkom | |
| 318 | | Metalni čep M 25 sa kontranavrtkom | |
| 319 | | Metalna kablovska uvodnica u obliku torban navrtke M 32 dugačak navoj, sa kontranavrtkom | |
| 320 | | Metalni čep M 32 sa kontranavrtkom | |
| 321 | | Metalna kablovska uvodnica u obliku torban navrtke M 40 dugačak navoj, sa kontranavrtkom | |
| 322 | | Metalni čep M 40 sa kontranavrtkom | |
| 323 | | Baterijska lampa PELI 2720 LED naglavna | |
| 324 | | Nožasti osigurač NVT00 20A | |
| 325 | | Nožasti osigurač NVT00 25A | |
| 326 | | Nožasti osigurač NVT00 35A | |
| 327 | | Nožasti osigurač NVT00 50A | |
| 328 | | Nožasti osigurač NVT00 63A | |
| 329 | | Nožasti osigurač NVT00 80A | |
| 330 | | Nožasti osigurač NVT00 100A | |
| 331 | | Nožasti osigurač NVT00 16A | |
| 332 | | Utičnica monofazna za u zid dupla | |

ОБРАЗАЦ 2.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Табела 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рбр | Назив добра | Јед.  мере | количина | Јед.  цена без ПДВ  дин. | Јед.  цена са ПДВ  дин. | Укупна цена без ПДВ  дин. | Укупна цена са ПДВ  дин. | Назив  произвођача  добара,модел, ознака добра,земља порекла |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1 | Topljivi umetak DII 10A | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 2 | Topljivi umetak DII 16A | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Topljivi umetak DII 20A | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | Topljivi umetak DII 25A | kom | 200 |  |  |  |  |  |
| 5 | Topljivi umetak DIII 35A | kom | 30 |  |  |  |  |  |
| 6 | Cilindrični umetak 8 x 31 4 A gG | kom | 15 |  |  |  |  |  |
| 7 | Cilindrični umetak 8 x 31 6 A gG | kom | 15 |  |  |  |  |  |
| 8 | Cilindrični umetak 8 x 31 10 A gG | kom | 15 |  |  |  |  |  |
| 9 | Cilindrični umetak 10x38 4A gG | kom | 30 |  |  |  |  |  |
| 10 | Cilindrični umetak 22x58 63A gG | kom | 15 |  |  |  |  |  |
| 11 | Cilindrični umetak 22x58 80A gG | kom | 15 |  |  |  |  |  |
| 12 | Cilindrični umetak 22x58 100A gG | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 13 | Nožasti osigurač veličina 00, gG, 25A | kom | 15 |  |  |  |  |  |
| 14 | Nožasti osigurač veličina 00 , gG , 63 A | kom | 30 |  |  |  |  |  |
| 15 | Nožasti osigurač veličina 00 , gG, 100 A | kom | 15 |  |  |  |  |  |
| 16 | Nožasti osigurač veličina 00, gG, 125A | kom | 40 |  |  |  |  |  |
| 17 | Nožasti osigurač veličina 1, gG, 160 A | kom | 30 |  |  |  |  |  |
| 18 | Nožasti osigurač veličina 2, gG, 315 A | kom | 30 |  |  |  |  |  |
| 19 | Ultrabrzi nožasti osigurač, veličina 000, 63 A, 170M1565D Bussmann ili odgovarajući | kom | 15 |  |  |  |  |  |
| 20 | Ultrabrzi nožasti osigurač, veličina 000, 125 A, 170M1568D Bussmann ili odgovarajući | kom | 15 |  |  |  |  |  |
| 21 | Ultrabrzi nožasti osigurač, veličina 000, 250 A, 170M1571D Bussmann ili odgovarajući | kom | 30 |  |  |  |  |  |
| 22 | Ultrabrzi nožasti osigurač, veličina 1, 400 A, 170M3819D Bussmann ili odgovarajući | kom | 30 |  |  |  |  |  |
| 23 | Postolje nožastog osigurača veličina 2, 1p, 400A | kom | 6 |  |  |  |  |  |
| 24 | Postolje nožastog osigurača veličina 00 3p -160A ( sa zaštitnim pregradama ) | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 25 | Postolje nožastog osigurača veličina 2 (L- 230mm) 3p -400A | kom | 2 |  |  |  |  |  |
| 26 | Nosač cilindričnog osigurača 8,5x31,5; 1p , 20A | gar | 5 |  |  |  |  |  |
| 27 | Nosač cilindričnog osigurača 10x38, 3p , 32A | gar | 3 |  |  |  |  |  |
| 28 | Nosač cilindričnog osigurača 14x51, 3p , 50A | gar | 4 |  |  |  |  |  |
| 29 | Nosač cilindričnog osigurača 22x58, 3p , 125A | kom | 2 |  |  |  |  |  |
| 30 | Rastavljač snage - nosač nožastih osigurača, veličina 00, 3p, 160A, ISFT160 ''Schneider'' ili odgovarajući | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 31 | Rastavljač snage - nosač nožastih osigurača, veličina 1, 3p, 250A, ISFT250 ''Schneider'' ili odgovarajući | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 32 | Rastavljač snage - nosač nožastih osigurača, veličina 2, 3p, 400A, ISFT400 ''Schneider'' ili odgovarajući | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 33 | Automatski osigurač 1p/B/6A | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 34 | Automatski osigurač 1p/B/16A | kom | 40 |  |  |  |  |  |
| 35 | Automatski osigurač 1p/B/25A | kom | 40 |  |  |  |  |  |
| 36 | Automatski osigurač 3p/C/25A | kom | 15 |  |  |  |  |  |
| 37 | Automatski osigurač 2p/C/2A , 220V DC, prekidna moć 10kA | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 38 | Automatski osigurač 2p/C/6A , 220V DC, prekidna moć 10kA | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 39 | Automatski osigurač 2p/C/10A , 220V DC, prekidna moć 10kA | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 40 | Bakarni češalj za automatske osigurače 1p ( za čauraste stezaljke) -izolovan (L -1m) | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 41 | Bakarni češalj za automatske osigurače 1p, L model ( za čauraste stezaljke) -izolovan (L -1m) | kom | 4 |  |  |  |  |  |
| 42 | šuko priključnica monofazna - u zid | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 43 | šuko priključnica monofazna OG - siluminska | kom | 40 |  |  |  |  |  |
| 44 | šuko utikač monofazni- gumirani | kom | 80 |  |  |  |  |  |
| 45 | šuko utikač trofazni, 16A | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 46 | Industrijski utikač 4x32A | kom | 8 |  |  |  |  |  |
| 47 | Industrijski utikač 4x63A | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 48 | Razvodna kutija OG, siluminska | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 49 | PVC redna klema 12x 2,5mm2 | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 50 | klema keramička ( luster ) 3x2,5mm | kom | 30 |  |  |  |  |  |
| 51 | PVC kanalica neperforirana 17x17mm | m | 50 |  |  |  |  |  |
| 52 | PVC kanalica neperforirana 25x25mm, L-2m | kom | 30 |  |  |  |  |  |
| 53 | PVC tipl običan ø 8 mm, sa vijkom-komplet | kom | 200 |  |  |  |  |  |
| 54 | Izolir traka 0,13mmx19mmx  20m, izolaciona klasa 1KV - crna | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 55 | Izolir traka 0,13mmx19mmx  20m, izolaciona klasa 1KV - plava | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 56 | Izolir traka 0,13mmx19mmx  20m, izolaciona klasa 1KV - crvena | kom | 150 |  |  |  |  |  |
| 57 | Izolir traka 0,13mmx19mmx  20m, izolaciona klasa 1KV žuto-zelena | kom | 150 |  |  |  |  |  |
| 58 | Instalacioni prekidač 1p - u zid | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 59 | Instalacioni prekidač 1p - OG | kom | 15 |  |  |  |  |  |
| 60 | Kip prekidač za bojler- sa indikacijom 16 A | kom | 15 |  |  |  |  |  |
| 61 | Pocinkovana traka 25x4 mm | kg | 100 |  |  |  |  |  |
| 62 | Ukrsni komad traka-traka 60x60mm ( 3 pločice) | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 63 | Ukrsni komad uže-uže 60x60mm ( 3 pločice) | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 64 | Izolacioni lak samosušeći, temperaturna klasa 175ºC , klasa izolacije F „SYNTHITE AC-43 Dolphs“ ili odgovarajući (pakovanja po 5l) | l | 25 |  |  |  |  |  |
| 65 | Izolacioni lak samosušeći, temperaturna klasa 155ºC , klasa izolacije F „SYNTHITE ER-41 Dolphs“ ili odgovarajući (pakovanja po 5l) | l | 25 |  |  |  |  |  |
| 66 | Razređivač za lak '' T-200 Dolphs ''ili odgovarajući (pakovanja po 1l) | l | 20 |  |  |  |  |  |
| 67 | Epoksidna smola -crvena '' CR- 1035 Dolphs '' ili odgovarajući (pak-ovanja po 1l) | l | 5 |  |  |  |  |  |
| 68 | Epoksidna smola - crna '' DOLPHON CB -1078 Dolphs '' ili odgovarajući(pak-ovanja po 1l) | kg | 5 |  |  |  |  |  |
| 69 | Priključna pločica za el. motore (25x40mm)- M4 | kom | 4 |  |  |  |  |  |
| 70 | Priključna pločica za el. motore (34x54mm) - M4 | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 71 | Priključna pločica za el. motore - M10 | kom | 4 |  |  |  |  |  |
| 72 | Mesingani vijak-brezon sa navrtkom i podloškom (komplet), za priključnu pločicu M8 | kom | 15 |  |  |  |  |  |
| 73 | Mesingani vijak-brezon sa navrtkom i podloškom (komplet), za priključnu pločicu M10 | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 74 | Mesingani vijak-brezon sa navrtkom i podloškom (komplet) , za priključnu pločicu M 12 | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 75 | Termostat za uključenje TA peći - sobni sa prekidačem | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 76 | Kantal žica ø 0,55mm '' CANTHAL D '' ili odgovarajući | kg | 3 |  |  |  |  |  |
| 77 | Grafitna četkica 25x10x32mm, oblik-718, uzica-izolovana 80mm, stopica-oblik4, otvor d=6mm, materijal B82 | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 78 | STEZALJKE REDNE VS-4MM2 | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 79 | ORMAN RAZVODNI RT3-A-B ZA BUNARSKE PUMPE PREMA ŠEMI U PRILOGU | kom | 3 |  |  |  |  |  |
| 80 | STEZALJKE REDNE VS-6MM2 | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 81 | STEZALJKE REDNE VS-10MM2 | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 82 | STEZALJKE REDNE VS-16MM2 | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 83 | KLEMA REDNA 12X1,5 | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 84 | KLEMA REDNA 12X2,5 | kom | 200 |  |  |  |  |  |
| 85 | KLEMA REDNA 12X4 | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 86 | KLEMA REDNA 12X6 | kom | 200 |  |  |  |  |  |
| 87 | KLEMA REDNA 12X16 | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 88 | STEZALJKE REDNE VS-35MM2 | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 89 | PLASTIČNE KANALICE ZA KABLOVE 15X10MM | m | 100 |  |  |  |  |  |
| 90 | DIN ŠINA 35X15X2000 | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 91 | KLEMA KERAMIČKA 2X2,5MM | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 92 | KLEMA KERAMIČKA 3X2,5 MM | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 93 | KLEMA KERAMIČKA 2X4 MM | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 94 | KLEMA KERAMIČKA 2X6 MM | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 95 | VENTILATOR ZA ELEKTOMOTOR ZK 180 M-2 | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 96 | VENTILATOR ZA ELEKTOMOTOR ZK 315 S-4 | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 97 | VENTILATOR ZA ELEKTOMOTOR ZK 280 M-2 | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 98 | VENTILATOR ZA ELEKTOMOTOR ZK 225 M-2 | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 99 | IZOLACIONA BISHOP TRAKA W962 | kom | 200 |  |  |  |  |  |
| 100 | IZOLIR TRAKA (PVC) | kom | 2000 |  |  |  |  |  |
| 101 | POZOR TRAKA | m | 1000 |  |  |  |  |  |
| 102 | TRAKA DIHT SAMOLEPLJIVA ASTOR 40/6 | m | 100 |  |  |  |  |  |
| 103 | CEV BUŽIR FI 2,5 MM | m | 20 |  |  |  |  |  |
| 104 | CEV BUŽIR FI 3MM | m | 50 |  |  |  |  |  |
| 105 | CEV BUŽIR FI 3,5 MM | m | 50 |  |  |  |  |  |
| 106 | METALNI BUŽIR FI 16 | m | 50 |  |  |  |  |  |
| 107 | METALNI BUZIR FI 21 | m | 50 |  |  |  |  |  |
| 108 | METALNI BUŽIR FI 29 | m | 50 |  |  |  |  |  |
| 109 | TERMO BUŽIR 1,6 | m | 200 |  |  |  |  |  |
| 110 | TERMO BUZIR 12.7MM | m | 100 |  |  |  |  |  |
| 111 | TERMO BUŽIR 16MM | m | 100 |  |  |  |  |  |
| 112 | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-00-10 A | kom | 30 |  |  |  |  |  |
| 113 | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-00-25 A | kom | 60 |  |  |  |  |  |
| 114 | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-00-32 A | kom | 60 |  |  |  |  |  |
| 115 | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-00-36 A | kom | 60 |  |  |  |  |  |
| 116 | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-00-40 A | kom | 60 |  |  |  |  |  |
| 117 | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-00-50 A | kom | 60 |  |  |  |  |  |
| 118 | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-00-63 A | kom | 120 |  |  |  |  |  |
| 119 | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-00-80 A | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 120 | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-00-100 A | kom | 30 |  |  |  |  |  |
| 121 | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-00 160A | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 122 | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-0-25A | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 123 | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-0-36A | kom | 30 |  |  |  |  |  |
| 124 | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-0-50 A | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 125 | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-0-63 A | kom | 30 |  |  |  |  |  |
| 126 | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-0-80 A | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 127 | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-0-100 A | kom | 30 |  |  |  |  |  |
| 128 | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-1-125 A | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 129 | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-1-200 A | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 130 | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-2-160A | kom | 15 |  |  |  |  |  |
| 131 | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-2-400 A | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 132 | OSIGURAČ NOŽASTI NVT-3-630 A | kom | 15 |  |  |  |  |  |
| 133 | OSIGURAČ ZA FLUKE 0,44A | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 134 | OSIGURAČ ZA FLUKE 11A | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 135 | OSIGURAČ CEVASTI STAKLENI 6,3A BRZI (5 X 20 MM) | kom | 200 |  |  |  |  |  |
| 136 | POSTOLJE NOŽASTOG OSIGURAČA NVP-00-I | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 137 | POSTOLJE 160A NVP-0-I | kom | 15 |  |  |  |  |  |
| 138 | POSTOLJE NOŽASTOG OSIGURAČA NVP-1 250A-I | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 139 | POSTOLJE OSIGURAČA UZ 25 A | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 140 | POSTOLJE OSIGURAČA EZ 25 A | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 141 | POSTOLJE OSIGURAČA EZ 63 A | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 142 | KAPA OSIGURAČA KII 25 A | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 143 | KAPA OSIGURAČA KIII 63 A | kom | 30 |  |  |  |  |  |
| 144 | PATRON OSIGURAČA DO-1-10A | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 145 | PATRON OSIGURAČA DO-1-16A | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 146 | PATRON OSIGURAČA-TROMI 6A | kom | 200 |  |  |  |  |  |
| 147 | PATRON OSIGURAČA -TROMI 10 A | kom | 500 |  |  |  |  |  |
| 148 | PATRON OSIGURAČA -TROMI 16 A | kom | 1000 |  |  |  |  |  |
| 149 | PATRON OSIGURAČA -TROMI 20 A | kom | 500 |  |  |  |  |  |
| 150 | PATRON OSIGURAČA -TROMI 25 A | kom | 500 |  |  |  |  |  |
| 151 | PATRON OSIGURAČA -TROMI 35 A | kom | 200 |  |  |  |  |  |
| 152 | PATRON OSIGURAČA -TROMI 50 A | kom | 30 |  |  |  |  |  |
| 153 | PATRON OSIGURAČA -TROMI 63 A | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 154 | ZAVRTANJ KONTAKTNI 10 A | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 155 | ZAVRTANJ KONTAKTNI 16 A | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 156 | ZAVRTANJ KONTAKTNI 25 A | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 157 | PREKIDAČ AUTOMATSKI JEDNOPOLNI C,Icu 10kA 6A 380V 50HZ EN60898 | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 158 | PREKIDAČ AUTOMATSKI JEDNOPOLNI C,Icu 10kA 10A 380V 50HZ EN60898 | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 159 | PREKIDAČ AUTOMATSKI JEDNOPOLNI C,Icu 10kA 16A 380V 50HZ EN60898 | kom | 300 |  |  |  |  |  |
| 160 | PREKIDAČ AUTOMATSKI JEDNOPOLNI C,Icu 10kA 20A 380V 50HZ EN60898 | kom | 150 |  |  |  |  |  |
| 161 | PREKIDAČ AUTOMATSKI JEDNOPOLNI C,Icu 10kA 25A 380V 50HZ EN60898 | kom | 150 |  |  |  |  |  |
| 162 | PREKIDAČ AUTOMATSKI C60N 2P 16A | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 163 | PREKIDAČ AUTOMATSKI C60N 3P 25A | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 164 | PREKIDAČ AUTOMATSKI C60N 3P 50A | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 165 | OSIGURAČ FRA 16/16A | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 166 | PREKIDAČ SERIJSKI U ZID 10A 250V | kom | 60 |  |  |  |  |  |
| 167 | PREKIDAČ OBIČAN U ZID 10A 250V | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 168 | PREKIDAČ OBIČAN NA ZID 10A 250V | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 169 | PREKIDAČ SERIJSKI NA ZID 15A | kom | 30 |  |  |  |  |  |
| 170 | PREKIDAČ PREGIDNI ZA BOJLER ZA U ZID 16A 250V | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 171 | PREKIDAČ SILUMINSKI NA ZID 16A | kom | 30 |  |  |  |  |  |
| 172 | KUTIJA UTIKAČKA DVOPOLNA 10A U ZID SILUMINSKA SA POKLOPCEM | kom | 200 |  |  |  |  |  |
| 173 | UTIČNICA ŠUKO ZA DIN ŠINU 230V 50HZ 16A | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 174 | KUTIJA UTIKAČKA ŠUKO DVOPOLNA SA POKLOPCEM BAKELITNA NA ZID SA KERAMIČKIM JEZGROM | kom | 200 |  |  |  |  |  |
| 175 | KUTIJA UTIKAČKA ŠUKO TROPOLNA NA ZID SA KERAMIČKIM JEZGROM | kom | 70 |  |  |  |  |  |
| 176 | KUTIJA UTIKAČKA TROPOLNA U ZID 16A SA KERAMIČKIM JEZGROM | kom | 30 |  |  |  |  |  |
| 177 | KUTIJA UTIKAČKA DVOPOLNA BAKELITNA U ZID SA KERAMIČKIM JEZGROM | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 178 | KUTIJA UTIKAČKA PRO-IV-32A 380V | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 179 | KUTIJA UTIKAČKA PRO-IV-63A SILUMINSKA NA ZID | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 180 | UTIKAČ DVOPOLNI ŠUKO BAKELITNI 10A 250V | kom | 200 |  |  |  |  |  |
| 181 | UTIKAČ DVOPOLNI ŠUKO GUMENI | kom | 80 |  |  |  |  |  |
| 182 | UTIKAČ TROPOLNI ŠUKO BAKELITNI 10A 380V | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 183 | UTIKAČ TROPOLNI ŠUKO GUMENI 16A 380V | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 184 | UTIKAČ UTOP-IV-16A | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 185 | UTIKAČ UTOP-IV-32A 380V . | kom | 30 |  |  |  |  |  |
| 186 | UTIKAČ UTOP-IV-63A | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 187 | BUKSNA 2,5MM | kom | 500 |  |  |  |  |  |
| 188 | ŠTIPALJKA SA IZOLOVANIM RUKOHVATOM ZA ODVOD STATIČKOG ELEKTRICITETA 200A 15X10cm CRVENA | kom | 15 |  |  |  |  |  |
| 189 | GRLO ZA SIJALICU PORCELANSKO E-27 VISEĆE | kom | 300 |  |  |  |  |  |
| 190 | GRLO ZA FLUO CEVI SA STARTEROM FCOS | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 191 | CREVO METALNO GIBLJIVO FI 30 MM | m | 50 |  |  |  |  |  |
| 192 | PVC VEZICE 3X100 | kom | 3000 |  |  |  |  |  |
| 193 | PVC VEZICE 4X200 | kom | 4500 |  |  |  |  |  |
| 194 | PVC VEZICA 100MM | kom | 4000 |  |  |  |  |  |
| 195 | PVC VEZICE L-200MM | kom | 7500 |  |  |  |  |  |
| 196 | PVC VEZICE L-340 | kom | 8000 |  |  |  |  |  |
| 197 | VEZICA VT 3X150 | kom | 1000 |  |  |  |  |  |
| 198 | UVODNICA KABLOVSKA MESING PG16 M25X1,5 SA MATICOM | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 199 | REDUCIR PG11 NA PG9 METALNI | kom | 200 |  |  |  |  |  |
| 200 | UVODNICA KABLOVSKA PLASTIČNA PG13 SA MATICOM ZAPTIVNA | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 201 | UVODNICA KABLOVSKA PLASTIČNA PG16 SA MATICOM ZAPTIVNA | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 202 | UVODNICA KABLOVSKA METALNA ZAPTIVNA PGF 16 | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 203 | OBUJMICA OG-8-18 | kom | 200 |  |  |  |  |  |
| 204 | OBUJMICE OG-11-18 | kom | 200 |  |  |  |  |  |
| 205 | UVODNICA KABLOVSKA PLASTIČNA PG21, ZAPTIVNA, SA MATICOM | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 206 | UVODNICA KABLOVSKA PLASTIČNA PG29, ZAPTIVNA, SA MATICOM | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 207 | PVC TIPL P-6 SA ZAVRTNJEM | kom | 350 |  |  |  |  |  |
| 208 | PVC TIPL P-8 SA ZAVRTNJEM | kom | 300 |  |  |  |  |  |
| 209 | PVC TIPL P-10 SA ZAVRTNJEM | kom | 150 |  |  |  |  |  |
| 210 | RAZVODNA KUTIJA SA 4 UVODA BAKELITNA | kom | 30 |  |  |  |  |  |
| 211 | RAZVODNA KUTIJA SA 6 UVODA SILUMINSKA | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 212 | RAZVODNA KUTIJA 110X110 MM SILUMINSKA | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 213 | TRAFO UGRADNI 200VA 220/24V | kom | 30 |  |  |  |  |  |
| 214 | GREJAČ ZA BOJLER 1500W,220V sa kosim buksnama za bojler 5 – 10 litara | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 215 | GREJNA PLOČA 300X300 220V 3KW | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 216 | RINGLA ZA ŠPORET FI 145 | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 217 | RINGLA ZA ŠPORET FI 180 | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 218 | PVC KANALICA SA POKLOPCEM 20X20mm,L=2m | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 219 | KANALICA ŠLICOVANA 40x60 L=2m | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 220 | KANALICA ŠLICOVANA (SXV) 25X40 | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 221 | KANALICA ŠLICOVANA (SXV) 40X40 | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 222 | KANALICA PVC 60X60MM L=2mm | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 223 | Izolir traka 3M Temflex 1300 0.13mm h19mm h 20m (ISO 9002 i atest)(IEC 604564-3-1-1 F-PVCP/60 ) | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 224 | Izolaciona traka ‚‚ Scotch Super 33+‚‚3M Temflex 1300 19mm h20,1m h 0,177mm za tem. Od -18 do 105 C (ISO 9002 i atest)(IEC 604564-3-1-1 F-PVCP/60 ) | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 225 | Traka za visokonaponsku izolaciju kablova``W963 Plysafe``36mm h0,76mm h 9,1m | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 226 | Univerzalna redna stezaljka - kleme 2,5mm2 za ugradnju na omega šinu max napon 800V , u Ex izvedbi UK 6 N (PHOENIX) ili odgovarajuća | kom | 500 |  |  |  |  |  |
| 227 | Tiplovi za pvc ø8 sa holšrafom | kom | 300 |  |  |  |  |  |
| 228 | Tiplovi za pvc  ø 10 sa holšrafom | kom | 300 |  |  |  |  |  |
| 229 | Tiplovi za pvc  ø 12 | kom | 300 |  |  |  |  |  |
| 230 | Obujmice za kablove 8-18 | kom | 300 |  |  |  |  |  |
| 231 | Razvodna kutija OG 100X100 sa 4 ulaza za ugradnju za na zid .IP 65 | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 232 | Modularne štipaljke (aligatorke) AC 285 (Fluke) 1000V 10A | kom | 2 |  |  |  |  |  |
| 233 | Ispitač kablova - prisutnosti napona tip 1AS-E2 II Fluke | kom | 2 |  |  |  |  |  |
| 234 | Univerzalna redna stezaljka - klema za ugradnju na omega šinu, max napona 800V , u Ex izvedbi UHV 50-AS/AS (PHOENIX) | kom | 6 |  |  |  |  |  |
| 235 | Plastične veze-veze za fiksiranje kablova u snopu PKB200X2,5 (1000kom.)(PHOENIX) | kom | 2000 |  |  |  |  |  |
| 236 | Izolacione univerzalna redna stezaljka - klema za ugradnju na omega šini , max napon 800V , u Ex izvedbi UT 10 (PHOENIX) | kom | 8 |  |  |  |  |  |
| 237 | Strujna klema URTK/SP k.b. 0311126 | kom | 250 |  |  |  |  |  |
| 238 | GS-GSK/S k.b 0305116 | kom | 200 |  |  |  |  |  |
| 239 | FB 10-GSK/S k.b. 0305174 (PHOENIX) | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 240 | FBI-10-8 k.b0203263 | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 241 | FB 10 -URTK/SP k.b 0311663 | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 242 | SB 2 -URTK/SP k.b. 0360012 (PHOENIX) | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 243 | SB4-URTK/SP k.b. 0360025 (PHENIX) | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 244 | E/UK završna klema (PHOENIX) 1201442 | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 245 | Patron D 10 A | kom | 500 |  |  |  |  |  |
| 246 | Patron D 16 A | kom | 500 |  |  |  |  |  |
| 247 | Patron D 20 A | kom | 500 |  |  |  |  |  |
| 248 | Patron D 25 A | kom | 500 |  |  |  |  |  |
| 249 | Patron D 6 A | kom | 500 |  |  |  |  |  |
| 250 | Kapa osigurača 25 A | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 251 | Kapa osigurača 63 A | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 252 | Termostat regulacioni za bojler 1 radni + 1 mirni kontakt | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 253 | Termostat sigurnosni za bojler | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 254 | Automatski osigurač 2 A II polni C klase | kom | 12 |  |  |  |  |  |
| 255 | Automatski osigurač 25 A I polni C klase | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 256 | Panik svetiljka sa led diodama akomulator 6V 4Ah | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 257 | Sobni termostat RT500RF ili odgovarajući | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 258 | Kalorifer 3 Kw monofazni | kom | 30 |  |  |  |  |  |
| 259 | Automatski osigurač 16 A III polni C klase | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 260 | Automatski osigurač 16 A I polni C klase | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 261 | Kalorifer 2 Kw monofazni | kom | 40 |  |  |  |  |  |
| 262 | Kip prekidač 16A | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 263 | Prekidač za na zid serijski siluminski | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 264 | Istalaciona šuko utičnica monofazna | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 265 | Utikač monofazni gumeni | kom | 400 |  |  |  |  |  |
| 266 | Razvodnik monofazni 16A sa prekidačem | kom | 30 |  |  |  |  |  |
| 267 | Razvodna kutija 80x80 siluminska | kom | 200 |  |  |  |  |  |
| 268 | Prekidač za u zid običan | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 269 | Prekidač za u zid serijski | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 270 | Prekidač za na zid običan siluminski | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 271 | Utičnica monofazna za u zid | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 272 | Baterijska lampa PELI 2360 LED | kom | 70 |  |  |  |  |  |
| 273 | Utičnica za na zid monofazna siluminska | kom | 200 |  |  |  |  |  |
| 274 | Utičnica za u zid trofazna | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 275 | Utičnica za na zid trofazna siluminska | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 276 | Utikač monofazni plastični | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 277 | Natikač monofazni gumeni | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 278 | Luster klema 4mm² | kom | 200 |  |  |  |  |  |
| 279 | Luster klema 6mm² | kom | 200 |  |  |  |  |  |
| 280 | Luster klema 10mm² | kom | 200 |  |  |  |  |  |
| 281 | Utikač 4x32 A | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 282 | Luster klema 2.5mm² | kom | 200 |  |  |  |  |  |
| 283 | Utikač 4x63 A | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 284 | Produžni kabal 3 m, 6 utičnica sa prekidačem i prednaponskom zaštitom | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 285 | Produžni kabal 5 m, 6 utičnica sa prekidačem i prednaponskom zaštitom | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 286 | Grlo E 27 keramičko | kom | 500 |  |  |  |  |  |
| 287 | Vezica PL-300 | kom | 3000 |  |  |  |  |  |
| 288 | Vezica PL-350 | kom | 3000 |  |  |  |  |  |
| 289 | Vezica PL-450 | kom | 3000 |  |  |  |  |  |
| 290 | Grejač prohromski ø60 3x2000W sa zaptivnim oringom(Prohromski vodeni grejač za industrijski bojler.Prečnik okrugle flanšne 60mm sa gumenim dihtungom.Grejač 3x2000W dužine 400mm) | kom | 5 |  |  |  |  |  |
| 291 | Utičnica 4x32A tip 134 | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 292 | Grlo E 14 keramičko | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 293 | Vezica PL-200 | kom | 3000 |  |  |  |  |  |
| 294 | Vezica PL-150 | kom | 3000 |  |  |  |  |  |
| 295 | Vezica PL-100 | kom | 3000 |  |  |  |  |  |
| 296 | Utičnica 4x63A tip 134 | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 297 | Tropolni utikač ''L'' | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 298 | Digitalni vremenski prekidač TD01 ili odgovarajući | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 299 | Ručna svetiljka ansmann IL 300R | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 300 | Namotaj PVC GGJ 3x2,5mm 25met. Sa termičkom zaštitom | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 301 | Metalna kablovska uvodnica u obliku torban navrtke Pg 9 dugačak navoj, sa kontranavrtkom | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 302 | Metalni čep Pg 9 sa kontranavrtkom | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 303 | Metalna kablovska uvodnica u obliku torban navrtke Pg 11 dugačak navoj, sa kontranavrtkom | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 304 | Metalni čep Pg 11 sa kontranavrtkom | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 305 | Metalna kablovska uvodnica u obliku torban navrtke Pg 13,5 dugačak navoj, sa kontranavrtkom | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 306 | Metalni čep Pg 13,5 sa kontranavrtkom | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 307 | Metalna kablovska uvodnica u obliku torban navrtke Pg 16 dugačak navoj, sa kontranavrtkom | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 308 | Metalni čep Pg 16 sa kontranavrtkom | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 309 | Metalna kablovska uvodnica u obliku torban navrtke Pg 21 dugačak navoj, sa kontranavrtkom | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 310 | Metalni čep Pg 21 sa kontranavrtkom | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 311 | Metalna kablovska uvodnica u obliku torban navrtke Pg 29 dugačak navoj, sa kontranavrtkom | kom | 10 |  |  |  |  |  |
| 312 | Metalni čep Pg 29 sa kontranavrtkom | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 313 | Metalna kablovska uvodnica u obliku torban navrtke M 16 dugačak navoj, sa kontranavrtkom | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 314 | Metalni čep M 16 sa kontranavrtkom | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 315 | Metalna kablovska uvodnica u obliku torban navrtke M 20 dugačak navoj, sa kontranavrtkom | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 316 | Metalni čep M 20 sa kontranavrtkom | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 317 | Metalna kablovska uvodnica u obliku torban navrtke M 25 dugačak navoj, sa kontranavrtkom | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 318 | Metalni čep M 25 sa kontranavrtkom | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 319 | Metalna kablovska uvodnica u obliku torban navrtke M 32 dugačak navoj, sa kontranavrtkom | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 320 | Metalni čep M 32 sa kontranavrtkom | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 321 | Metalna kablovska uvodnica u obliku torban navrtke M 40 dugačak navoj, sa kontranavrtkom | kom | 20 |  |  |  |  |  |
| 322 | Metalni čep M 40 sa kontranavrtkom | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 323 | Baterijska lampa PELI 2720 LED naglavna | kom | 50 |  |  |  |  |  |
| 324 | Nožasti osigurač NVT00 20A | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 325 | Nožasti osigurač NVT00 25A | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 326 | Nožasti osigurač NVT00 35A | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 327 | Nožasti osigurač NVT00 50A | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 328 | Nožasti osigurač NVT00 63A | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 329 | Nožasti osigurač NVT00 80A | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 330 | Nožasti osigurač NVT00 100A | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 331 | Nožasti osigurač NVT00 16A | kom | 100 |  |  |  |  |  |
| 332 | Utičnica monofazna za u zid dupla | Kom | 50 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара**  **(збир колоне бр. 7)** |  |
| **II** | **УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара** |  |
| **III** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ**  **(ред. бр.I+ред.бр.II) динара** |  |

Табела 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Посебно исказани трошкови у дин/ процентима који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а  (цена из реда бр. I)уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови царине | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |
| Трошкови превоза | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |
| Остали трошкови (навести) | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:

-у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за испоручено добро;

-у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за испоручено добро;

-у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженом количином (која је наведена у колони 4.);

-у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженом количином (која је наведена у колони 4.).

-у колону 9.уписати назив произвођача понуђених добара,назив модела/ознаку понуђених добара

-у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције без ПДВ (збир колоне бр. 7)

-у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ

-у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. II)

- у Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови у дин/ EUR који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови, / као и процентуално учешће наведених трошкова у укупно понуђеној цени без ПДВ (ред бр. I из табеле 1)

-на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца структуре цене.

-на место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене.