ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:5364-Е.03.02.-13149/2-2018

Обреновац, 10.01.2018.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/3000/1201/2017(1735/2017), за набавку Сигурносни орман за одлагање лако запаљивих и испарљивих материја - ТЕНТ Б, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Бр. 1.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

На страни 3 конкурсне документације у Техничкој спецификацији нисте јасно дефинисали димензије. Молимо Вас да нам појасните и јасно дефинишете димензије за ставке 1, 2, 3, 5 и 6 – која диемнзија је дужина, која ширина а која висина тражених ормана.

**ПИТАЊЕ 2**:

Такође, на страни 3 конкурсне документације у Техничкој спецификацији за ставку 6 орман за складиштење запаљивих течности навели сте конкретне димензије. Молимо вас због конкуретности да и на овој ставци ставите +/- опсег димензија.

**ОДГОВОР 1:**

Ставка 1. димензије: 1320х620х460мм (+/- 20мм) – висина, дубина , ширина

Ставка 2. димензије: 1850х900х450мм (+/- 20мм) – висина, ширина , дубина

Ставка 3. димензије:620х730х450мм. (+/- 10мм) – дубина, висина, ширина

Ставка 5. димензије: 1200х1950х420мм (+/- 20мм) – ширина, висина, дубина

Ставка 6. димензије: минимално 1100x500x2000mm – ширина, дубина, висина

**ПИТАЊЕ 2**:

За ставку 6 (орман за складиштење запаљивих течности) није наведено +/- опсег димензија из разлога што је наведено да су димензије **минимално** 1100x500x2000mm и самим тим не може да стоји и +/- опсег димензија.

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације, продужити рок за давање понуда и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца