НАРУЧИЛАЦ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП  БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

ДРУГА  ИЗМЕНА/ДОПУНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

за јавну набавку добара бр. 3000/1623/2017  (799/2017)

Предмет  јавне набавке : Набавка пумпи за подмазивање редуктора дозатора ТЕНТ Б

Чланови/заменици чланова  комисије за јавну набавку:

(заведено у ЈП ЕПС број 5364-Е.03.02- .15647/4-2018  од   ......12.01. 2018. године)

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

ДРУГА ИЗМЕНУ

КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за ЈН бр. 3000/1623/2017  (799/2017)

1.

# У складу са додатним појашњењем конкурсне документације бр. 3,  Конкурснa документацијa МЕЊА СЕ на начин што се мења техничка спецификација,

# Прилог:

# Важећа Техничка спецификација:

# ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

# - Врста и количина добара

| Рб | Предмет набавке |
| --- | --- |
| 1 | Пумпни агрегат за подмазивање редуктор дозатора |

Пумпни агрегат се састоји од нископритисне зупчасте пумпе, прирубнице и електромотора.

Електро мотор се испоручује без заштитне склопке и кабла

- Проток пумпе: 10 dm3/min

- Максимални притисак: 20 bar

- Вискозитет радног уља: 16-600 mm2/s

- Радна температура уља: (-25) – (+80) ºC

- Номинална снага мотора: 1,1kW

- Број обртаја електромотора: 1370 º/min

- Напон 3x400V

- Заштита електро мотора, изолација: IP54 klasa E

Обавезе понуђача:

- Надзор приликом уградње и пуштања у рад пумпних агрегата.

3.2.  Техничка документација која се доставља као саставни део понуде, а којом се   доказује  да понуђена добра испуњавају захтеване техничке карактеристике:

- Каталози - Понуђач је дужан да као део понуде достави каталог или каталошки извод произвођача понуђеног добра, из кога се може утврдити да ли су техничке карактеристике понуђеног добра у складу са траженим.

# 3.3 Рок испоруке добара

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од  30 (тридесет) дана од дана закључења Уговора.

# 3.4.  Место испоруке добара

Место испоруке је Огранак ТЕНТ Б, локација  ТЕНТ – Б -  магацин ТЕНТ Б (Термоелектрана Никола Тесла Б Ушће Обреновац).

Паритет испоруке је франко (магацин ТЕНТ Б, локација ТЕНТ Б) са урачунатим зависним трошковима.

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет изабраног Понуђача.

# Квалитативни и квантитативни пријем

Пријем робе у погледу количине и квалитета врши се у складишту Наручиоца где се  утврђују стварно примљена количина робе.

Квантитативни  пријем  констатоваће се потписивањем Отпремнице и провером:

•	да ли је испоручена наручене  количина

•	да ли су добра испоручена у оригиналном паковању

•	да ли су добра без видљивог оштећења

У случају да дође до одступања од уговореног, Изабрани понуђач је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Изабрани понуђач  се обавезује да сноси потпуну одговорност за квалитет предмета набавке, без обзира да ли Наручилац  врши или не пријемно контролисање и испитивање. Изабрани понуђач се обавезује да надокнади све трошкове које би Наручилац директно или индиректно имао због неодговарајућег квалитета предмета набавке.

# Гарантни рок,

Гарантни рок за предмет набавке је минимум 24 месеца од дана испоруке добара.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

Напомене:

- У случају отказа рада пумпних агрегата  или било ког њиховог дела у гарантном периоду и/или да пумпни агрегати не остварују захтеване радне услове из захтева наручиоца, продавац је у обавези да у року од 72 часа од пријема обавештења, обезбеди стручно особље (о свом трошку), које ће заједно са представником наручиоца утврдити узрок превременог отказа рада, као и разлоге због којих агрегати не остварују захтеване радне параметре (без додатних трошкова по наручиоца). Ако је отказ рада агрегата или неког његовог дела узроковано проблемима чији је узрок лоше израђени и испоручени предмет набавке или његов део, продавац је у обавези да у што краћем року (не дужим од 60 дана од дана пријема рекламације) обезбеди исправан нови део и/или обави сервис и репарацију. (продавац сноси све трошкове замене и нове испоруке).

- У случају сервиса и репарације предмета набавке или неког  његовог дела у гарантном периоду, гарантни рок се продужава за период трајања сервиса/репарације.

- У случају замене предмета набавке новим, гарантни рок тече од почетка за замењени предмет набавке.

3.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Доставити:

- Архиви