ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 5364-Е.03.02-350436/9-2017

15.12.2017.год.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број 3000/1557/2017 (1202/2017), за набавку радова : Монтажа мале шине у поларном складишту угља - ТЕНТ Б, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: Нашом анализом предмера радова и техничког извештаја, није нам јасна ставка 5к која се односи на подливање колосека.За наведену ставку према нашим анализама, потребне су много мање количине од наведених у предмеру радова. Из тог разлога постављамо следеће питање:

-       Да ли је количина од 35 м3 тачна или је у питању грешка?

-       Ако је количина од 35 м3 тачна , где уграђујемо остали део масе?

Подаци су нам потребни како би могли сто реалније израдити понуду.

**ОДГОВОР 1:** Приликом изараде предмера дошло је до грешке у писању количине за ставку 5к. Уместо 35 м3, треба да стоји 3,50 м3.

Наведена појашњења сматрају се саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.