ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44

Место:Обреновац

Број:5364-e.03.02.-13166/1-2018

Обреновац, 09.01.2018. год.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **ЈН/3000/0754/2017(435/2017)** за набавку добара: Индикатори притиска и температуре (ТЕНТ Б), на захтев заинтересованих лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересована лица су у писаном облику од наручиоца тражила додатне информације односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Молимо да нам доставите информацију о начину монтаже гасних термометара који су тражени на позицијама 1,2,3,4,5.

Да ли се  термометри монтирају на носачу или на панелу?

Уколико се монтирају на носачу да ли је потребно уз термометре нудити и носаче?

**ОДГОВОР 1:**

Тражени термометри се монтирају помоћу носача, који је саставни део испоруке. Сонда се монтира помоћу клизећег прикључка G1/2 (Design 4), како је и наведено у Техничкој спецификацији и Обрасцу понуде.

Moнтажа је обавеза Купца.

**Наведена појашњења сматрају се саставним делом конкурсне документације за предметну јавну набавку.**