ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД - ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића - Црног број 44

Место: Обреновац

Број: 5366-Е.03.03.-496150/10-2017

Свилајнац, 27.12.2017.

(место и датум)

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/3000/1306/2017 (1954/2017), за набавку нове арматуре - ТЕМ,  на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Бр. 2.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације, односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,  следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1: Moлимo дa пojaснитe стaвку бр. 6, jeр нaручилaц зaхтeвa дa вeнтил имa прикључaк рaсхлaднe вoдe, пoтрeбнo je прoвeрити нa кoмe мeсту нa вeнтилу je прeдвиђeнo мeстo и димeнзиjу прикључкa.

ОДГОВОР 1: Meстo прикључкa je нa сaмoм кућишту вeнтилa, димeнзиje Ø30mm.

КОМИСИЈА