ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:5365.Е.03.04445634/7-2017

Велики Црљени 22.12.2017 год.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **.3000/0948/2017(1074/2017)** за набавку **Центрифугалне пумпе** **- ТЕ Колубара**, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

У партији 3  је дата следећа **напомена: Пумпу испоручити са сондама за укључење и искључење и заштиту од рада на суво пумпе дужине по 40м.**

Није јесно шта се тачно тражи, па молим за додатно појашњење ове напомене.

**ПИТАЊЕ 2**:

Партија 1 -  Претоварна пумпа за хемикалије, молимо да нам проследите следеће одговоре:

   - Колика је температура садржаја који пумпа преноси (медијума)?

   -Колики је садржај чврсте материје медијума?

   -Колика је специфична тежина медијума?

   -Колика је концентрација( садржај) HCl i Fe Cl3 у медијуму?

**ОДГОВОР 1:**

Дужина кабла од сонде износи 40 метара

**ОДГОВОР 2:**

Сви одговори на захтевана питања за Партију 1, се налазе у Техничкој спецификацији на страни 4/60.

КОМИСИЈА