# НАРУЧИЛАЦ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП  БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

ПРВА ИЗМЕНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА: Центрифугалне пумпе у ТЕ Колубара

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 3000/0948/2017(1074/2017)

(број Број:5365.Е.03.04445634/8-2017 / 20.12.2017 год. године)

Обреновац, 20.12.2017. године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

ПРВУ ИЗМЕНУ

КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за јавну набавку 3000/0948/2017(1074/2017)

1.

Тачка 3.2. Kвалитет и техничке карактеристике ( СПЕЦИФИКАЦИЈА)

конкурсне документације допуњује  се и гласи:

Партија 1

Ред. Број; Предмет набавке. 1.; Претоварна пумпа за хемикалије. Техничке карактеристике и радни услови које мора да задовољи пумпа: Пумпни агрегат за транспорт агресивних течности следећих техничких карактеристика: - Тип пумпе: Центрифугална хоризонтална моноблок пумпа, - Радна тачка пумпе је са параметрима: проток Q= 6 m3 /h, и висина дизања H = 30mVS, - Медијум: хемикалије HCl, FeCl3, NaOH максималне концентрације 40%, - Tемпература медија: 10-30ºЦ, - Испорука пумпи са 1 сетом резервних делова за сваку пумпу: - -механички заптивач - -заптивни материјал. - Електромотор за моноблок треба да буде стандардан са заменљивим наставком за монтажу остатка пумпе према цртежу бр. 191217.1. - Снага мотора 3-4 kW, - број обртаја 2900 о/мин. - Потис пумпе мора бити радијални, вертикалан. - Усис пумпе мора бити аксијални. у прилогу цртеж пумпе бр. 191217.1

2.

Ова измена конкурсне документације биће објављена на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

2.

Ова измена конкурсне документације биће објављена на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА

Доставити:

- Архиви