НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ДРУГА ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА: Испорука и уградња опреме на систему хемијских мерења вода-пара у ТЕ Колубара

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА 3000/1526/2017 (1418/2017)

(број 105-Е.03.01-6736/5-2018 од 10.01.2018. године)

*Обреновац, јануар, 2018. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ДРУГУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку 3000/1526/2017 (1418/2017)

1.

Поглавље 3 Техничка спецификација, на страни 6/68 Конкурсне документације, тачка 11 - Извршити испоруку и замену високопритисних вентила на мерним местима 0404 G01, 0505 G09, 0505 G10 пре и после хладњака узорка. Карактеристике вентила PN 500, DN 6, материјал 1.4571, мења се и гласи:

тачка 11 - Извршити испоруку и замену високопритисних вентила на мерним местима 0404 G01, 0505 G09, 0505 G10 пре и после хладњака узорка. Карактеристике вентила PN 400, DN 6, материјал 1.4571

2.

Поглавље 7 – Обрасци, Образац 2, на страни 41/68 Конкурсне документације, тачка 11 - Извршити испоруку и замену високопритисних вентила на мерним местима 0404 G01, 0505 G09, 0505 G10 пре и после хладњака узорка. Карактеристике вентила PN 500, DN 6, материјал 1.4571, мења се и гласи:

тачка 11 - Извршити испоруку и замену високопритисних вентила на мерним местима 0404 G01, 0505 G09, 0505 G10 пре и после хладњака узорка. Карактеристике вентила PN 400, DN 6, материјал 1.4571

3.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

КОМИСИЈА

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

(име/презиме)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

(име/презиме)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

(име/презиме)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

(име/презиме)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-члан/заменик члана

(име/презиме)

Доставити:

- Архиви