ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: Број: 105.Е.03.01-517414/7-2017 од 25.12.2017.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број за јавну набавку услуга бр. 3000/19242017 (1425/2017)

 Демонтажа и монтажа кавеза горионика и замена дела левка испаривача –ТЕ Колубара“, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

бр. 1

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1: У Кoнкурснoj дoкумeнтaциjи, Дeo 4.2 Дoдaтни услoви сa уцeсцe у пoступку JН, тaчкa 7. Кадровски капацитет, стe дeфинисaли:

Понуђач располаже неопходним **кадровским капацитетом ако** има у радном односу или је ангажоване сходно чл.197 до 202. Закона о раду)

...............

3. минимум15 заваривача TIG/REL (EN287-1, 141TBW W02 wmHL045)

4. минимум 3 гасних заваривача(EN287-1, 311TBW W02 wmHL045)

5. минимум 3 гасних заваривача(EN287-1, 311TBW W01 wmHL045)

.....................

Стандард ЕN287-1 је повучен и замењен стандардом ISО 9606-1

Да ли можемо да доставимо потребне атесте заваривача према стандарду ISО 9606-1.

**ОДГОВОР 1:** Прихватају се атести у складу са важећим стандардимаSRPS EN ISO 9606-1:2017 (EN ISO 9606-1, ISO 9606-1 )

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

 КОМИСИЈА

 ............................................

............................................