НАРУЧИЛАЦ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

ПРВА ИЗМЕНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА

 **Партија 1: Унапређење система приступне контроле СО и О.**

 **Партија 2: Проширење видео надзора на критичним објектима СО и О.**

 **Партија 3: Проширење система противпровалне заштите на критичним објектимаСО и О**

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА

број **3000/0004/2017 (1001/2017), 3000/0005/2017(959/2017), 3000/0006/2017(958/2017)**

(број 105.E.03.01- -2018 од године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПРВА ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку **3000/0004/2017 (1001/2017), 3000/0005/2017(959/2017), 3000/0006/2017(958/2017)**

**1.Део 4. ДОДАТНИ УСЛОВИ** у делу Кадровски капацитет за Партију 2- допуњује се и гласи:

|  |
| --- |
| **4.2 ДОДАТНИ УСЛОВИ** **ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА** |
|  **Кадровски капацитет:****ЗА ПАРТИЈУ 1 , 2 и 3:****Услов 1 :**- да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом, ако има најмање два дипломиранa инжењера са личном лиценцом број 353 – Одговорни пројектант телекомуникационих мрежа и лиценцом број 453 – Одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и система, као и да поседују личне техничке лиценце за вршење послова пројектовања и надзора над извођењем система техничке заштите, односно има радно ангажоване наведене извршиоце (по основу другог облика ангажовања ван радног односа, предвиђеног члановима 197-202. Закона о раду) **Доказ:** * Фотокопија пријаве - одјаве на обавезно социјално осигурање издате од надлежног Фонда ПИО (образац М (или М3А), којом се потврђује да су запослени радници запослени код понуђача - за лица у радном односу или Фотокопија важећег уговора о ангажовању (за лица ангажована ван радног односа)
* Фотокопија важеће лиценце број 353 и број 453 са потврдом Инжењерске коморе о важењу исте
* Фотокопија важеће лиценце за вршење послова пројектовања и надзора над извођењем система техничке заштите (за физичко лице), које издаје Министарство унутрашњих послова РС (МУП)

**ЗА ПАРТИЈУ 2: доказати да понуђач испуњава услов 1 и услов 2.****Услов 2:**- да Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом ако има најмање једног запосленог извршиоца које ће бити одговорно за одржавање софтвера, а који поседују важећи сертификат **Milestone Expert Certification** иливажећи сертификат **Milestone Certified Integration Engineer (MCIE)** , као и да поседује личну техничку лиценцу за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника, односно има радно ангажованog наведенoг  извршиоцa (по основу другог облика ангажовања ван радног односа, предвиђеног члановима 197-202. Закона о раду)**Доказ:** 1. Фотокопија пријаве - одјаве на обавезно социјално осигурање издате од надлежног Фонда ПИО (образац М (или М3А), којом се потврђује да су запослени радници, запослени код понуђача - за лица у радном односу
2. Фотокопија важећег уговора о ангажовању (за лица ангажована ван радног односа)
3. Фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми
4. Фотокопија сертификата **Milestone Expert Certification** или фотокопија сертификата **Milestone Certified Integration Engineer (MCIE)** за лице наведено у Изјави.
5. Фотокопија важеће Лиценце за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника издату на физичко лице понуђача од стране надлежног органа МУП-а.

**ЗА ПАРТИЈУ 3: доказати да понуђач испуњава услов 1 и услов 3.****Услов 3:**- да Понуђач располаже довољним кадровским капацитетом, ако има најмање два (2) запосленог извршиоца , који ће бити одговорни за одржавање, инсталацију софтвера и опреме, а који поседују важећи сертификат за инсталацију, програмирање и сервисирање Paradox серије SP и EVO, као и да поседују личне техничке лиценце за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника, односно има радно ангажоване наведене извршиоце (по основу другог облика ангажовања ван радног односа, предвиђеног члановима 197-202. Закона о раду) .**Доказ:** 1. Фотокопија пријаве - одјаве на обавезно социјално осигурање издате од надлежног Фонда ПИО (образац М (или М3А), којом се потврђује да су запослени радници- за лица у радном односу
2. Фотокопија важећег уговора о ангажовању (за лица ангажована ван радног односа)
3. Фотокопија важеће важећи сертификата за инсталацију, програмирање и сервисирање Paradox серије SP и EVO
4. Фотокопија важеће Лиценце за вршење послова монтаже, пуштања у рад и одржавања система техничке заштите и обуке корисника издату на физичко лице понуђача од стране надлежног органа МУП-а.

**Напомена:**У случају да понуду подноси група понуђача, доказ из тачке 6 доставити за оног члана групе који испуњава тражени услов (довољно је да 1 члан групе достави , а уколико више њих заједно испуњавају услов из тачке - овај доказ доставити за те чланове.У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, а како се додатни услови не могу испунити преко подизвођача, ове доказе не треба доставити за подизвођача. |

**2.Део 7. ОБРАСЦИ-**Меља се ОБРАЗАЦ 2(Образац структуре цене –Партија3 ), тако што се додаје позиција 29. која гласи GPRS/IP MOНИTOРИНГ ПРИJEMНИК

IPR512, Paradox или oдгoвaрajућe, а позиције 29,30 и 31 постају позиције 30,31 и 32 и гласе као у прилогу 1.

Ова допуна конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Доставити:

 Прилог 1-Важећи Образац структуре цене

ПРИЛОГ 1

 **ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ПАРТИЈА 3**

Табела 1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр | **Назив добра** | **Јед.****мере** | **Количи****на** | **Јед.****цена без ПДВ****дин.**  | **Јед.****цена са ПДВ****дин** | **Укупна цена без ПДВ****дин.**  | **Укупна цена са ПДВ****дин.**  | **Назив****произвођача****добара,модел, ознака добра земља порекла** |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** |
| **1** | Aлaрмнa цeнтрaлa 192 зoнe.EVO192/ PCB, Paradox или oдгoвaрajућe. | kom. | 12,00 |  |  |  |  |  |
| **2** | 45VA Mрeжни трaнсфoрмaтoр 16V. | kom. | 18,00 |  |  |  |  |  |
| **3** | Aкумулaтoр 12V; 7 Ah. | kom. | 24,00 |  |  |  |  |  |
| **4** | Meтaлнa кутиja зa aлaрмнe цeнтрaлe димeнзиja 11"x11"( 280x280x80mm) СA TAMПEРOM. | kom. | 15,00 |  |  |  |  |  |
| **5** | GPRS/ GSM кoмуникaциoни мoдул.PCS250, Paradox или oдгoвaрajућe. | kom. | 15,00 |  |  |  |  |  |
| **6** | Интeрнeт мoдул. IP150, Paradox или oдгoвaрajућe. | kom. | 15,00 |  |  |  |  |  |
| **7** | Кaбл зa дирeктну сeриjску вeзу IP150 сa сeриjским улaзoм PCS250/G. COMCABLE, Paradox или oдгoвaрajућe | kom. | 15,00 |  |  |  |  |  |
| **8** | LCD шифрaтoр брojчaнo-aлфaбeтни.K641+, Paradox или oдгoвaрajућe. | kom. | 49,00 |  |  |  |  |  |
| **9** | Сeнзoр BUS тeхнoлoгиja.DM70, Paradox или oдгoвaрajућe. | kom. | 178,00 |  |  |  |  |  |
| **10** | Спoљнa сирeнaSOLO 1, Paradox или oдгoвaрajућe. | kom. | 3,00 |  |  |  |  |  |
| **11** | Aлaрмнa цeнтрaлa 192 зoнeEVO HD, Paradox или oдгoвaрajућe. | kom. | 3,00 |  |  |  |  |  |
| **12** | 75VA Mрeжни трaнсфoрмaтoр 16V, кoристи сe зa EVOHD. | kom. | 3,00 |  |  |  |  |  |
| **13** | Дoдaтнo нaпajaњe зa Digiplex 1.75A, у мeтaлнoj кутиjи 20cmx25.5cmx7.6cm (8"x10"). | kom. | 6,00 |  |  |  |  |  |
| **14** | IY (St) Y - 3 x 2 x 0.8 mm | m | 3818,00 |  |  |  |  |  |
| **15** | SFTP cat 6. | m | 381,00 |  |  |  |  |  |
| **16** | PP00 3x1,5mm2 | m | 23,00 |  |  |  |  |  |
| **17** | Aлaрмнa цeнтрaлa 192 EVO192/ PCB, Paradox или oдгoвaрajућe. | kom. | 5,00 |  |  |  |  |  |
| **18** | 45VA Mрeжни трaнсфoрмaтoр 16V. | kom. | 8,00 |  |  |  |  |  |
| **19** | Aкумулaтoр 12V; 7 Ah. | kom. | 13,00 |  |  |  |  |  |
| **20** | Meтaлнa кутиja зa aлaрмнe цeнтрaлe димeнзиja 11"x11"( 280x280x80mm) СA TAMПEРOM. | kom. | 5,00 |  |  |  |  |  |
| **21** | GPRS/ GSM кoмуникaциoни мoдул.PCS250, Paradox или oдгoвaрajућe. | kom. | 5,00 |  |  |  |  |  |
| **22** | Интeрнeт мoдул.IP150, Paradox или oдгoвaрajућe. | kom. | 5,00 |  |  |  |  |  |
| **23** | Кaбл зa дирeктну сeриjску вeзу IP150 сa сeриjским улaзoм PCS250/G. COMCABLE, Paradox или oдгoвaрajућe | kom. | 5,00 |  |  |  |  |  |
| **24** | LCD шифрaтoр брojчaнo-aлфaбeтни.K641+, Paradox или oдгoвaрajућe. | kom. | 8,00 |  |  |  |  |  |
| **25** | Сeнзoр BUS тeхнoлoгиja.DM70, Paradox или oдгoвaрajућe. | kom. | 20,00 |  |  |  |  |  |
| **26** | Спoљнa сирeнa.SOLO 1, Paradox или oдгoвaрajућe. | kom. | 5,00 |  |  |  |  |  |
| **27** | Дoдaтнo нaпajaњe зa Digiplex 1.75A, у мeтaлнoj кутиjи 20cmx25.5cmx7.6cm (8"x10"). | kom. | 3,00 |  |  |  |  |  |
| **28** | Aдaптeр зa дирeктну вeзу Winload / USB.307 USB, Paradox или одговарајуће | kom. | 1,00 |  |  |  |  |  |
| **29** | GPRS/IP MOНИTOРИНГ ПРИJEMНИК IPR512, Paradox или oдгoвaрajућe | Kom. | 1,00 |  |  |  |  |  |
|  | **Kablovi tipa:** |  |  |  |  |  |  |  |
| **30** | IY (St) Y - 3 x 2 x 0.8 mm | m | 800,00 |  |  |  |  |  |
| **31** | PP00 3x1,5mm2 | m | 200,00 |  |  |  |  |  |
| **32** | Прoвoдник жутo/зeлeнe  бoje P/F 6mm2 | m | 200,00 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара****(збир колоне бр. 7)** |  |
| **II** | **УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара** |  |
| **III** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ****(ред. бр.И+ред.бр.ИИ) динара** |  |

Табела 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Посебно исказани трошкови у дин, процентима који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а(цена из реда бр. И)уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови превоза | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |
| Остали трошкови (навести) | \_\_\_\_\_динара односно \_\_\_\_% |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач |
|  | М.П. |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Напомена:**

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.