ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Број: 105.Е.03.01-

Обреновац,

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/0004/2017(1001/2017), 3000/0005/2017(959/2017), 3000/0006/2017(958/2017)** за набавку услуга **Партија 1: Унапређење система приступне контроле ЦО и О**, **Партија 2: Проширење система видео надзора на критичним објектима ЦО и О**, **Партија 3: Проширење система противпровалне заштите на критичним објектима ЦО и О** на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 2.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: Да ли су у партији 3 у спецификацији грешком изостављени носачи детектора DM70?

**ОДГОВОР 1:** У складу са наведеним питањем Понуђача,Наручилац није грешком изоставио носаче детектора ДМ70, из разлога што исти нису потребни.