ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44, Обреновац

Место:Обреновац

Број:105-Е.03.01.- 29901/1-2018

Обреновац, 18.01.2018. године

 *(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/0141/2017 (НН 1590/2017),** за набавку добара -**Online мониторинг: магнетни мониторинг намотаја ротора и ПД мониторинг намотаја статора бл.4 – ТЕНТ-А**, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**: ОБЈАШЊЕЊА – позив за јавну набавку број 3000/0141/2017 (НН 1590/2017)“

Наводи - Страна 17 ....3.3.2 Техничка документација која се доставља у року од 60 дана, а након завршетка ремонта и пуштања у рад блока А4

* Пројекат инсталације система за мониторинг
* Техничка документација за појединачне системе мониторинга
* Корисничка упутства за појединачне системе мониторинга
* Извештаји о референтним испитивањима и дијагностици
* Пројекат изведеног стања

Наводи - Страна 18 Тендера: Квалитатини пријем .....

Изабрани понуђач је обавезан да у року од 60 дана, а након завршетка ремонта и пуштања у рад блока А4, достави следећу документацију:

* Пројекат инсталације система за мониторинг
* Техничку документацију за појединачне системе мониторинга
* Извештаје о референтним испитивањима и дијагностици
* Пројекат изведеног стања

Изабрани понуђач је обавезан да приликом инсталације уређаја, а по позиву Наручиоца, врши надзор, испитивања, обуку и дијагностику, и то:

* Надзор и испитивања током инсталације система
* Примопредајна испитивања система за мониторинг
* Референтна испитивања за сваки појединачни систем за мониторинг
* Обука особља корисника за сваки систем за мониторинг

Нaвoди нa стрaницaмa 17 и 18 тeндeрскoг дoкумeнтa, тaчкa 3.3.2 и дaти нaвoд испoд oднoсe сe нa услугe, инжeњeринг и изрaду oдрeђeнe дoкумeнтaциje, кao и услугe испитивaњa и oбукe.

1. Нa кojи нaчин би трoшкoви oднoснo цeнe дaтих нaвoда трeбaли бити прикaзaни у пoнуди?
2. Дa ли je тo мoгућe урaдити крoз цeнe дoбaрa или нa нeки други нaчин?

**ОДГОВОР 1:** Комисија ће у складу са питањем понуђача допунити конкурсну документацију, на страни 10 од 68 у делу техничке спецификације, тачка 3.1 Oпис добара и техничке карактеристике, подтачка 5. табела - „Спецификација опреме за мониторинг магнетног флукса и парцијалних пражњења турбогенератора“, и на страни 46 од 68 у делу Образца 2. - Образац структуре цене, табела 1, тако што ћеу табеле додати захтевану техничку документацију коју је понуђач у обавези да достави, као и да приликом инсталације уређаја врши надзор, испитивања, обуку и дијагностику, а како би понуђач могао да прикаже цeне наведених услуга у понуди.

**ПИТАЊЕ 2**: Страна 17…. 3.4 Рок испоруке добара

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши после завршетка ремонта и пуштања у рад блока А4 током 2018. године, у року од 30 дана по позиву Наручиоца.

.................

Изjaвa у тaчки 3.4 сaдржи фрaзу "нaкoн зaвршeткa рeмoнтa"… .

1. Дa ли je искaз o рoку у тaчки 3.4 тeндeрскoг дoкумeнтa тaчaн?

**ОДГОВОР 2:** Комисија ће у складу са питањем понуђача, на страни 17 од 68 тачка 3.4 Рок испоруке добара, на страни 29 од 68 тачка 6.13 Рок испоруке добара, на страни 45 од 68 Обрасца понуде, подтачка 5. Цена и комерцијални услови понуде у делу рока испоруке, и на страни 61 од 68 Модела уговора члан 5. Рок и место испоруке, изменити реченицу у вези рока испоруке, и дефинисати нови рок испоруке, који ће сада гласити: **„Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара и услуге изврши у року од 60 дана од дана завршетка ремонта и пуштања у рад блока А4 током 2018. године“**

# **Такође, Комисија ће сачинити и измене и допуне конкурсне документације, тако што ће:**

# - на страни 10 од 68, Тачка 3. Техничка спецификација, 3.1 Oпис добара и Техничке карактеристике, подтачка 5. „Спецификација опреме за мониторинг магнетног флукса и парцијалних пражњења турбогенератора“, променити редослед редних бројева у табели, јер је изостављен редни број 5., односно после редног броја 4. следи редни број 6., па ће у табели уместо редних бројева од 1. до 7. бити редни бројеви од 1. до 6. и додаће у складу са питањем понуђача редни број 7. „Техничка документација“ и редни број 8. „Надзор, испитивања, обука и дијагностика“ и на страни 46 од 68, Образац 2 – „Образац структуре цене“ – Табела 1, усагласити редне бројеве и додати редни број 7. „Техничка документација“ и редни број 8. „Надзор, испитивања, обука и дијагностика“;

- на страни 17 од 68, тачка 3.3.2 и тачка 3.6 Квалитативни пријем, и на страни 61 од 68, Модел Уговора, члан 8. Квалитативни пријем, преформулисати поднаслов у вези рока доставе техничке документације и усагласити га са роком испоруке добара и извршења услуге, и гласиће: „Техничка документација која се доставља у року од 60 дана од дана завршетка ремонта и пуштања у рад блока А4 током 2018. године“...

*У складу са наведеним разјашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације, и исте ће објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.*

*Комисија ће* ***продужити рок****, и о истом ће објавити обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.*