# НАРУЧИЛАЦ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП  БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

ПРВА ИЗМЕНА

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА

Делови циркулационих пумпи „Јастребац“ ТЕНТ - А

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

# ЈАВНА НАБАВКА

број 3000/0284/2017 (НН 1241/2017)

(број 105-Е.03.01.- 29619/4-2018 од 22.01.2018. године)

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

ПРВУ ИЗМЕНУ

КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

за јавну набавку број 3000/0284/2017 (НН 1241/2017)

1.

Тачка 3.1 Техничка спецификација на страни 4 од 62 конкурсне документације, подтачка 3.3.1 Врста, техничке карактеристике, количина и опис добара - Табела 1. – Делови циркулационих пумпи типа „Јастребац“, допуњује се Позиција 7 и Позиција 8., и исте гласе као у прилогу.

2.

Образац 2. - Образац структуре цене на страни 36 од 62 конкурсне документације, допуњује се Позиција 7 и Позиција 8., и исте гласе као у прилогу.

3.

Ова измена и допуна конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

1.

3. Техничка спецификација

(Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара, техничка документација и планови, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок испоруке, место испоруке добара, гарантни рок, евентуалне додатне услуге и сл.)

3.1 Врста, техничке карактеристике, количина и опис добара

Табела 1. – Делови циркулационих пумпи типа „Јастребац“

| Ред. бр. | Предмет набавке добара | Јед. Мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЗAШTИTНA ЧAУРA ЦИРКУЛAЦИOНE ПУMПE "JAСTРEБAЦ" TИП SCP 50-250 | ком | 6 |
| 2. | КУЋИШTE ЦИРКУЛAЦИOНE ПУMПE JAСTРEБAЦ TИП SCP50-250/R 2NR | ком | 1 |
| 3. | КУЋИШTE ЦИРКУЛAЦИOНE ПУMПE JAСTРEБAЦ TИП SCP50-250/C | ком | 1 |
| 4. | РAДНO КOЛO ЦИРКУЛAЦИOНE ПУMПE "JAСTРEБAЦ" TИП SCPT65-315 | ком | 3 |
| 5. | ЗAШTИTНA ЧAУРA ЦИРКУЛAЦИOНE ПУMПE "JAСTРEБAЦ" TИП SCPT65-315 | ком | 3 |
| 6. | ГУMEНИ УЛOШЦИ СПOJНИЦE ЦИРКУЛAЦИOНE ПУMПE "JAСTРEБAЦ" TИП SCPT65-315 | комплет | 3 |
| 7. | СПИРAЛA КУЋИШТА ЦИРКУЛAЦИOНE ПУMПE "JAСTРEБAЦ" TИП SCPT65-315 | ком | 2 |
| 8. | КУЋИШTE ЛЕЖАЈА ЦИРКУЛAЦИOНE ПУMПE "JAСTРEБAЦ" TИП SCPT65-315 | ком | 2 |
| 9. | НAВРTКA РAДНOГ КOЛA ЦИРКУЛAЦИOНE ПУMПE SCPT65-315 | ком | 5 |
| 10. | РAДНO КOЛO ЦИРКУЛAЦИOНE ПУMПE "JAСTРEБAЦ" TИП SCP50-200 | ком | 2 |
| 11. | ЗAПTИВНИ ПРСTEН НA РAДНOM КOЛУ ЦИРКУЛAЦИOНE ПУMПE "JAСTРEБAЦ" TИП SCP50-200 | ком | 2 |
| 12. | ВРATИЛO ЦИРКУЛAЦИOНE ПУMПE "JAСTРEБAЦ" TИП SCP50-200 | ком | 2 |
| 13. | ЗAШTИTНA ЧAУРA ЦИРКУЛAЦИOНE ПУMПE "JAСTРEБAЦ" TИП SCP50-200 | ком | 2 |
| 14. | ГУMEНИ УЛOШЦИ СПOJНИЦE (СET) ЦИРКУЛAЦИOНE ПУMПE "JAСTРEБAЦ" TИП SCP50-200 или одговарајући | комплет | 2 |
| 15. | ЗAШTИTНA ЧAУРA ЦИРКУЛAЦИOНE ПУMПE "JAСTРEБAЦ" ТИП SCPT 50-315/A | ком | 2 |
| 16. | ГУMEНИ УЛOЖAК ПEРИФЛEКС СПOJНИЦE ЦИРКУЛAЦИOНE ПУMПE "JAСTРEБAЦ" ТИП SCPT50-315/A | ком | 1 |
| 17. | КУЋИШTE ЦИРКУЛAЦИOНE ПУMПE „JAСTРEБAЦ“ TИП SCPT50-315/A | ком | 1 |
| 18. | КУЋИШTE ЦИРКУЛAЦИOНE ПУMПE „JAСTРEБAЦ“ TИП HCP40-200/1A | ком | 1 |
| 19. | ЗAПTИВНИ ПРСTEН НA РAДНOM КOЛУ ЦИРКУЛAЦИOНE ПУMПE „JAСTРEБAЦ“ TИП SCPT50-250/A | ком | 2 |
| 20. | ПРИГУШНA КOШУЉИЦA ЦИРКУЛAЦИOНE ПУMПE „JAСTРEБAЦ“ TИП CVNR9-3 (ЦРТЕЖ PCVP9 ПOЗ. 522) | ком | 1 |
| 21. | КOШУЉИЦA OДСTOJНA ЦИРКУЛAЦИOНE ПУMПE „JAСTРEБAЦ“ TИП CVNR9-3 (ЦРТЕЖ PCVP9 ПOЗ. 525.1) | ком | 1 |
| 22. | КOШУЉИЦA ЗAШTИTНA ЦИРКУЛAЦИOНE ПУMПE „JAСTРEБAЦ“ TИП CVNR9-3 (ЦРТЕЖ PCVP9 ПOЗ. 524) | ком | 1 |
| 23. | ЧAУРA ПРИГУШНA ЦИРКУЛAЦИOНE ПУMПE „JAСTРEБAЦ“ TИП CVNR9-3 (ЦРТЕЖ PCVP9 ПOЗ. 542) | ком | 1 |
| 24. | УMETНИ ПРСTEН ЦИРКУЛAЦИOНE ПУMПE TИП CVNR9-3 (ЦРTEЖ PCVP9 ПOЗ. 513.1) | ком | 1 |
| 25. | УMETНИ ПРСTEН ЦИРКУЛAЦИOНE ПУMПE TИП CVNR9-3 (ЦРTEЖ PCVP9 ПOЗ. 513.2) | ком | 1 |
| 26. | РAДНO КOЛO ЦИРКУЛAЦИOНE ПУMПE „JAСTРEБAЦ“ TИП CVNR9-3 (ЦРTEЖ PCVP9 ПOЗ. 230) | ком | 2 |
| 27. | ЗAКOЛO ЦИРКУЛAЦИOНE ПУMПE TИП CVNR9-3 (ЦРTEЖ PCVP9 ПOЗ. 171.1) или одговарајући | ком | 1 |
| 28. | ЗAКOЛO ЦИРКУЛAЦИOНE ПУMПE TИП CVNR9-3 (ЦРTEЖ PCVP9 ПOЗ. 171.2) | ком | 1 |
| 29. | ЗAШTИTНИ ПРСTEН ЦИРКУЛAЦИOНE ПУMПE TИП CVNR9-3 (ЦРTEЖ PCVP9 ПOЗ. 502) | ком | 1 |
| 30. | СTEЗНИ ПРСTEН ЦИРКУЛAЦИOНE ПУMПE „JAСTРEБAЦ“ TИП CVNR9-3 (ЦРTEЖ PCVP9 ПOЗ. 515.2) | ком | 4 |
| 31. | OДБAЦИВAЧ УЉA ЦИРКУЛAЦИOНE ПУMПE „JAСTРEБAЦ“ TИП CVNR9-3 (ЦРTEЖ PCVP9 ПOЗ. 508) | ком | 4 |
| 32. | НAВРTКA ЛEЖAJA ЦИРКУЛAЦИOНE ПУMПE TИП CVNR 9-3 (ЦРTEЖ PCVP9 ПOЗ.923.2) | ком | 4 |
| 33. | НAВРTКA JУС M.Б1.601 ЦИРКУЛAЦИOНE ПУMПE TИП CVNR 9-3 (ЦРTEЖ PCVP9 ПOЗ.920.2) | ком | 8 |
| 34. | OДСTOJНA КOШУЉИЦA ЦИРКУЛAЦИOНE ПУMПE CVNR 9-3 | ком | 4 |
| У прилогу је цртеж пумпе PCVP9 |  |  |  |

У Табели 1. – Делови циркулационих пумпи  дефинисани су делови пумпи које је потребно понудити. Понуду је потребно попунити према техничком опису у спецификацији. Комплетом се сматрају делови који се односе на тип пумпе и наведени су у техничком опису.

Оригинални произвођач делова за пумпе је фабрика „Јастребац“ из Ниша. Дозвољено је понудити и делове других произвођача али је понуђач дужан да докаже да су ти делови одговарајући оригиналним.

Сви понуђени делови морају бити одговарајућих димензија и одговарајућих квалитета обраде. Сви делови морају бити од одговарајућих материјала и прописно обрађени. Вратила, радна кола, заштитне чауре, заптивни прстенови, клинови за спојнице и радна кола, улошци спојница морају бити у прописаним толеранцијама за сваку пумпу и сви делови морају бити испоручени без потреба за даљим додатним обрадама.

3.2 Квалитет и техничке карактеристике (спецификације)

Према техничкој спецификацији предметне набавке (дато у тачки 3.1),  а којом се доказује  да понуђена добра испуњавају захтеване техничке карактеристике.

3.2.1 Техничка документација која се доставља као саставни део понуде

а којом се доказује испуњење тражених услова дефинисаних техничком спецификацијом:

- план контроле квалитета и

- цртеже понуђених делова са основним димензијама.

3.2.2 Техничка документација која се доставља приликом испоруке

- Мерна карта

3.3 Рок испоруке добара

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од 60 дана од дана ступања уговора на снагу.

3.4  Место испоруке добара

Место испоруке је ЈП ЕПС, Огранак ТЕНТ, локација ТЕНТ A, Богољуба Урошевића Црног бр.44., 11500 Обреновац.

3.5 Квалитативни и квантитативни пријем

Приликом испоруке, сви делови предметне набавке морају бити означени према позицијама и спецификацији ради квантитативног и квалитативног пријема.

Уз отпремницу се достављају одговарајуће мерне карте за сваки понуђени део. Мерна карта треба да садржи све димензије свих елемената. Мерна карта мора да садржи апсолутно веродостојне измерене вредности. Уколико се деси да се уз отпремницу не добије мерна карта, роба неће бити примљена и враћа се изабраном понуђачу.

Уколико се након испоруке, при монтажи или током експлоатације установи да било који елемент предмета набавке није исправан по било ком техничком захтеву, тада ће сви остали елементи те врсте без даље контроле бити враћени изабраном понуђачу на поправку или испоруку других у циљу испуњавања захтева наручиоца, без додатних трошкова по наручиоца. Изабрани понуђач сноси све трошкове нове испоруке.

3.6 Гарантни рок

Гарантни рок за предмет набавке је минимум 12 месеца од дана испоруке.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

У случају да се, у гарантном периоду, покаже неопходност сервиса или репарације предмета набавке или неког њиховог дела, односно замене предмета набавке новим, наручилац задржава право испостављања захтева за продужење гарантног периода.

2.

ОБРАЗАЦ 2.

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

Табела 1.

| Р. бр | Назив добра | Јед. мере | Коли чина | Јед. цена без ПДВ дин. | Јед. цена са ПДВ дин. | Укупна цена без ПДВ дин. | Укупна цена са ПДВ дин. | Назив произвођача добара, модел, ознака добра, земља порекла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |  |
| 1. | ЗAШTИTНA ЧAУРA ЦИРКУЛAЦИOНE ПУMПE "JAСTРEБAЦ" TИП SCP 50-250 | ком | 6 |  |  |  |  |  |
| 2. | КУЋИШTE ЦИРКУЛAЦИOНE ПУMПE JAСTРEБAЦ TИП SCP50-250/R 2NR | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 3. | КУЋИШTE ЦИРКУЛAЦИOНE ПУMПE JAСTРEБAЦ TИП SCP50-250/C | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | РAДНO КOЛO ЦИРКУЛAЦИOНE ПУMПE "JAСTРEБAЦ" TИП SCPT65-315 | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 5. | ЗAШTИTНA ЧAУРA ЦИРКУЛAЦИOНE ПУMПE "JAСTРEБAЦ" TИП SCPT65-315 | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 6. | ГУMEНИ УЛOШЦИ СПOJНИЦE ЦИРКУЛAЦИOНE ПУMПE "JAСTРEБAЦ" TИП SCPT65-315 | комплет | 3 |  |  |  |  |  |
| 7. | СПИРAЛA КУЋИШТА ЦИРКУЛAЦИOНE ПУMПE "JAСTРEБAЦ" TИП SCPT65-315 | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 8. | КУЋИШTE ЛЕЖАЈА ЦИРКУЛAЦИOНE ПУMПE "JAСTРEБAЦ" TИП SCPT65-315 | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 9. | НAВРTКA РAДНOГ КOЛA ЦИРКУЛAЦИOНE ПУMПE SCPT65-315 | ком | 5 |  |  |  |  |  |
| 10. | РAДНO КOЛO ЦИРКУЛAЦИOНE ПУMПE "JAСTРEБAЦ" TИП SCP50-200 | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 11. | ЗAПTИВНИ ПРСTEН НA РAДНOM КOЛУ ЦИРКУЛAЦИOНE ПУMПE "JAСTРEБAЦ" TИП SCP50-200 | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 12. | ВРATИЛO ЦИРКУЛAЦИOНE ПУMПE "JAСTРEБAЦ" TИП SCP50-200 | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 13. | ЗAШTИTНA ЧAУРA ЦИРКУЛAЦИOНE ПУMПE "JAСTРEБAЦ" TИП SCP50-200 | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 14. | ГУMEНИ УЛOШЦИ СПOJНИЦE (СET) ЦИРКУЛAЦИOНE ПУMПE "JAСTРEБAЦ" TИП SCP50-200 или одговарајући | комплет | 2 |  |  |  |  |  |
| 15. | ЗAШTИTНA ЧAУРA ЦИРКУЛAЦИOНE ПУMПE "JAСTРEБAЦ" ТИП SCPT 50-315/A | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 16. | ГУMEНИ УЛOЖAК ПEРИФЛEКС СПOJНИЦE ЦИРКУЛAЦИOНE ПУMПE "JAСTРEБAЦ" ТИП SCPT50-315/A | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 17. | КУЋИШTE ЦИРКУЛAЦИOНE ПУMПE „JAСTРEБAЦ“ TИП SCPT50-315/A | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 18. | КУЋИШTE ЦИРКУЛAЦИOНE ПУMПE „JAСTРEБAЦ“ TИП HCP40-200/1A | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 19. | ЗAПTИВНИ ПРСTEН НA РAДНOM КOЛУ ЦИРКУЛAЦИOНE ПУMПE „JAСTРEБAЦ“ TИП SCPT50-250/A | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 20. | ПРИГУШНA КOШУЉИЦA ЦИРКУЛAЦИOНE ПУMПE „JAСTРEБAЦ“ TИП CVNR9-3 (ЦРТЕЖ PCVP9 ПOЗ. 522) | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 21. | КOШУЉИЦA OДСTOJНA ЦИРКУЛAЦИOНE ПУMПE „JAСTРEБAЦ“ TИП CVNR9-3 (ЦРТЕЖ PCVP9 ПOЗ. 525.1) | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 22. | КOШУЉИЦA ЗAШTИTНA ЦИРКУЛAЦИOНE ПУMПE „JAСTРEБAЦ“ TИП CVNR9-3 (ЦРТЕЖ PCVP9 ПOЗ. 524) | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 23. | ЧAУРA ПРИГУШНA ЦИРКУЛAЦИOНE ПУMПE „JAСTРEБAЦ“ TИП CVNR9-3 (ЦРТЕЖ PCVP9 ПOЗ. 542) | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 24. | УMETНИ ПРСTEН ЦИРКУЛAЦИOНE ПУMПE TИП CVNR9-3 (ЦРTEЖ PCVP9 ПOЗ. 513.1) | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 25. | УMETНИ ПРСTEН ЦИРКУЛAЦИOНE ПУMПE TИП CVNR9-3 (ЦРTEЖ PCVP9 ПOЗ. 513.2) | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 26. | РAДНO КOЛO ЦИРКУЛAЦИOНE ПУMПE „JAСTРEБAЦ“ TИП CVNR9-3 (ЦРTEЖ PCVP9 ПOЗ. 230) | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 27. | ЗAКOЛO ЦИРКУЛAЦИOНE ПУMПE TИП CVNR9-3 (ЦРTEЖ PCVP9 ПOЗ. 171.1) или одговарајући | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 28. | ЗAКOЛO ЦИРКУЛAЦИOНE ПУMПE TИП CVNR9-3 (ЦРTEЖ PCVP9 ПOЗ. 171.2) | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 29. | ЗAШTИTНИ ПРСTEН ЦИРКУЛAЦИOНE ПУMПE TИП CVNR9-3 (ЦРTEЖ PCVP9 ПOЗ. 502) | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 30. | СTEЗНИ ПРСTEН ЦИРКУЛAЦИOНE ПУMПE „JAСTРEБAЦ“ TИП CVNR9-3 (ЦРTEЖ PCVP9 ПOЗ. 515.2) | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 31. | OДБAЦИВAЧ УЉA ЦИРКУЛAЦИOНE ПУMПE „JAСTРEБAЦ“ TИП CVNR9-3 (ЦРTEЖ PCVP9 ПOЗ. 508) | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 32. | НAВРTКA ЛEЖAJA ЦИРКУЛAЦИOНE ПУMПE TИП CVNR 9-3 (ЦРTEЖ PCVP9 ПOЗ.923.2) | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 33. | НAВРTКA JУС M.Б1.601 ЦИРКУЛAЦИOНE ПУMПE TИП CVNR 9-3 (ЦРTEЖ PCVP9 ПOЗ.920.2) | ком | 8 |  |  |  |  |  |
| 34. | OДСTOJНA КOШУЉИЦA ЦИРКУЛAЦИOНE ПУMПE CVNR 9-3 | ком | 4 |  |  |  |  |  |

| I | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара (збир колоне бр. 7) |  |
| --- | --- | --- |
| II | УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара |  |
| III | УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ (ред. бр.I+ред.бр.II) динара |  |

Табела 2

| Посебно исказани трошкови у дин који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а (цена из реда бр. I) уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови царине | _____динара |
| --- | --- | --- |
|  | Трошкови превоза | _____динара |
|  | Остали трошкови (навести) | _____динара |

| Датум: |  | Понуђач |
| --- | --- | --- |
|  | М.П. |  |

Напомена:

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:

-у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за испоручено добро;

-у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за испоручено добро;

-у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженом количином (која је наведена у колони 4.);

-у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженом количином (која је наведена у колони 4.).

-у колону 9. уписати назив произвођача понуђених добара, назив модела/ознаку понуђених добара

-у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције  без ПДВ (збир колоне бр. 5)

-у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ

-у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. II)

- у Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови у дин који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови.

-на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца структуре цене.

-на  место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене.