ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:5364-E.03.02-34089/1-2017

19.01.2018.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/0750/2017 (1480/2017)**, за набавку добара Набавка опреме за мерење температуре -ТЕНТ Б, на захтев заинтересованих лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересована лица су у писаном облику од наручиоца тражила додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

Молим да нам дате следеће појашњење за Набавка опреме за мерење температуре -ТЕНТ Б Јавна набавка број 3000/0750/2017 (1480/2017)

За позицију 13,нису јасне димензије на цртежу који је дат и исте се не уклапају са димензијама у опису (дужина мантела и дужина кабла).Нејасно је шта се налази на средини кабла (уоквирено али нечитко)

Молим да доставите скицу са јасним и прецизним димензијама

**ОДГОВОР 1:**

Поштовани, захтеване димензије за позицију 13 су оне које су дате у опису. Скица у опису, као и прилог који је извод из каталога првобитног испоручиоца су информативног карактера, како би понуђачи стекли слику о каквом се термоелементу ради.

Што се тиче проширења „на средини кабла“, то је прелаз са мантел дела на кабловски део и његове димензије су произвољне и разликују се од произвођача до произвођача.