ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број: 105-E.03.01-37200/4-2018

Обреновац, 01.02.2018

 *(место и датум)*

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/0247/2017 (313/2017, 172/2017,937/2017,824/2017)**, за набавку **Батерије - ТЕНТ**, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр.:2.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

На позицији бр.8 тражи се батерија. Шта тачно треба нудити на тој позицији(капацитет,јачина,комплет итд)?

**ОДГОВОР 1:**

Тражи се батерија за уређај GE Druck DPI610 Portable Pressure Calibrator

**ПИТAЊE 2:**

На позицији од бр.24 – 27 траже се струјни атести. Од које акредитоване установе и шта треба да садржи струјни атест за те позиције?

**ОДГОВОР 2:**

Тражени атест за батерије треба да је пратећа документација произвођача батерија у којој се виде тражене карактеристике батерија које смо тражили кроз техничку документацију.

Напон, струја кратког споја, капацитет итд...

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене и допуне конкурсне документације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.