JAVNO PREDUZEĆE „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE“ BEOGRAD

ELEKTROPRIVREDA SRBIJE JP BEOGRAD-OGRANAK TENT

Ulica: Bogoljuba Uroševića- Crnog broj 44.

Mesto:Obrenovac

Broj:

Na osnovu člana 54. i 63. Zakona o javnim nabavkama („Službeni glasnik RS", br. 124/12, 14/15 i 68/15), Komisija za javnu nabavku broj 3000/0917/2017 (310/2017,496/2017,907/2017,823/2017), za nabavku Kablovski pribor – TENT, na zahtev zainteresovanog lica, daje

DODATNE INFORMACIJE ILI POJAŠNjENjA

U VEZI SA PRIPREMANjEM PONUDE

**Br. 2.**

Pet i više dana pre isteka roka predviđenog za podnošenje ponuda, zainteresovano lice je u pisanom obliku od naručioca tražilo dodatne informacije odnosno pojašnjenja a Naručilac u roku od tri dana od dana prijema zahteva objavljuje na Portalu javnih nabavki i internet stranici Naručioca,sledeće informacije, odnosno pojašnjenja:

Molim Vas da mi date pojašnjenje vezano za JN 3000/0917/2017 (310/2017,496/2017,907/2017,823/2017) Kablovski pribor i to:

|  |
| --- |
| Pitanje 1:Bakarne šine 20x5 mm–kom 20–koja je dužina navedenih šina (1 metar, 2 metra...) ? |
| Odgovor 1 : Na pitanje je odgovoreno kroz Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda br.1, objavljenim na internet stranici Naručioca i portalu dana 16.01.2018.godine. |
| Pitanje 2:Bakarne šine 40x10 mm-kom 20–koja je dužina navedenih šina (1 metar, 2 metra...)Odgovor 2 : Na pitanje je odgovoreno kroz Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda br.1, objavljenim na internet stranici Naručioca i portalu dana 16.01.2018.godine. |
| Pitanje 3 : Samolepljiva oznaka, dimenzije 27x8, žuta, 51 komad na ramu US-EMLP (27x8) YE – molimo Vas da nam date ko je proizvođač navedenih oznaka i za koje proizvode se koriste navedene oznake ? |
| Odgovor 3 : Samolepljive oznake su proizvodjaca PHOENIX CONTACT I moraju biti istog,zato sto posedujemo njihov matricni stampac.Koriste se za obelezavanje opreme.Pitanje 4 : Samolepljiva oznaka, dimenzije 49x15, žuta, 18 komada na ramu US-EMLP (49x15) YE – molimo Vas da nam date ko je proizvođač navedenih oznaka i za koje proizvode se koriste navedene oznake?Odgovor 4 : Samolepljive oznake su proizvodjaca PHOENIX CONTACT I moraju biti istog,zato sto posedujemo njihov matricni stampac.Koriste se za obelezavanje opreme. |
| Pitanje 5 : Samolepljiva oznaka, dimenzije 60x30, bela, 4 komada na ramu US-EMLP (60x30) – molimo Vas da nam date ko je proizvođač navedenih oznaka i za koje proizvode se koriste navedene oznake?Odgovor 5 : Samolepljive oznake su proizvodjaca PHOENIX CONTACT I moraju biti istog,zato sto posedujemo njihov matricni stampac.Koriste se za obelezavanje opreme. |
| Pitanje 6 : Samolepljiva oznaka, dimenzije 85,6x54, bela, 2 komada na ramu US-EMLP (85,6x54) – molimo Vas da nam date ko je proizvođač navedenih oznaka ili za koje proizvode se koriste navedene oznake?Odgovor 6 : Samolepljive oznake su proizvodjaca PHOENIX CONTACT I moraju biti istog,zato sto posedujemo njihov matricni stampac.Koriste se za obelezavanje opreme. |
| Pitanje 7 : Visokonaponski osigurač  za 17,5 kV; 2,5A  L=378mm , D=50,5mm – molimo Vas  da nam date naziv proizvođača navdenih osgurača. Standardno u ponudi postoje od 2 ili 4A, da li je moguće ponuditi osigurače sa tom amperažom Odgovor 7 : Na pitanje je odgovoreno kroz Dodatne informacije i pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponuda br.1, objavljenim na internet stranici Naručioca i portalu dana 16.01.2018.godine.Pitanje 8 : Da li možemo da dostavimo potvrde iz ranijih postupaka iz kojih se nedvosmisleno može utvrditi iznos isporučenih dobara koje je naveden u okviru dodatnih uslova ?Odgovor 8 : Da, ukoliko sadrže sve elemente obrasca potvrde iz konkursne dokumentacije. |

*.*

 KOMISIJA

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_