НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ПРВАИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА **Набавка сензора броја обртаја ТА5 у ТЕ Колубара,**

- Отворени поступак -

ЈАВНА НАБАВКА 3000/1903/2017 (194/2017)

(број 5365-E03.04.7452/2 - 2018 од 05.01. 2018. године)

Велики Црљени, 05.01.2018. године

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

**ПРВУ ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку: **Набавка сензора броја обртаја ТА5 у ТЕ Колубара**

1.

Тачка 3.2 конкурсне документације – врста и количина добара ( позиција 2) допуњује се и гласи:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р. бр. | Предмет набавке добара | Јед.  мере | Кол. |
| **2.** | **Сензор броја обртаја за систем**  **Woodward**   * Врста: магнетни давач * Улазна амплитуда:   1V ефективно 100Hz÷25kHz  2V ефективно 25kHz÷32kHz  максимум 25V ефективно   * Улазна импеданса: 2kΩ * Тачност 0.05% од тачке ±2 Hz у радном опсегу температуре * Време узорковања 5ms * Укупно време одзива 40 ms максимално * Укупна дужина сензора cca 108mm * Дужина навоја cca 75mm M16x1.5 * прикључење сензора на систем изведено је конектором | ком. | 3 |

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Комисија