НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44., Обреновац

**ПРВА ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА- **Делови за КГХ – набавка филтера ТЕНТ-А**

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА **3000/0348/2017 (1574/2017)**

(број 105-E.03.01-249488/21-2017 од 28.12.2017. године)

*Обреновац, децембар, 2017. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***ПРВУ* ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку добара: **Делови за КГХ – набавка филтера ТЕНТ-А**

1.

Ставка 5. табеле из тачке 3.1.Врста и количина добара-техничка спецификација конкурсне документације се мења и гласи:

Потребна је набавка следећих филтера који се налазе у табели испод:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Р.бр | Филтер | Опис | Комада |
| 1 | 332х332х350/3х18мм | Врећасти филтер Г4 у металном раму дебљине 18мм, 332х332х350 број врећа 3 | 30 |
| 2 | 430х615/380/8х18 | Врећасти филтер М5 у металном раму дебљине 18мм, 430х615х380, број врећа 8 | 20 |
| 3 | 775х500х45 | Панелни филтер Г4 у металном раму | 30 |
| 4 | 592х615х350/8х18мм | Врећасти филтер М5 у металном раму дебљине 18мм, 592х615х350, број врећа 8 | 20 |
| **5** | **592х615х350/6х18мм** | **Врећасти филтер Г4 у металном раму дебљине 18мм, 592х615х350, број врећа 6** | **20** |
| 6 | 280x592x305/3x18 | Врећасти филтер, Г4 у металном раму дебљине 18мм, 280x592x305, број врећа 3 | 30 |
| 7 | 940x470x300 | Врећасти филтер Г4 у металном раму дебљине 25mm, број врећа 2. | 30 |
| 8 | 595x595x47 | Врећасти филтер Г4 у металном раму за кућиште CAU-9(HOVAL) | 30 |
| 9 | 397x845x98 | Панелни филтер у металном раму Г4 | 20 |
| 10 | 500x292x98 | Панелни филтер Г4 у металном раму | 30 |
| 11 | 500x292x250/4x22 | Врећасти филтер М5 у металном раму дебљине 22мм, 500x292x22, 4 вреће | 10 |
| 12 | 615x595x450/1x22 | Врећасти филтер Г4 у металном раму дебљине 22мм, 615x595x450,1 врећa | 40 |

2.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.