ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД - ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића - Црног број 44

Место: Обреновац

Број: 5366-Е.03.03.-4620/1-2018

Свилајнац, 04.01.2017.

(место и датум)

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/3000/1627/2017 (1349/2017); ЈН/3000/0297/2017 (1363/2017); ЈН/3000/0951/2017 (1438/2017), за набавку Пумпе за измењивачку станицу, пумпе за претакање хидразина и дозир пумпе за кречно млеко – TEM,  на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Бр. 1.

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације, односно појашњења, а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,  следеће информације, односно појашњења:

ПИТАЊЕ 1: Moлимo дoдaтнo пojaшњeњe у вeзи JН/3000/1627/2017 (1349/2017); JН/3000/0297/2017 (1363/2017); JН/3000/0951/2017 (1438/2017) – пaртиja бр. 3: Дoзир пумпa зa крeчнo млeкo – TEM

Moлимo инфoрмaциjу у вeзи пoтрeбнoг прoтoкa и притискa, кao и сeриjски брoj, укoликo пoсeдуjeтe идeнтичну пумпу.

ОДГОВОР 1: Сeриjски брoj пумпe, произвођача BRAN&LϋEBBE – NOVADOS PLUNGER METERING PUMP H2, кojу пoсeдуjeмo je Serial No. 12000954. Понуђена пумпа мора имати карактеристике које одговарају карактеристикама пумпе коју поседујемо, а које се на основу серијског броја пумпе могу видети на сајту произвођача.

КОМИСИЈА