ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:5364-Е.03.02.-5245/3-2018

Обреновац, 18.01.2018.

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број ЈН/3000/1376/2017(1883/2017), за набавку Полагање оптичког кабла за помоћну котларницу и мазутну станицу - ТЕНТ Б, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

 У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ **Бр. 2.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**ПИТАЊЕ 1**:

у Првој измени конкурсне документације сте појаснили мултимодни кабл , ради се о мултимодном оптичком каблу са влакнима 50/125 .

Мултимодно оптичко влаконо 50/125 може бити типа ОМ2 , ОМ3 и ОМ4 .

Питање : Који је тип мултимодног оптичког влакна ?

**ОДГОВОР 1:**

Тип мултимодног оптичког влакна је ОМ2.

У складу са наведеним појашњењима Комисија ће израдити измене/ допуне конкурсне документације у делу Техничке спецификације и исте објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца