ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица: Богољуба Урошевића- Црног број 44.

Место:Обреновац

Број:5365.E.03.04.18246/1-2017

Велики Црљени, 11.01.2018

На основу члана 54. и 63. Закона о јавним набавкама („Службeни глaсник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку број **3000/1573/2017 (1273/2017)**, за набавку **Набавка сензора за мерење релативног истезања и аксијалног помака на ТА3 у ТЕ Колубара**, на захтев заинтересованог лица, даје

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА

У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

**Бр. 1.**

Пет и више дана пре истека рока предвиђеног за подношење понуда, заинтересовано лице је у писаном облику од наручиоца тражило додатне информације односно појашњења а Наручилац у року од три дана од дана пријема захтева објављује на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца,следеће информације, односно појашњења:

**Питaњe 1**

**Позиције 2 и 3**

Да ли опрема која  је захтевана мора бити сертификована за ЕX зону?

Наиме кодови који сте нам навелу у Вашем захтеву не подразумевају Еx изведбу

Да ли и даље остајете при захтеву да се испоруче сензори који су сертификовани за ЕX зону?

У том случају бих вас замолила за тачне ознаке  како би понудили одговарајућу опрему.

**Питaњe 2**

**Тачка 3.2.2 Уверење о еталонирању**

Молим Вас да размотрите укидање овог услова. Како смо добили информацију, у Србији се не може понудити еталонирање оваквих сензора

**ОДГОВОР 1**

Неопходно да опрема из позиција 2. и 3. биде сертификована за Ex изведбу, јер се уграђује на местима на којима се захтева опрема у Ex изведби.

**ОДГОВОР 2**

Неопходно да опрема из позиција 2. и 3. има  Уверење о еталонирању, јер се користи у систему заштите ТА на коме је инсталирана.Наручилац има сазнања да се еталонирање предметне опреме може извести у лабораторијама у Републици Србији...

КОМИСИЈА