НАРУЧИЛАЦ

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“ БЕОГРАД**

ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ЈП БЕОГРАД-ОГРАНАК ТЕНТ

Улица Богољуба Урошевића-Црног број 44, Обреновац

***ПРВА* ИЗМЕНА**

КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ *ДОБАРА:*

Окови, катанци (ТЕНТ Б)

- У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ -

ЈАВНА НАБАВКА ЈН/3000/0890/2017 (1580/2017)

(број Број:5364-E.03.02.-19900/4-2018 од 22.01.2018. године)

*Обреновац, 2018. године*

На основу члана 63. став 5. и члана 54. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Комисија је сачинила:

***П Р В У*  ИЗМЕНУ**

**КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ**

за јавну набавку добара: **Окови, катанци (ТЕНТ Б)**

1.

У ТЕХНИЧКОЈ СПЕЦИФИКАЦИЈИ у тачки 3.1. ВРСТА И КОЛИЧИНА ДОБАРА, КВАЛИТЕТ И ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), на страни 3 од 47 конкурсне документације, мења се позиција бр.4 и гласи:

4. Цилиндар за браву BSS, Elzet C751 30 + 30 mm или одговарајући

Прилог:

* Важећа техничка спецификација
* Важећи образац структуре цене

3.

Ова измена конкурсне документације се објављује на Порталу УЈН и интернет страници Наручиоца.

Доставити:

- Архиви

1. **ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА**

**3.1 .Врста и количина добара, квалитет и техничке карактеристике (спецификације**)

1. Брава за цилиндар 20 mm (80 ком.)

2. Брава за цилиндар 60 mm (60 ком.)

3. Брава за цилиндар 80 mm (60 ком.)

4. Цилиндар за браву BSS, Elzet C751 30 + 30 mm или одговарајући (200 ком.)

5. Брава за цилиндар 40 mm (80 ком.)

6. Катанац 45 mm, Elzet, BSS или одговарајући (150 ком.)

7. Индустријски точак стабилни fi 160, EN 12532 ДИН носивости мин.300 кг, омотач точка од еластичне гуме, вaљкасти лежај (20 ком.)

8. Индустријски точак покретни fi 100, EN 12532 ДИН носивости мин.150 кг, омотач точка од еластичне гуме, вaљкасти лежај (20 ком.)

9. Индустријски точак стабилни fi 100, EN 12532 ДИН носивости мин.150 кг, омотач точка од еластичне гуме, вaљкасти лежај (20 ком.)

10. Индустријски точак покретни fi 160, EN 12532 ДИН носивости мин.300 кг, омотач точка од еластичне гуме, вaљкасти лежај (20 ком.)

11. Индустријски точак стабилни fi 200, EN 12532 ДИН носивости мин.300 кг, омотач точка од еластичне гуме, вaљкасти лежај (20 ком.)

12. Индустријски точак покретни fi 200, EN 12532 ДИН носивости мин.300 кг, омотач точка од еластичне гуме, вaљкасти лежај (20 ком.)

13. Брава са буренцетом 20 mm (50 ком.)

14. Брава са буренцетом 40 mm (50 ком.)

**3.2. Каталошки изводи**

Уз понуду је потребно доставити каталошке изводе произвођача за сваку ставку.

**3.3. Рок испоруке добара**

Изабрани понуђач је обавезан да испоруку добара изврши у року који не може бити дужи од 45 дана од дана закључења уговора.

**3.4. Место испоруке добара**

Место испоруке је Огранак ТЕНТ, локација ТЕНТ – Б - магацин ТЕНТ Б (Термоелектрана Никола Тесла Б, Ушће, Обреновац).

Паритет испоруке  је франко (магацин ТЕНТ Б, локација ТЕНТ Б).

Евентуално настала штета приликом транспорта предметних добара до места испоруке пада на терет изабраног Понуђача.

**3.5. Квалитативни и квантитативни пријем**

Пријем робе у погледу количине и квалитета врши се у складишту Наручиоца где се утврђују стварно примљена количина робе.

Квантитативни пријем констатоваће се потписивањем Отпремнице и провером:

* да ли је испоручена уговорена количина
* да ли су добра без видљивог оштећења
* да ли су добра испоручена у оригиналном паковању

У случају да дође до одступања од уговореног, изабрани понуђач је дужан да до краја уговореног рока испоруке отклони све недостатке, а док се ти недостаци не отклоне, сматраће се да испорука није извршена у року.

Понуђач се обавезује да сноси потпуну одговорност за квалитет предмета набавке, без обзира да ли Наручилац врши или не пријемно контролисање и испитивање. Понуђач се обавезује да надокнади све трошкове које би Наручилац директно или индиректно имао због неодговарајућег квалитета предмета набавке.

**3.6. Гарантни рок**

Гарантни рок за предмет набавке је произвођачки, минимум 12 месеци од дана испоруке.

Изабрани Понуђач је дужан да о свом трошку отклони све евентуалне недостатке у току трајања гарантног рока.

**ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ**

Табела 1.

| Рбр. | Назив траженог добра | Јед.  мере | Количина | Јед.цена без ПДВ дин. | Јед.цена са ПДВ дин. | Укупна цена без ПДВ дин. | Укупна цена са ПДВ дин. | Произвођач/Oзнака/тип/ Земља порекла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **(1)** | **(2)** | **(3)** | **(4)** | **(5)** | **(6)** | **(7)** | **(8)** | **(9)** |
| 1. | Брава за цилиндар 20 mm | ком. | 80 |  |  |  |  |  |
| 2. | Брава за цилиндар 60 mm | ком. | 60 |  |  |  |  |  |
| 3. | Брава за цилиндар 80 mm | ком. | 120 |  |  |  |  |  |
| 4. | Цилиндар за браву Elzet, BSS C751 30 + 30 mm или одговарајући | ком. | 200 |  |  |  |  |  |
| 5. | Брава за цилиндар 40 mm | ком. | 80 |  |  |  |  |  |
| 6. | Катанац 45 mm | ком. | 150 |  |  |  |  |  |
| 7. | Индустријски точак, стабилни  fi 160 | ком. | 20 |  |  |  |  |  |
| 8. | Индустријски точак, покретни  fi 100 | ком. | 20 |  |  |  |  |  |
| 9. | Индустријски точак, стабилни  fi 100 | ком. | 20 |  |  |  |  |  |
| 10. | Индустријски точак, покретни  fi 160 | ком. | 20 |  |  |  |  |  |
| 11. | Индустријски точак, стабилни  fi 200 | ком. | 20 |  |  |  |  |  |
| 12. | Индустријски точак, покретни  fi 200 | ком. | 20 |  |  |  |  |  |
| 13. | Брава са буренцетом  20 mm | ком. | 50 |  |  |  |  |  |
| 14. | Брава са буренцетом  40 mm | ком. | 50 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **I** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА без ПДВ динара**  **(збир колоне бр. 7)** |  |
| **II** | **УКУПАН ИЗНОС ПДВ динара** |  |
| **III** | **УКУПНО ПОНУЂЕНА ЦЕНА са ПДВ**  **(ред. бр.I+ред.бр.II) динара** |  |

Табела 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Посебно исказани трошкови у дин. који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ-а  (цена из реда бр. I)уколико исти постоје као засебни трошкови) | Трошкови царине | \_\_\_\_\_динара |
| Трошкови превоза | \_\_\_\_\_динара |
| Остали трошкови (навести)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_динара |
| Остали трошкови (навести)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_динара |
| Остали трошкови (навести)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_динара |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Датум: |  | Понуђач |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | М.П. | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**Напомена:**

-Уколико група понуђача подноси заједничку понуду овај образац потписује и оверава Носилац посла.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем овај образац потписује и оверава печатом понуђач.

**Упутство за попуњавање Обрасца структуре цене**

Понуђач треба да попуни образац структуре цене Табела 1. на следећи начин:

-у колону 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ за испоручено добро;

-у колону 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ за испоручено добро;

-у колону 7. уписати колико износи укупна цена без ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ (наведену у колони 5.) са траженом количином (која је наведена у колони 4.);

-у колону 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ (наведену у колони 6.) са траженом количином (која је наведена у колони 4.).

-у колону 9. уписати за понуђена добра: назив произвођача /ознаку/тип/земљу порекла

-у ред бр. I – уписује се укупно понуђена цена за све позиције без ПДВ (збир колоне бр. 7)

-у ред бр. II – уписује се укупан износ ПДВ

-у ред бр. III – уписује се укупно понуђена цена са ПДВ (ред бр. I + ред.бр. II)

- у Табелу 2. уписују се посебно исказани трошкови у дин. који су укључени у укупно понуђену цену без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови, / као и процентуално учешће наведених трошкова у укупно понуђеној цени без ПДВ (ред бр. I из табеле 1) уколико исти постоје као засебни трошкови,

-на место предвиђено за место и датум уписује се место и датум попуњавања обрасца структуре цене.

-на место предвиђено за печат и потпис понуђач печатом оверава и потписује образац структуре цене.